## Секция 2А,2Б
Коммерческое предложение
на выполнение комплекса работ по монтаж системы контроля и управления доступом (система домофонной связи)
на объекте: «Многоквартирные жилые дома с объектами инфраструктуры, расположенные по адресу: г.Тюмень, ул. Московский тракт, Квартал №1» Секция 2А,2Б
номер п/п | Код | Обозначение на плане | Наименование затрат | Примечание | Ед. изм. | Коэф. Расхода | Кол-во | Наименование организации ИНН | [5 empty] | Допускается замена оборудования и материалов, указанных в данной спецификации, на аналогичные по характеристикам и выполняемым функциям, имеющих необходимые сертификаты. Замену отразить в поле примечание ниже.
[8 empty] | Цена, руб. НДС |  | Цена, руб. НДС | Стоимость, руб. НДС |  | Общая стоимость, руб. НДС
[8 empty] | Материалы/ оборудование | СМР |  | Материалы/ оборудование | СМР
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14
Секция 2А
1 |  |  | Домофон
1.1 | 0.1.4.4.5.10.13.2.1.2.1 |  | Комплект оборудования на дверь (замок электромагнитный, доводчик, контроллер, кнопка выхода) | договорная цена | компл |  | 2 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | Вспомогательные и расходные материалы, крепеж включены в стоимость работ
1.1.1 |  |  | Кнопка выхода Slinex DR-03 | материал порядчика | шт | 1 | 2 |  |  | 0 | 0 |  | 0
1.1.2 |  |  | Замок электромагнитный ML400M | материал порядчика | шт | 1 | 2 |  |  | 0 | 0 |  | 0
1.2 |  |  | Вызывная панель | договорная цена | шт |  | 2 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | Вспомогательные и расходные материалы, крепеж включены в стоимость работ
1.2.1 |  |  | Кронштейн врезной для установки вызывных панелей DKS HT-DKS-UM01 | материал порядчика | шт | 1 | 2 |  |  | 0 | 0 |  | 0
1.2.2 |  |  | Панель вызывная многоабонентская DKS20211 | материал порядчика | шт | 1 | 2 |  |  | 0 | 0 |  | 0
1.2.3 |  |  | Диодная сборка с клеммниками DW2-01 | материал порядчика | шт | 1 | 2 |  |  | 0 | 0 |  | 0
1.2.4 |  |  | Прокладка для герметичной установки домофонов серии DKS PN2R-DWS-01 | материал порядчика | шт | 1 | 2 |  |  | 0 | 0 |  | 0
1.3 | 0.1.4.4.5.10.1 |  | Оборудование управления | договорная цена | шт |  | 2 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | Вспомогательные и расходные материалы, крепеж включены в стоимость работ
1.3.1 |  |  | Модуль релейный адресный на 1 выход PM-1-R3 | материал порядчика | шт | 1 | 2 |  |  | 0 | 0 |  | 0
1.4 | 0.1.4.4.5.10.13.2.1.1.3 |  | Шкаф телекоммуникационный в сборе | договорная цена | шт |  | 2 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | Вспомогательные и расходные материалы, крепеж включены в стоимость работ
1.4.1 |  | 1'ШДФ0.1 2'ШДФ0.1 | Щит с монтажной панелью 650х500х220 ЩМП-3-0 36 УХЛЗ IP31 в комлекте: | материал порядчика | компл. | 1 | 2 |  |  | 0 | 0 |  | 0
1.4.2 |  |  | DIN-рейка 1,2 м | материал порядчика | шт | 1 | 2
1.4.3 |  |  | Коммутатор координатно-матричный KKM-100S2 | материал порядчика | шт | 1 | 4
1.4.4 |  |  | Коммутатор многоабонентских домофонов KD-02 | материал порядчика | шт | 1 | 2
1.4.5 |  |  | Неуправляемый коммутатор 4+2 10/100/1000 мбит/c+2 SFP порта STP-422 | материал порядчика | шт | 1 | 2
1.4.6 |  |  | Блок питания на DIN рейку EDR-120-12 | материал порядчика | шт | 1 | 4
1.4.7 |  |  | Розетка заземлением на DIN-рейку PAp10-3-ОП | материал порядчика | шт | 1 | 2
1.4.8 |  |  | Автоматический выключатель 6 А, 1р, С ВА47-29 | материал порядчика | шт | 1 | 2
1.5 | 0.1.4.4.5.10.13.2.1.4 |  | Прокладка кабеля в лотке | договорная цена | м.п |  | 120 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | Расходные и вспомогательные материалы, а также крепеж включены в стоиомсть работ. Устройство узлов прохода инженерных коммуникаций через стены, перекрытия, покрытия, стены из бетонного камня, в том числе штробление, устройство гнезд и сверление отверстий диаметром менее 150 мм (включительно) с последующей их заделкой в соответствии с нормами и соблюдением предела огнестойкости конструкций включены в стоимость работ.
1.5.1 |  |  | Кабель симметричный парной скрутки "витая пара" пониженной пожарной опасности с низкотоксичным дымо- и газовыделением сечением 4х2х0,5 U/UTP Cat5e ZH нг(А)-HF | материал порядчика | м.п | 1.03 | 27 |  |  | 0 | 0 |  | 0
1.5.2 |  |  | Кабель сигнальный для охранных систем и телекоммуникации пониженной пожарной опасности с низким дымо- и газовыделением диаметром: КСВВнг(А)-LS 20х0,5 | материал порядчика | м.п | 1.03 | 70 |  |  | 0 | 0 |  | 0
1.5.3 |  |  | Кабель сигнальный для охранных систем и телекоммуникации пониженной пожарной опасности с низким дымо- и газовыделением диаметром: КСВВнг(А)-LS 2х1,5 | материал порядчика | м.п | 1.03 | 27 |  |  | 0 | 0 |  | 0
1.6 | 0.1.4.4.5.10.13.2.1.4 |  | Прокладка кабеля в гофротрубе | договорная цена | м.п |  | 2487 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | Расходные и вспомогательные материалы, а также крепеж включены в стоиомсть работ. Устройство узлов прохода инженерных коммуникаций через стены, перекрытия, покрытия, стены из бетонного камня, в том числе штробление, устройство гнезд и сверление отверстий диаметром менее 150 мм (включительно) с последующей их заделкой в соответствии с нормами и соблюдением предела огнестойкости конструкций включены в стоимость работ.
1.6.1 |  |  | Кабель симметричный парной скрутки "витая пара" пониженной пожарной опасности с низкотоксичным дымо- и газовыделением сечением 4х2х0,5 U/UTP Cat5e ZH нг(А)-HF | материал порядчика | м.п | 1.03 | 2487 |  |  | 0 | 0 |  | 0
1.6.2 |  |  | Кабель сигнальный для охранных систем и телекоммуникации пониженной пожарной опасности с низким дымо- и газовыделением диаметром: КСВВнг(А)-LS 2х1,5 | материал порядчика | м.п | 1.03 | 74 |  |  | 0 | 0 |  | 0
1.6.3 |  |  | Труба гофрированная ПВХ легкая 350 Н серая с/з d12 мм | материал порядчика | м.п | 1.1 | 2736 |  |  | 0 | 0 |  | 0
1.6.4 |  |  | Коробка распределительная 20ти-клеммная КРТП 10х2 | материал порядчика | шт | 1 | 22 |  |  | 0 | 0 |  | 0
1.7 | 0.1.4.4.5.9.9 |  | Прокладка кабеля открыто | договорная цена | м.п |  | 168 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | Расходные и вспомогательные материалы, а также крепеж включены в стоиомсть работ. Устройство узлов прохода инженерных коммуникаций через стены, перекрытия, покрытия, стены из бетонного камня, в том числе штробление, устройство гнезд и сверление отверстий диаметром менее 150 мм (включительно) с последующей их заделкой в соответствии с нормами и соблюдением предела огнестойкости конструкций включены в стоимость работ.
1.7.1 |  |  | Кабель симметричный парной скрутки "витая пара" пониженной пожарной опасности с низкотоксичным дымо- и газовыделением сечением 4х2х0,5 U/UTP Cat5e ZH нг(А)-HF | материал порядчика | м.п | 1.03 | 12 |  |  | 0 | 0 |  | 0
1.7.2 |  |  | Кабель сигнальный для охранных систем и телекоммуникации пониженной пожарной опасности с низким дымо- и газовыделением диаметром: КСВВнг(А)-LS 2х1,5 | материал порядчика | м.п | 1.03 | 12 |  |  | 0 | 0 |  | 0
1.7.3 |  |  | Кабель сигнальный для охранных систем и телекоммуникации пониженной пожарной опасности с низким дымо- и газовыделением диаметром: КСВВнг(А)-LS 20х0,5 | материал порядчика | м.п | 1.03 | 148 |  |  | 0 | 0 |  | 0
1.8 |  |  | Настройка бесконтактного брелока | договорная цена | шт |  | 262 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | Вспомогательные и расходные материалы, крепеж включены в стоимость работ
1.8.1 |  |  | Бесконтактный брелок ISBC | материал порядчика | шт | 1 | 262 |  |  | 0 | 0 |  | 0
2 |  |  | Система контроля доступом
2.1 | 0.1.4.4.5.10.4 |  | Считыватели | договорная цена | шт |  | 5 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | Вспомогательные и расходные материалы, крепеж включены в стоимость работ
2.1.1 |  |  | Считыватель ProxWay PW-mini Multi BLE v.2 B | материал порядчика | шт | 1 | 5 |  |  | 0 | 0 |  | 0
2.2 | 0.1.4.4.5.10.8 |  | Кнопки | договорная цена | шт |  | 3 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | Вспомогательные и расходные материалы, крепеж включены в стоимость работ
2.2.1 |  |  | Кнопка выхода Slinex DR-03 | материал порядчика | шт | 1 | 3 |  |  | 0 | 0 |  | 0
2.3 | 0.1.4.4.5.10.6 |  | Замки электромагнитные | договорная цена | шт |  | 4 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | Вспомогательные и расходные материалы, крепеж включены в стоимость работ
2.3.1 |  |  | Замок электромагнитный ML400M | материал порядчика | шт | 1 | 4 |  |  | 0 | 0 |  | 0
2.4 | 0.1.4.4.5.10.3 |  | Контроллеры доступа | договорная цена | шт |  | 4 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | Вспомогательные и расходные материалы, крепеж включены в стоимость работ
2.4.1 |  | 1'ШКД0.1 1'ШКД1.1 1'ШКД1.2 1'ШКД1.3 | Сетевой контроллер СКУД в корпусе с источником питания и местом для АКБ PW-400 AC mod.23 | материал порядчика | шт | 1 | 4 |  |  | 0 | 0 |  | 0
2.5 | 0.1.4.4.5.10.1 |  | Оборудование управления | договорная цена | шт |  | 4 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | Вспомогательные и расходные материалы, крепеж включены в стоимость работ
2.5.1 |  |  | Модуль релейный адресный на 1 выход PM-1-R3 | материал порядчика | шт | 1 | 4 |  |  | 0 | 0 |  | 0
2.6 | 0.1.4.4.5.10.2 |  | Оборудование питания | договорная цена | шт |  | 4 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | Вспомогательные и расходные материалы, крепеж включены в стоимость работ
2.6.1 |  |  | Батарея аккумуляторная ёмкостью 7 Ач PTK-BATTERY | материал порядчика | шт | 1 | 4 |  |  | 0 | 0 |  | 0
2.7 | 0.1.4.4.5.10.9 |  | Прокладка кабеля в лотке | договорная цена | м.п |  | 142 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | Расходные и вспомогательные материалы, а также крепеж включены в стоиомсть работ. Устройство узлов прохода инженерных коммуникаций через стены, перекрытия, покрытия, стены из бетонного камня, в том числе штробление, устройство гнезд и сверление отверстий диаметром менее 150 мм (включительно) с последующей их заделкой в соответствии с нормами и соблюдением предела огнестойкости конструкций включены в стоимость работ.
2.7.1 |  |  | Кабель симметричный парной скрутки "витая пара" пониженной пожарной опасности с низкотоксичным дымо- и газовыделением сечением 4х2х0,5 U/UTP Cat5e нг(А)-HF(LSZH) | материал порядчика | м.п | 1.03 | 135 |  |  | 0 | 0 |  | 0
2.7.2 |  |  | Кабель сигнальный для охранных систем и телекоммуникации пониженной пожарной опасности с низким дымо- и газовыделением диаметром КСВВнг(А)-LS 4х0,80 | материал порядчика | м.п | 1.03 | 11 |  |  | 0 | 0 |  | 0
2.7 | 0.1.4.4.5.10.9 |  | Прокладка кабеля в гофротрубе | договорная цена | м.п |  | 152 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | Расходные и вспомогательные материалы, а также крепеж включены в стоиомсть работ. Устройство узлов прохода инженерных коммуникаций через стены, перекрытия, покрытия, стены из бетонного камня, в том числе штробление, устройство гнезд и сверление отверстий диаметром менее 150 мм (включительно) с последующей их заделкой в соответствии с нормами и соблюдением предела огнестойкости конструкций включены в стоимость работ.
2.7.1 |  |  | Кабель симметричный парной скрутки "витая пара" пониженной пожарной опасности с низкотоксичным дымо- и газовыделением сечением 4х2х0,5 U/UTP Cat5e нг(А)-HF(LSZH) | материал порядчика | м.п | 1.03 | 134 |  |  | 0 | 0 |  | 0
2.7.2 |  |  | Кабель сигнальный для охранных систем и телекоммуникации пониженной пожарной опасности с низким дымо- и газовыделением диаметром КСВВнг(А)-LS 4х0,80 | материал порядчика | м.п | 1.03 | 23 |  |  | 0 | 0 |  | 0
2.7.3 |  |  | Труба гофрированная ПВХ легкая 350 Н серая с/з d20 мм | материал порядчика | м.п | 1.1 | 167 |  |  | 0 | 0 |  | 0
2.8 | 0.1.4.4.5.10.9 |  | Прокладка кабеля открыто | договорная цена | м.п |  | 18 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | Расходные и вспомогательные материалы, а также крепеж включены в стоиомсть работ. Устройство узлов прохода инженерных коммуникаций через стены, перекрытия, покрытия, стены из бетонного камня, в том числе штробление, устройство гнезд и сверление отверстий диаметром менее 150 мм (включительно) с последующей их заделкой в соответствии с нормами и соблюдением предела огнестойкости конструкций включены в стоимость работ.
2.8.1 |  |  | Кабель симметричный парной скрутки "витая пара" пониженной пожарной опасности с низкотоксичным дымо- и газовыделением сечением 4х2х0,5 U/UTP Cat5e нг(А)-HF(LSZH) | материал порядчика | м.п | 1.03 | 19 |  |  | 0 | 0 |  | 0
3 |  |  | Система кабельных каналов/лотков.
3.1 | 0.1.4.4.5.5.1.2 |  | Лоток металлический проволочный комплекте с углами, поворотами, тройниками,монтажными материалами и крепежными изделиями | договорная цена | м.п |  | 50 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | Вспомогательные и расходные материалы, крепеж включены в стоимость работ
3.1.1 |  |  | Проволочный лоток 50х100 L2000 комплекте с углами, поворотами, тройниками,монтажными материалами и крепежными изделиями | материал порядчика | м.п | 1 | 50 |  |  | 0 | 0 |  | 0
3.2.1 |  |  | Шпилька резьбовая М8х1000 | материал порядчика | шт | 1 | 25 |  |  | 0 | 0 |  | 0
3.2.3 |  |  | Площадка фиксаторная CR в комплекте с крепжеными элементами | материал порядчика | шт | 1 | 25 |  |  | 0 | 0 |  | 0
3.2.4 |  |  | Держатель потолочный DR в комплекте с крепжеными элементами | материал порядчика | шт | 1 | 25 |  |  | 0 | 0 |  | 0
3.2.5 |  |  | Анкерный болт с гайкой М8/10х75 | материал порядчика | шт | 1 | 25 |  |  | 0 | 0 |  | 0
Секция 2Б
4 |  |  | Домофон
4.1 | 0.1.4.4.5.10.13.2.1.2.1 |  | Комплект оборудования на дверь (замок электромагнитный, доводчик, контроллер, кнопка выхода) | договорная цена | компл |  | 2 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | Вспомогательные и расходные материалы, крепеж включены в стоимость работ
4.1.1 |  |  | Кнопка выхода Slinex DR-03 | материал порядчика | шт | 1 | 2 |  |  | 0 | 0 |  | 0
4.1.2 |  |  | Замок электромагнитный ML400M | материал порядчика | шт | 1 | 2 |  |  | 0 | 0 |  | 0
4.2 |  |  | Вызывная панель | договорная цена | шт |  | 2 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | Вспомогательные и расходные материалы, крепеж включены в стоимость работ
4.2.1 |  |  | Кронштейн врезной для установки вызывных панелей DKS HT-DKS-UM01 | материал порядчика | шт | 1 | 2 |  |  | 0 | 0 |  | 0
4.2.2 |  |  | Панель вызывная многоабонентская DKS20211 | материал порядчика | шт | 1 | 2 |  |  | 0 | 0 |  | 0
4.2.3 |  |  | Диодная сборка с клеммниками DW2-01 | материал порядчика | шт | 1 | 2 |  |  | 0 | 0 |  | 0
4.2.4 |  |  | Прокладка для герметичной установки домофонов серии DKS PN2R-DWS-01 | материал порядчика | шт | 1 | 2 |  |  | 0 | 0 |  | 0
4.3 | 0.1.4.4.5.10.1 |  | Оборудование управления | договорная цена | шт |  | 2 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | Вспомогательные и расходные материалы, крепеж включены в стоимость работ
4.3.1 |  |  | Модуль релейный адресный на 1 выход PM-1-R3 | материал порядчика | шт | 1 | 2 |  |  | 0 | 0 |  | 0
4.4 | 0.1.4.4.5.10.13.2.1.4 |  | Прокладка кабеля в лотке | договорная цена | м.п |  | 430 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | Расходные и вспомогательные материалы, а также крепеж включены в стоиомсть работ. Устройство узлов прохода инженерных коммуникаций через стены, перекрытия, покрытия, стены из бетонного камня, в том числе штробление, устройство гнезд и сверление отверстий диаметром менее 150 мм (включительно) с последующей их заделкой в соответствии с нормами и соблюдением предела огнестойкости конструкций включены в стоимость работ.
4.4.1 |  |  | Кабель симметричный парной скрутки "витая пара" пониженной пожарной опасности с низкотоксичным дымо- и газовыделением сечением 4х2х0,5 U/UTP Cat5e ZH нг(А)-HF | материал порядчика | м.п | 1.03 | 167 |  |  | 0 | 0 |  | 0
4.4.2 |  |  | Кабель сигнальный для охранных систем и телекоммуникации пониженной пожарной опасности с низким дымо- и газовыделением диаметром: КСВВнг(А)-LS 2х1,5 | материал порядчика | м.п | 1.03 | 167 |  |  | 0 | 0 |  | 0
4.4.3 |  |  | Кабель сигнальный для охранных систем и телекоммуникации пониженной пожарной опасности с низким дымо- и газовыделением диаметром: КСВВнг(А)-LS 20х0,5 | материал порядчика | м.п | 1.03 | 109 |  |  | 0 | 0 |  | 0
4.5 | 0.1.4.4.5.10.13.2.1.4 |  | Прокладка кабеля в гофротрубе | договорная цена | м.п |  | 5156 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | Расходные и вспомогательные материалы, а также крепеж включены в стоиомсть работ. Устройство узлов прохода инженерных коммуникаций через стены, перекрытия, покрытия, стены из бетонного камня, в том числе штробление, устройство гнезд и сверление отверстий диаметром менее 150 мм (включительно) с последующей их заделкой в соответствии с нормами и соблюдением предела огнестойкости конструкций включены в стоимость работ.
4.5.1 |  |  | Кабель симметричный парной скрутки "витая пара" пониженной пожарной опасности с низкотоксичным дымо- и газовыделением сечением 4х2х0,5 U/UTP Cat5e ZH нг(А)-HF | материал порядчика | м.п | 1.03 | 5259 |  |  | 0 | 0 |  | 0
4.5.2 |  |  | Кабель сигнальный для охранных систем и телекоммуникации пониженной пожарной опасности с низким дымо- и газовыделением диаметром: КСВВнг(А)-LS 2х1,5 | материал порядчика | м.п | 1.03 | 52 |  |  | 0 | 0 |  | 0
4.5.3 |  |  | Труба гофрированная ПВХ легкая 350 Н серая с/з d12 мм | материал порядчика | м.п | 1.1 | 5672 |  |  | 0 | 0 |  | 0
4.4.4 |  |  | Коробка распределительная 20ти-клеммная КРТП 10х2 | материал порядчика | шт | 1 | 32 |  |  | 0 | 0 |  | 0
4.6 | 0.1.4.4.5.9.9 |  | Прокладка кабеля открыто | договорная цена | м.п |  | 200 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | Расходные и вспомогательные материалы, а также крепеж включены в стоиомсть работ. Устройство узлов прохода инженерных коммуникаций через стены, перекрытия, покрытия, стены из бетонного камня, в том числе штробление, устройство гнезд и сверление отверстий диаметром менее 150 мм (включительно) с последующей их заделкой в соответствии с нормами и соблюдением предела огнестойкости конструкций включены в стоимость работ.
4.6.1 |  |  | Кабель симметричный парной скрутки "витая пара" пониженной пожарной опасности с низкотоксичным дымо- и газовыделением сечением 4х2х0,5 U/UTP Cat5e ZH нг(А)-HF | материал порядчика | м.п | 1.03 | 12 |  |  | 0 | 0 |  | 0
4.6.2 |  |  | Кабель сигнальный для охранных систем и телекоммуникации пониженной пожарной опасности с низким дымо- и газовыделением диаметром: КСВВнг(А)-LS 2х1,5 | материал порядчика | м.п | 1.03 | 12 |  |  | 0 | 0 |  | 0
4.6.3 |  |  | Кабель сигнальный для охранных систем и телекоммуникации пониженной пожарной опасности с низким дымо- и газовыделением диаметром: КСВВнг(А)-LS 20х0,5 | материал порядчика | м.п | 1.03 | 181 |  |  | 0 | 0 |  | 0
4.7 |  |  | Настройка бесконтактного брелока | договорная цена | шт |  | 384 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | Вспомогательные и расходные материалы, крепеж включены в стоимость работ
4.7.1 |  |  | Бесконтактный брелок ISBC | материал порядчика | шт | 1 | 384 |  |  | 0 | 0 |  | 0
5 |  |  | Система контроля доступом
5.1 | 0.1.4.4.5.10.4 |  | Считыватели | договорная цена | шт |  | 1 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | Вспомогательные и расходные материалы, крепеж включены в стоимость работ
5.1.1 |  |  | Считыватель ProxWay PW-mini Multi BLE v.2 B | материал порядчика | шт | 1 | 1 |  |  | 0 | 0 |  | 0
5.2 | 0.1.4.4.5.10.8 |  | Кнопки | договорная цена | шт |  | 1 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | Вспомогательные и расходные материалы, крепеж включены в стоимость работ
5.2.1 |  |  | Кнопка выхода Slinex DR-03 | материал порядчика | шт | 1 | 1 |  |  | 0 | 0 |  | 0
5.3 | 0.1.4.4.5.10.6 |  | Замки электромагнитные | договорная цена | шт |  | 1 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | Вспомогательные и расходные материалы, крепеж включены в стоимость работ
5.3.1 |  |  | Замок электромагнитный ML400M | материал порядчика | шт | 1 | 1 |  |  | 0 | 0 |  | 0
5.4 | 0.1.4.4.5.10.3 |  | Контроллеры доступа | договорная цена | шт | 1 | 1 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | Вспомогательные и расходные материалы, крепеж включены в стоимость работ
5.4.1 |  | 2'ШКД1.1 | Сетевой контроллер СКУД в корпусе с источником питания и местом для АКБ PW-400 AC mod.23 | материал порядчика | шт | 1 | 1 |  |  | 0 | 0 |  | 0
5.5 | 0.1.4.4.5.10.1 |  | Оборудование управления | договорная цена | шт |  | 1 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | Вспомогательные и расходные материалы, крепеж включены в стоимость работ
5.5.1 |  |  | Модуль релейный адресный на 1 выход PM-1-R3 | материал порядчика | шт | 1 | 1 |  |  | 0 | 0 |  | 0
5.6 | 0.1.4.4.5.10.2 |  | Оборудование питания | договорная цена | шт |  | 1 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | Вспомогательные и расходные материалы, крепеж включены в стоимость работ
5.6.1 |  |  | Батарея аккумуляторная ёмкостью 7 Ач PTK-BATTERY | материал порядчика | шт | 1 | 1 |  |  | 0 | 0 |  | 0
5.7 | 0.1.4.4.5.10.9 |  | Прокладка кабеля в лотке | договорная цена | м.п |  | 55 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | Расходные и вспомогательные материалы, а также крепеж включены в стоиомсть работ. Устройство узлов прохода инженерных коммуникаций через стены, перекрытия, покрытия, стены из бетонного камня, в том числе штробление, устройство гнезд и сверление отверстий диаметром менее 150 мм (включительно) с последующей их заделкой в соответствии с нормами и соблюдением предела огнестойкости конструкций включены в стоимость работ.
5.7.1 |  |  | Кабель симметричный парной скрутки "витая пара" пониженной пожарной опасности с низкотоксичным дымо- и газовыделением сечением 4х2х0,5 U/UTP Cat5e нг(А)-HF(LSZH) | материал порядчика | м.п | 1.03 | 57 |  |  | 0 | 0 |  | 0
5.8 | 0.1.4.4.5.10.9 |  | Прокладка кабеля в гофротрубе | договорная цена | м.п |  | 65 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | Расходные и вспомогательные материалы, а также крепеж включены в стоиомсть работ. Устройство узлов прохода инженерных коммуникаций через стены, перекрытия, покрытия, стены из бетонного камня, в том числе штробление, устройство гнезд и сверление отверстий диаметром менее 150 мм (включительно) с последующей их заделкой в соответствии с нормами и соблюдением предела огнестойкости конструкций включены в стоимость работ.
5.8.1 |  |  | Кабель симметричный парной скрутки "витая пара" пониженной пожарной опасности с низкотоксичным дымо- и газовыделением сечением 4х2х0,5 U/UTP Cat5e нг(А)-HF(LSZH) | материал порядчика | м.п | 1.03 | 56 |  |  | 0 | 0 |  | 0
5.8.2 |  |  | Кабель сигнальный для охранных систем и телекоммуникации пониженной пожарной опасности с низким дымо- и газовыделением диаметром КСВВнг(А)-LS 4х0,80 | материал порядчика | м.п | 1.03 | 11 |  |  | 0 | 0 |  | 0
5.8.3 |  |  | Труба гофрированная ПВХ легкая 350 Н серая с/з d20 мм | материал порядчика | м.п | 1.1 | 72 |  |  | 0 | 0 |  | 0
5.9 | 0.1.4.4.5.10.9 |  | Прокладка кабеля открыто | договорная цена | м.п |  | 4 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | Расходные и вспомогательные материалы, а также крепеж включены в стоиомсть работ. Устройство узлов прохода инженерных коммуникаций через стены, перекрытия, покрытия, стены из бетонного камня, в том числе штробление, устройство гнезд и сверление отверстий диаметром менее 150 мм (включительно) с последующей их заделкой в соответствии с нормами и соблюдением предела огнестойкости конструкций включены в стоимость работ.
5.9.1 |  |  | Кабель симметричный парной скрутки "витая пара" пониженной пожарной опасности с низкотоксичным дымо- и газовыделением сечением 4х2х0,5 U/UTP Cat5e нг(А)-HF(LSZH) | материал порядчика | м.п | 1.03 | 4 |  |  | 0 | 0 |  | 0
6 |  |  | Система кабельных каналов/лотков.
6.1 | 0.1.4.4.5.5.1.2 |  | Лоток металлический проволочный комплекте с углами, поворотами, тройниками,монтажными материалами и крепежными изделиями | договорная цена | м.п |  | 46 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | Вспомогательные и расходные материалы, крепеж включены в стоимость работ
6.1.1 |  |  | Проволочный лоток 50х100 L2000 комплекте с углами, поворотами, тройниками,монтажными материалами и крепежными изделиями | материал порядчика | м.п | 1 | 46 |  |  | 0 | 0 |  | 0
6.1.2 |  |  | Шпилька резьбовая М8х1000 | материал порядчика | шт | 1 | 23 |  |  | 0 | 0 |  | 0
6.1.3 |  |  | Площадка фиксаторная CR в комплекте с крепжеными элементами | материал порядчика | шт | 1 | 23 |  |  | 0 | 0 |  | 0
6.1.4 |  |  | Держатель потолочный DR в комплекте с крепжеными элементами | материал порядчика | шт | 1 | 23 |  |  | 0 | 0 |  | 0
6.1.5 |  |  | Анкерный болт с гайкой М8/10х75 | материал порядчика | шт | 1 | 23 |  |  | 0 | 0 |  | 0
Секция 2А,2Б
7 |  |  | Пусконаладочные работы системы контроля и управления доступом (система домофонной связи)
7.1 | 0.1.4.4.5.10 |  | Пусконаладочные работы системы контроля и управления доступом (система домофонной связи) | договорная цена | компл. |  | 1 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | Вспомогательные и расходные материалы, крепеж включены в стоимость работ
|  |  | Общая стоимость работ | [7 empty] | 0 | 0 | 0
|  |  | в т.ч. НДС 22% | [9 empty] | 0
Квалификационная и контактная информация
1 |  |  | Наличие авансирования
2 |  |  | Готовность приступить к работе по уведомлению
3 |  |  | Срок исполнения предмета тендера
4 |  |  | Информация о посещении объекта (были/не были), вопросы по результатам посещения
5 |  |  | Готовность подписать договор в редакции Заказчика
6 |  |  | Наличие СРО
7 |  |  | Опыт работы
8 |  |  | Дата регистрации компании
9 |  |  | e-mail
10 |  |  | Генеральный директор : Ф.И.О. полностью, тел., e-mail
11 |  |  | Контактное лицо: Ф.И.О. полностью, тел., e-mail

## Секция 1А,1Б
Коммерческое предложение
на выполнение комплекса работ по монтаж системы контроля и управления доступом (система домофонной связи)
на объекте: «Многоквартирные жилые дома с объектами инфраструктуры, расположенные по адресу: г.Тюмень, ул. Московский тракт, Квартал №1» Секция 1А,1Б
номер п/п | Код | Обозначение на плане | Наименование затрат | Примечание | Ед. изм. | Коэф. Расхода | Кол-во | Наименование организации ИНН | [5 empty] | Допускается замена оборудования и материалов, указанных в данной спецификации, на аналогичные по характеристикам и выполняемым функциям, имеющих необходимые сертификаты. Замену отразить в поле примечание ниже.
[8 empty] | Цена, руб. НДС |  | Цена, руб. НДС | Стоимость, руб. НДС |  | Общая стоимость, руб. НДС
[8 empty] | Материалы/ оборудование | СМР |  | Материалы/ оборудование | СМР
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14
Секция 1А
1 |  |  | Домофон
1.1 | 0.1.4.4.5.10.13.2.1.2.1 |  | Комплект оборудования на дверь (замок электромагнитный, доводчик, контроллер, кнопка выхода) | договорная цена | компл |  | 2 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | Вспомогательные и расходные материалы, крепеж включены в стоимость работ
1.1.1 |  |  | Кнопка выхода Slinex DR-03 | материал порядчика | шт | 1 | 2 |  |  | 0 | 0 |  | 0
1.1.2 |  |  | Замок электромагнитный ML400M | материал порядчика | шт | 1 | 2 |  |  | 0 | 0 |  | 0
1.2 |  |  | Вызывная панель | договорная цена | шт |  | 2 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | Вспомогательные и расходные материалы, крепеж включены в стоимость работ
1.2.1 |  |  | Кронштейн врезной для установки вызывных панелей DKS HT-DKS-UM01 | материал порядчика | шт | 1 | 2 |  |  | 0 | 0 |  | 0
1.2.2 |  |  | Панель вызывная многоабонентская DKS20211 | материал порядчика | шт | 1 | 2 |  |  | 0 | 0 |  | 0
1.2.3 |  |  | Диодная сборка с клеммниками DW2-01 | материал порядчика | шт | 1 | 2 |  |  | 0 | 0 |  | 0
1.2.4 |  |  | Прокладка для герметичной установки домофонов серии DKS PN2R-DWS-01 | материал порядчика | шт | 1 | 2 |  |  | 0 | 0 |  | 0
1.3 | 0.1.4.4.5.10.1 |  | Оборудование управления | договорная цена | шт |  | 2 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | Вспомогательные и расходные материалы, крепеж включены в стоимость работ
1.3.1 |  |  | Модуль релейный адресный на 1 выход PM-1-R3 | материал порядчика | шт | 1 | 2 |  |  | 0 | 0 |  | 0
1.4 | 0.1.4.4.5.10.13.2.1.4 |  | Прокладка кабеля в лотке | договорная цена | м.п |  | 451 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | Расходные и вспомогательные материалы, а также крепеж включены в стоиомсть работ. Устройство узлов прохода инженерных коммуникаций через стены, перекрытия, покрытия, стены из бетонного камня, в том числе штробление, устройство гнезд и сверление отверстий диаметром менее 150 мм (включительно) с последующей их заделкой в соответствии с нормами и соблюдением предела огнестойкости конструкций включены в стоимость работ.
1.4.1 |  |  | Кабель симметричный парной скрутки "витая пара" пониженной пожарной опасности с низкотоксичным дымо- и газовыделением сечением 4х2х0,5 U/UTP Cat5e ZH нг(А)-HF | материал порядчика | м.п | 1.03 | 165 |  |  | 0 | 0 |  | 0
1.4.2 |  |  | Кабель сигнальный для охранных систем и телекоммуникации пониженной пожарной опасности с низким дымо- и газовыделением диаметром: КСВВнг(А)-LS 2х1,5 | материал порядчика | м.п | 1.03 | 165 |  |  | 0 | 0 |  | 0
1.4.3 |  |  | Кабель сигнальный для охранных систем и телекоммуникации пониженной пожарной опасности с низким дымо- и газовыделением диаметром: КСВВнг(А)-LS 20х0,5 | материал порядчика | м.п | 1.03 | 135 |  |  | 0 | 0 |  | 0
1.5 | 0.1.4.4.5.10.13.2.1.4 |  | Прокладка кабеля в гофротрубе | договорная цена | м.п |  | 2299 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | Расходные и вспомогательные материалы, а также крепеж включены в стоиомсть работ. Устройство узлов прохода инженерных коммуникаций через стены, перекрытия, покрытия, стены из бетонного камня, в том числе штробление, устройство гнезд и сверление отверстий диаметром менее 150 мм (включительно) с последующей их заделкой в соответствии с нормами и соблюдением предела огнестойкости конструкций включены в стоимость работ.
1.5.1 |  |  | Кабель симметричный парной скрутки "витая пара" пониженной пожарной опасности с низкотоксичным дымо- и газовыделением сечением 4х2х0,5 U/UTP Cat5e ZH нг(А)-HF | материал порядчика | м.п | 1.03 | 2298 |  |  | 0 | 0 |  | 0
1.5.2 |  |  | Кабель сигнальный для охранных систем и телекоммуникации пониженной пожарной опасности с низким дымо- и газовыделением диаметром: КСВВнг(А)-LS 2х1,5 | материал порядчика | м.п | 1.03 | 70 |  |  | 0 | 0 |  | 0
1.5.3 |  |  | Труба гофрированная ПВХ легкая 350 Н серая с/з d12 мм | материал порядчика | м.п | 1.1 | 2529 |  |  | 0 | 0 |  | 0
1.5.4 |  |  | Коробка распределительная 20ти-клеммная КРТП 10х2 | материал порядчика | шт | 1 | 24 |  |  | 0 | 0 |  | 0
1.5.5 |  |  | Удлинитель сигнала TSn-EPOE-U | материал порядчика | шт | 1 | 3 |  |  | 0 | 0 |  | 0
1.6 | 0.1.4.4.5.10.13.2.1.4 |  | Прокладка кабеля открыто | договорная цена | м.п |  | 168 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | Расходные и вспомогательные материалы, а также крепеж включены в стоиомсть работ. Устройство узлов прохода инженерных коммуникаций через стены, перекрытия, покрытия, стены из бетонного камня, в том числе штробление, устройство гнезд и сверление отверстий диаметром менее 150 мм (включительно) с последующей их заделкой в соответствии с нормами и соблюдением предела огнестойкости конструкций включены в стоимость работ.
1.6.1 |  |  | Кабель симметричный парной скрутки "витая пара" пониженной пожарной опасности с низкотоксичным дымо- и газовыделением сечением 4х2х0,5 U/UTP Cat5e ZH нг(А)-HF | материал порядчика | м.п | 1.03 | 12 |  |  | 0 | 0 |  | 0
1.6.2 |  |  | Кабель сигнальный для охранных систем и телекоммуникации пониженной пожарной опасности с низким дымо- и газовыделением диаметром: КСВВнг(А)-LS 20х0,5 | материал порядчика | м.п | 1.03 | 148 |  |  | 0 | 0 |  | 0
1.6.3 |  |  | Кабель сигнальный для охранных систем и телекоммуникации пониженной пожарной опасности с низким дымо- и газовыделением диаметром: КСВВнг(А)-LS 2х1,5 | материал порядчика | м.п | 1.03 | 12 |  |  | 0 | 0 |  | 0
1.7 |  |  | Настройка бесконтактного брелока | договорная цена | шт |  | 270 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | Вспомогательные и расходные материалы, крепеж включены в стоимость работ
1.7.1 |  |  | Бесконтактный брелок ISBC | материал порядчика | шт | 1 | 270 |  |  | 0 | 0 |  | 0
2 |  |  | Система контроля доступом
2.1 | 0.1.4.4.5.10.4 |  | Считыватели | договорная цена | шт |  | 2 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | Вспомогательные и расходные материалы, крепеж включены в стоимость работ
2.1.1 |  |  | Считыватель ProxWay PW-mini Multi BLE v.2 B | материал порядчика | шт | 1 | 2 |  |  | 0 | 0 |  | 0
2.2 | 0.1.4.4.5.10.8 |  | Кнопки | договорная цена | шт |  | 2 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | Вспомогательные и расходные материалы, крепеж включены в стоимость работ
2.2.1 |  |  | Кнопка выхода Slinex DR-03 | материал порядчика | шт | 1 | 2 |  |  | 0 | 0 |  | 0
2.3 | 0.1.4.4.5.10.6 |  | Замки электромагнитные | договорная цена | шт |  | 2 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | Вспомогательные и расходные материалы, крепеж включены в стоимость работ
2.3.1 |  |  | Замок электромагнитный ML400M | материал порядчика | шт | 1 | 2 |  |  | 0 | 0 |  | 0
2.4 | 0.1.4.4.5.10.3 |  | Контроллеры доступа | договорная цена | шт |  | 2 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | Вспомогательные и расходные материалы, крепеж включены в стоимость работ
2.4.1 |  | 1'ШКД1.1 1'ШКД1.2 | Сетевой контроллер СКУД в корпусе с источником питания и местом для АКБ PW-400 AC mod.23 | материал порядчика | шт | 1 | 2 |  |  | 0 | 0 |  | 0
2.5 | 0.1.4.4.5.10.1 |  | Оборудование управления | договорная цена | шт |  | 2 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | Вспомогательные и расходные материалы, крепеж включены в стоимость работ
2.5.1 |  |  | Модуль релейный адресный на 1 выход PM-1-R3 | материал порядчика | шт | 1 | 2 |  |  | 0 | 0 |  | 0
2.6 | 0.1.4.4.5.10.2 |  | Оборудование питания | договорная цена | шт |  | 2 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | Вспомогательные и расходные материалы, крепеж включены в стоимость работ
2.6.1 |  |  | Батарея аккумуляторная ёмкостью 7 Ач PTK-BATTERY | материал порядчика | шт | 1 | 2 |  |  | 0 | 0 |  | 0
2.7 | 0.1.4.4.5.10.9 |  | Прокладка кабеля в лотке | договорная цена | м.п |  | 240 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | Расходные и вспомогательные материалы, а также крепеж включены в стоиомсть работ. Устройство узлов прохода инженерных коммуникаций через стены, перекрытия, покрытия, стены из бетонного камня, в том числе штробление, устройство гнезд и сверление отверстий диаметром менее 150 мм (включительно) с последующей их заделкой в соответствии с нормами и соблюдением предела огнестойкости конструкций включены в стоимость работ.
2.7.1 |  |  | Кабель симметричный парной скрутки "витая пара" пониженной пожарной опасности с низкотоксичным дымо- и газовыделением сечением 4х2х0,5 U/UTP Cat5e нг(А)-HF(LSZH) | материал порядчика | м.п | 1.03 | 247 |  |  | 0 | 0 |  | 0
2.8 | 0.1.4.4.5.10.9 |  | Прокладка кабеля в гофротрубе | договорная цена | м.п |  | 157 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | Расходные и вспомогательные материалы, а также крепеж включены в стоиомсть работ. Устройство узлов прохода инженерных коммуникаций через стены, перекрытия, покрытия, стены из бетонного камня, в том числе штробление, устройство гнезд и сверление отверстий диаметром менее 150 мм (включительно) с последующей их заделкой в соответствии с нормами и соблюдением предела огнестойкости конструкций включены в стоимость работ.
2.8.1 |  |  | Кабель симметричный парной скрутки "витая пара" пониженной пожарной опасности с низкотоксичным дымо- и газовыделением сечением 4х2х0,5 U/UTP Cat5e нг(А)-HF(LSZH) | материал порядчика | м.п | 1.03 | 128 |  |  | 0 | 0 |  | 0
2.8.2 |  |  | Кабель сигнальный для охранных систем и телекоммуникации пониженной пожарной опасности с низким дымо- и газовыделением диаметром КСВВнг(А)-LS 4х0,80 | материал порядчика | м.п | 1.03 | 34 |  |  | 0 | 0 |  | 0
2.8.3 |  |  | Труба гофрированная ПВХ легкая 350 Н серая с/з d20 мм | материал порядчика | м.п | 1.1 | 173 |  |  | 0 | 0 |  | 0
2.8.4 |  |  | Удлинитель сигнала TSn-EPOE-U | материал порядчика | шт | 1 | 3 |  |  | 0 | 0 |  | 0
2.9 | 0.1.4.4.5.10.9 |  | Прокладка кабеля открыто | договорная цена | м.п |  | 18 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | Расходные и вспомогательные материалы, а также крепеж включены в стоиомсть работ. Устройство узлов прохода инженерных коммуникаций через стены, перекрытия, покрытия, стены из бетонного камня, в том числе штробление, устройство гнезд и сверление отверстий диаметром менее 150 мм (включительно) с последующей их заделкой в соответствии с нормами и соблюдением предела огнестойкости конструкций включены в стоимость работ.
2.9.1 |  |  | Кабель симметричный парной скрутки "витая пара" пониженной пожарной опасности с низкотоксичным дымо- и газовыделением сечением 4х2х0,5 U/UTP Cat5e нг(А)-HF(LSZH) | материал порядчика | м.п | 1.03 | 19 |  |  | 0 | 0 |  | 0
3 |  |  | Система кабельных каналов/лотков.
3.1 | 0.1.4.4.5.5.1.2 |  | Лоток металлический проволочный комплекте с углами, поворотами, тройниками,монтажными материалами и крепежными изделиями | договорная цена | м.п |  | 30 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | Вспомогательные и расходные материалы, крепеж включены в стоимость работ
3.1.1 |  |  | Проволочный лоток 50х100 L2000 комплекте с углами, поворотами, тройниками,монтажными материалами и крепежными изделиями | материал порядчика | м.п | 1 | 30 |  |  | 0 | 0 |  | 0
3.2.1 |  |  | Шпилька резьбовая М8х1000 | материал порядчика | шт | 1 | 15 |  |  | 0 | 0 |  | 0
3.2.3 |  |  | Площадка фиксаторная CR в комплекте с крепжеными элементами | материал порядчика | шт | 1 | 15 |  |  | 0 | 0 |  | 0
3.2.4 |  |  | Держатель потолочный DR в комплекте с крепжеными элементами | материал порядчика | шт | 1 | 15 |  |  | 0 | 0 |  | 0
3.2.5 |  |  | Анкерный болт с гайкой М8/10х75 | материал порядчика | шт | 1 | 15 |  |  | 0 | 0 |  | 0
Секция 1Б
4 |  |  | Домофон
4.1 | 0.1.4.4.5.10.13.2.1.2.1 |  | Комплект оборудования на дверь (замок электромагнитный, доводчик, контроллер, кнопка выхода) | договорная цена | компл |  | 2 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | Вспомогательные и расходные материалы, крепеж включены в стоимость работ
4.1.1 |  |  | Кнопка выхода Slinex DR-03 | материал порядчика | шт | 1 | 2 |  |  | 0 | 0 |  | 0
4.1.2 |  |  | Замок электромагнитный ML400M | материал порядчика | шт | 1 | 2 |  |  | 0 | 0 |  | 0
4.2 |  |  | Вызывная панель | договорная цена | шт |  | 2 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | Вспомогательные и расходные материалы, крепеж включены в стоимость работ
4.2.1 |  |  | Кронштейн врезной для установки вызывных панелей DKS HT-DKS-UM01 | материал порядчика | шт | 1 | 2 |  |  | 0 | 0 |  | 0
4.2.2 |  |  | Панель вызывная многоабонентская DKS20211 | материал порядчика | шт | 1 | 2 |  |  | 0 | 0 |  | 0
4.2.3 |  |  | Диодная сборка с клеммниками DW2-01 | материал порядчика | шт | 1 | 2 |  |  | 0 | 0 |  | 0
4.2.4 |  |  | Прокладка для герметичной установки домофонов серии DKS PN2R-DWS-01 | материал порядчика | шт | 1 | 2 |  |  | 0 | 0 |  | 0
4.3 | 0.1.4.4.5.10.1 |  | Оборудование управления | договорная цена | шт |  | 2 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | Вспомогательные и расходные материалы, крепеж включены в стоимость работ
4.3.1 |  |  | Модуль релейный адресный на 1 выход PM-1-R3 | материал порядчика | шт | 1 | 2 |  |  | 0 | 0 |  | 0
4.4 | 0.1.4.4.5.10.13.2.1.1.3 |  | Шкаф телекоммуникационный в сборе | договорная цена | шт |  | 2 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | Вспомогательные и расходные материалы, крепеж включены в стоимость работ
4.4.1 |  | 1'ШДФ0.1 2'ШДФ0.1 | Щит с монтажной панелью 650х500х220 ЩМП-3-0 36 УХЛЗ IP31 в комлекте | материал порядчика | компл. | 1 | 2 |  |  | 0 | 0 |  | 0
4.4.2 |  |  | DIN-рейка 1,2 м | материал порядчика | шт | 1 | 2
4.4.3 |  |  | Коммутатор координатно-матричный KKM-100S2 | материал порядчика | шт | 1 | 4
4.4.4 |  |  | Коммутатор многоабонентских домофонов KD-02 | материал порядчика | шт | 1 | 2
4.4.5 |  |  | Неуправляемый коммутатор 4+2 10/100/1000 мбит/c+2 SFP порта STP-422 | материал порядчика | шт | 1 | 2
4.4.6 |  |  | Блок питания на DIN рейку EDR-120-12 | материал порядчика | шт | 1 | 4
4.4.7 |  |  | Розетка заземлением на DIN-рейку PAp10-3-ОП | материал порядчика | шт | 1 | 2
4.4.8 |  |  | Автоматический выключатель 6 А, 1р, С ВА47-29 | материал порядчика | шт | 1 | 2
4.5 | 0.1.4.4.5.10.13.2.1.4 |  | Прокладка кабеля в лотке | договорная цена | м.п |  | 391 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | Расходные и вспомогательные материалы, а также крепеж включены в стоиомсть работ. Устройство узлов прохода инженерных коммуникаций через стены, перекрытия, покрытия, стены из бетонного камня, в том числе штробление, устройство гнезд и сверление отверстий диаметром менее 150 мм (включительно) с последующей их заделкой в соответствии с нормами и соблюдением предела огнестойкости конструкций включены в стоимость работ.
4.5.1 |  |  | Кабель симметричный парной скрутки "витая пара" пониженной пожарной опасности с низкотоксичным дымо- и газовыделением сечением 4х2х0,5 U/UTP Cat5e ZH нг(А)-HF | материал порядчика | м.п | 1.03 | 171 |  |  | 0 | 0 |  | 0
4.5.2 |  |  | Кабель сигнальный для охранных систем и телекоммуникации пониженной пожарной опасности с низким дымо- и газовыделением диаметром: КСВВнг(А)-LS 2х1,5 | материал порядчика | м.п | 1.03 | 171 |  |  | 0 | 0 |  | 0
4.5.3 |  |  | Кабель сигнальный для охранных систем и телекоммуникации пониженной пожарной опасности с низким дымо- и газовыделением диаметром: КСВВнг(А)-LS 20х0,5 | материал порядчика | м.п | 1.03 | 61 |  |  | 0 | 0 |  | 0
4.6 | 0.1.4.4.5.10.13.2.1.4 |  | Прокладка кабеля в гофротрубе | договорная цена | м.п |  | 3016 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | Расходные и вспомогательные материалы, а также крепеж включены в стоиомсть работ. Устройство узлов прохода инженерных коммуникаций через стены, перекрытия, покрытия, стены из бетонного камня, в том числе штробление, устройство гнезд и сверление отверстий диаметром менее 150 мм (включительно) с последующей их заделкой в соответствии с нормами и соблюдением предела огнестойкости конструкций включены в стоимость работ.
4.6.1 |  |  | Кабель симметричный парной скрутки "витая пара" пониженной пожарной опасности с низкотоксичным дымо- и газовыделением сечением 4х2х0,5 U/UTP Cat5e ZH нг(А)-HF | материал порядчика | м.п | 1.03 | 3028 |  |  | 0 | 0 |  | 0
4.6.2 |  |  | Кабель сигнальный для охранных систем и телекоммуникации пониженной пожарной опасности с низким дымо- и газовыделением диаметром: КСВВнг(А)-LS 2х1,5 | материал порядчика | м.п | 1.03 | 78 |  |  | 0 | 0 |  | 0
4.6.3 |  |  | Труба гофрированная ПВХ легкая 350 Н серая с/з d12 мм | материал порядчика | м.п | 1.1 | 3318 |  |  | 0 | 0 |  | 0
4.6.4 |  |  | Коробка распределительная 20ти-клеммная КРТП 10х2 | материал порядчика | шт | 1 | 32 |  |  | 0 | 0 |  | 0
4.7 | 0.1.4.4.5.10.13.2.1.4 |  | Прокладка кабеля открыто | договорная цена | м.п |  | 210 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | Расходные и вспомогательные материалы, а также крепеж включены в стоиомсть работ. Устройство узлов прохода инженерных коммуникаций через стены, перекрытия, покрытия, стены из бетонного камня, в том числе штробление, устройство гнезд и сверление отверстий диаметром менее 150 мм (включительно) с последующей их заделкой в соответствии с нормами и соблюдением предела огнестойкости конструкций включены в стоимость работ.
4.7.1 |  |  | Кабель симметричный парной скрутки "витая пара" пониженной пожарной опасности с низкотоксичным дымо- и газовыделением сечением 4х2х0,5 U/UTP Cat5e ZH нг(А)-HF | материал порядчика | м.п | 1.03 | 12 |  |  | 0 | 0 |  | 0
4.7.2 |  |  | Кабель сигнальный для охранных систем и телекоммуникации пониженной пожарной опасности с низким дымо- и газовыделением диаметром: КСВВнг(А)-LS 2х1,5 | материал порядчика | м.п | 1.03 | 12 |  |  | 0 | 0 |  | 0
4.7.3 |  |  | Кабель сигнальный для охранных систем и телекоммуникации пониженной пожарной опасности с низким дымо- и газовыделением диаметром: КСВВнг(А)-LS 20х0,5 | материал порядчика | м.п | 1.03 | 192 |  |  | 0 | 0 |  | 0
4.8 |  |  | Настройка бесконтактного брелока | договорная цена | шт |  | 384 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | Вспомогательные и расходные материалы, крепеж включены в стоимость работ
4.8.1 |  |  | Бесконтактный брелок ISBC | материал порядчика | шт | 1 | 384 |  |  | 0 | 0 |  | 0
5 |  |  | Система контроля доступом
5.1 | 0.1.4.4.5.10.4 |  | Считыватели | договорная цена | шт |  | 6 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | Вспомогательные и расходные материалы, крепеж включены в стоимость работ
5.1.1 |  |  | Считыватель ProxWay PW-mini Multi BLE v.2 B | материал порядчика | шт | 1 | 6 |  |  | 0 | 0 |  | 0
5.2 | 0.1.4.4.5.10.8 |  | Кнопки | договорная цена | шт |  | 2 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | Вспомогательные и расходные материалы, крепеж включены в стоимость работ
5.2.1 |  |  | Кнопка выхода Slinex DR-03 | материал порядчика | шт | 1 | 2 |  |  | 0 | 0 |  | 0
5.3 | 0.1.4.4.5.10.6 |  | Замки электромагнитные | договорная цена | шт |  | 4 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | Вспомогательные и расходные материалы, крепеж включены в стоимость работ
5.3.1 |  |  | Замок электромагнитный ML400M | материал порядчика | шт | 1 | 4 |  |  | 0 | 0 |  | 0
5.4 | 0.1.4.4.5.10.3 |  | Контроллеры доступа | договорная цена | шт |  | 4 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | Вспомогательные и расходные материалы, крепеж включены в стоимость работ
5.4.1 |  | 2'ШКД0.1 2'ШКД1.1 2'ШКД1.2 2'ШКД1.3 | Сетевой контроллер СКУД в корпусе с источником питания и местом для АКБ PW-400 AC mod.23 | материал порядчика | шт | 1 | 4 |  |  | 0 | 0 |  | 0
5.5 | 0.1.4.4.5.10.1 |  | Оборудование управления | договорная цена | шт |  | 4 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | Вспомогательные и расходные материалы, крепеж включены в стоимость работ
5.5.1 |  |  | Модуль релейный адресный на 1 выход PM-1-R3 | материал порядчика | шт | 1 | 4 |  |  | 0 | 0 |  | 0
5.6 | 0.1.4.4.5.10.2 |  | Оборудование питания | договорная цена | шт |  | 4 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | Вспомогательные и расходные материалы, крепеж включены в стоимость работ
5.6.1 |  |  | Батарея аккумуляторная ёмкостью 7 Ач PTK-BATTERY | материал порядчика | шт | 1 | 4 |  |  | 0 | 0 |  | 0
5.7 | 0.1.4.4.5.10.9 |  | Прокладка кабеля в лотке | договорная цена | м.п |  | 294 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | Расходные и вспомогательные материалы, а также крепеж включены в стоиомсть работ. Устройство узлов прохода инженерных коммуникаций через стены, перекрытия, покрытия, стены из бетонного камня, в том числе штробление, устройство гнезд и сверление отверстий диаметром менее 150 мм (включительно) с последующей их заделкой в соответствии с нормами и соблюдением предела огнестойкости конструкций включены в стоимость работ.
5.7.1 |  |  | Кабель симметричный парной скрутки "витая пара" пониженной пожарной опасности с низкотоксичным дымо- и газовыделением сечением 4х2х0,5 U/UTP Cat5e нг(А)-HF(LSZH) | материал порядчика | м.п | 1.03 | 303 |  |  | 0 | 0 |  | 0
5.8 | 0.1.4.4.5.10.9 |  | Прокладка кабеля в гофротрубе | договорная цена | м.п |  | 215 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | Расходные и вспомогательные материалы, а также крепеж включены в стоиомсть работ. Устройство узлов прохода инженерных коммуникаций через стены, перекрытия, покрытия, стены из бетонного камня, в том числе штробление, устройство гнезд и сверление отверстий диаметром менее 150 мм (включительно) с последующей их заделкой в соответствии с нормами и соблюдением предела огнестойкости конструкций включены в стоимость работ.
5.8.1 |  |  | Кабель симметричный парной скрутки "витая пара" пониженной пожарной опасности с низкотоксичным дымо- и газовыделением сечением 4х2х0,5 U/UTP Cat5e нг(А)-HF(LSZH) | материал порядчика | м.п | 1.03 | 176 |  |  | 0 | 0 |  | 0
5.8.2 |  |  | Кабель сигнальный для охранных систем и телекоммуникации пониженной пожарной опасности с низким дымо- и газовыделением диаметром КСВВнг(А)-LS 4х0,80 | материал порядчика | м.п | 1.03 | 45 |  |  | 0 | 0 |  | 0
5.8.3 |  |  | Труба гофрированная ПВХ легкая 350 Н серая с/з d20 мм | материал порядчика | м.п | 1.1 | 237 |  |  | 0 | 0 |  | 0
5.8.4 |  |  | Удлинитель сигнала TSn-EPOE-U | материал порядчика | шт | 1 | 3 |  |  | 0 | 0 |  | 0
5.9 | 0.1.4.4.5.10.9 |  | Прокладка кабеля открыто | договорная цена | м.п |  | 15 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | Расходные и вспомогательные материалы, а также крепеж включены в стоиомсть работ. Устройство узлов прохода инженерных коммуникаций через стены, перекрытия, покрытия, стены из бетонного камня, в том числе штробление, устройство гнезд и сверление отверстий диаметром менее 150 мм (включительно) с последующей их заделкой в соответствии с нормами и соблюдением предела огнестойкости конструкций включены в стоимость работ.
5.9.1 |  |  | Кабель симметричный парной скрутки "витая пара" пониженной пожарной опасности с низкотоксичным дымо- и газовыделением сечением 4х2х0,5 U/UTP Cat5e нг(А)-HF(LSZH) | материал порядчика | м.п | 1.03 | 15 |  |  | 0 | 0 |  | 0
6 |  |  | Система кабельных каналов/лотков.
6.1 | 0.1.4.4.5.5.1.2 |  | Лоток металлический проволочный комплекте с углами, поворотами, тройниками,монтажными материалами и крепежными изделиями | договорная цена | м.п |  | 48 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | Вспомогательные и расходные материалы, крепеж включены в стоимость работ
6.1.1 |  |  | Проволочный лоток 50х100 L2000 комплекте с углами, поворотами, тройниками,монтажными материалами и крепежными изделиями | материал порядчика | м.п | 1 | 48 |  |  | 0 | 0 |  | 0
6.1.2 |  |  | Шпилька резьбовая М8х1000 | материал порядчика | шт | 1 | 24 |  |  | 0 | 0 |  | 0
6.1.3 |  |  | Площадка фиксаторная CR в комплекте с крепжеными элементами | материал порядчика | шт | 1 | 24 |  |  | 0 | 0 |  | 0
6.1.4 |  |  | Держатель потолочный DR в комплекте с крепжеными элементами | материал порядчика | шт | 1 | 24 |  |  | 0 | 0 |  | 0
6.1.5 |  |  | Анкерный болт с гайкой М8/10х75 | материал порядчика | шт | 1 | 24 |  |  | 0 | 0 |  | 0
Секция 1А,1Б
7 |  |  | Пусконаладочные работы системы контроля и управления доступом (система домофонной связи)
7.1 | 0.1.4.4.5.10 |  | Пусконаладочные работы системы контроля и управления доступом (система домофонной связи) | договорная цена | компл. |  | 1 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | Вспомогательные и расходные материалы, крепеж включены в стоимость работ
|  |  | Общая стоимость работ | [7 empty] | 0 | 0 | 0
|  |  | в т.ч. НДС 22% | [9 empty] | 0
Квалификационная и контактная информация
1 |  |  | Наличие авансирования
2 |  |  | Готовность приступить к работе по уведомлению
3 |  |  | Срок исполнения предмета тендера
4 |  |  | Информация о посещении объекта (были/не были), вопросы по результатам посещения
5 |  |  | Готовность подписать договор в редакции Заказчика
6 |  |  | Наличие СРО
7 |  |  | Опыт работы
8 |  |  | Дата регистрации компании
9 |  |  | e-mail
10 |  |  | Генеральный директор : Ф.И.О. полностью, тел., e-mail
11 |  |  | Контактное лицо: Ф.И.О. полностью, тел., e-mail

## Секция 3А,3Б,3В
Коммерческое предложение
на выполнение комплекса работ по монтаж системы контроля и управления доступом (система домофонной связи)
на объекте: «Многоквартирные жилые дома с объектами инфраструктуры, расположенные по адресу: г.Тюмень, ул. Московский тракт, Квартал №1» Секция 3А,3Б,3В
номер п/п | Код | Обозначение на плане | Наименование затрат | Примечание | Ед. изм. | Коэф. Расхода | Кол-во | Наименование организации ИНН | [5 empty] | Допускается замена оборудования и материалов, указанных в данной спецификации, на аналогичные по характеристикам и выполняемым функциям, имеющих необходимые сертификаты. Замену отразить в поле примечание ниже.
[8 empty] | Цена, руб. НДС |  | Цена, руб. НДС | Стоимость, руб. НДС |  | Общая стоимость, руб. НДС
[8 empty] | Материалы/ оборудование | СМР |  | Материалы/ оборудование | СМР
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14
Секция 3А
1 |  |  | Домофон
1.1 | 0.1.4.4.5.10.13.2.1.2.1 |  | Комплект оборудования на дверь (замок электромагнитный, доводчик, контроллер, кнопка выхода) | договорная цена | компл |  | 2 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | Вспомогательные и расходные материалы, крепеж включены в стоимость работ
1.1.1 |  |  | Кнопка выхода Slinex DR-03 | материал порядчика | шт | 1 | 2 |  |  | 0 | 0 |  | 0
1.1.2 |  |  | Замок электромагнитный ML400M | материал порядчика | шт | 1 | 2 |  |  | 0 | 0 |  | 0
1.2 |  |  | Вызывная панель | договорная цена | шт | 1 | 2 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | Вспомогательные и расходные материалы, крепеж включены в стоимость работ
1.2.1 |  |  | Кронштейн врезной для установки вызывных панелей DKS HT-DKS-UM01 | материал порядчика | шт | 1 | 2 |  |  | 0 | 0 |  | 0
1.2.2 |  |  | Панель вызывная многоабонентская DKS20211 | материал порядчика | шт | 1 | 2 |  |  | 0 | 0 |  | 0
1.2.3 |  |  | Диодная сборка с клеммниками DW2-01 | материал порядчика | шт | 1 | 2 |  |  | 0 | 0 |  | 0
1.2.4 |  |  | Прокладка для герметичной установки домофонов серии DKS PN2R-DWS-01 | материал порядчика | шт | 1 | 2 |  |  | 0 | 0 |  | 0
1.3 | 0.1.4.4.5.10.1 |  | Оборудование управления | договорная цена | шт |  | 2 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | Вспомогательные и расходные материалы, крепеж включены в стоимость работ
1.3.1 |  |  | Модуль релейный адресный на 1 выход PM-1-R3 | материал порядчика | шт | 1 | 2 |  |  | 0 | 0 |  | 0
1.4 | 0.1.4.4.5.10.13.2.1.1.3 |  | Шкаф телекоммуникационный в сборе | договорная цена | шт | 1 | 2 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | Вспомогательные и расходные материалы, крепеж включены в стоимость работ
1.4.1 |  | 1'ШКФ0.1 2'ШКФ0.1 | Щит с монтажной панелью 650х500х220 ЩМП-3-0 36 УХЛЗ IP31 в комлекте | материал порядчика | компл. | 1 | 2 |  |  | 0 | 0 |  | 0
1.4.2 |  |  | DIN-рейка 1,2 м | материал порядчика | шт | 1 | 2
1.4.3 |  |  | Коммутатор координатно-матричный KKM-100S2 | материал порядчика | шт | 1 | 4
1.4.4 |  |  | Коммутатор многоабонентских домофонов KD-02 | материал порядчика | шт | 1 | 2
1.4.5 |  |  | Неуправляемый коммутатор 4+2 10/100/1000 мбит/c+2 SFP порта STP-422 | материал порядчика | шт | 1 | 2
1.4.6 |  |  | Блок питания на DIN рейку EDR-120-12 | материал порядчика | шт | 1 | 4
1.4.7 |  |  | Розетка заземлением на DIN-рейку PAp10-3-ОП | материал порядчика | шт | 1 | 2
1.4.8 |  |  | Автоматический выключатель 6 А, 1р, С ВА47-29 | материал порядчика | шт | 1 | 2
1.5 | 0.1.4.4.5.10.13.2.1.4 |  | Прокладка кабеля в лотке | договорная цена | м.п |  | 170 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | Расходные и вспомогательные материалы, а также крепеж включены в стоиомсть работ. Устройство узлов прохода инженерных коммуникаций через стены, перекрытия, покрытия, стены из бетонного камня, в том числе штробление, устройство гнезд и сверление отверстий диаметром менее 150 мм (включительно) с последующей их заделкой в соответствии с нормами и соблюдением предела огнестойкости конструкций включены в стоимость работ.
1.5.1 |  |  | Кабель симметричный парной скрутки "витая пара" пониженной пожарной опасности с низкотоксичным дымо- и газовыделением сечением 4х2х0,5 U/UTP Cat5e ZH нг(А)-HF | материал порядчика | м.п | 1.03 | 68 |  |  | 0 | 0 |  | 0
1.5.2 |  |  | Кабель сигнальный для охранных систем и телекоммуникации пониженной пожарной опасности с низким дымо- и газовыделением диаметром: КСВВнг(А)-LS 2х1,5 | материал порядчика | м.п | 1.03 | 68 |  |  | 0 | 0 |  | 0
1.5.3 |  |  | Кабель сигнальный для охранных систем и телекоммуникации пониженной пожарной опасности с низким дымо- и газовыделением диаметром: КСВВнг(А)-LS 20х0,5 | материал порядчика | м.п | 1.03 | 39 |  |  | 0 | 0 |  | 0
1.6 | 0.1.4.4.5.10.13.2.1.4 |  | Прокладка кабеля в гофротрубе | договорная цена | м.п |  | 1597 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | Расходные и вспомогательные материалы, а также крепеж включены в стоиомсть работ. Устройство узлов прохода инженерных коммуникаций через стены, перекрытия, покрытия, стены из бетонного камня, в том числе штробление, устройство гнезд и сверление отверстий диаметром менее 150 мм (включительно) с последующей их заделкой в соответствии с нормами и соблюдением предела огнестойкости конструкций включены в стоимость работ.
1.6.1 |  |  | Кабель симметричный парной скрутки "витая пара" пониженной пожарной опасности с низкотоксичным дымо- и газовыделением сечением 4х2х0,5 U/UTP Cat5e ZH нг(А)-HF | материал порядчика | м.п | 1.03 | 1573 |  |  | 0 | 0 |  | 0
1.6.2 |  |  | Кабель сигнальный для охранных систем и телекоммуникации пониженной пожарной опасности с низким дымо- и газовыделением диаметром: КСВВнг(А)-LS 2х1,5 | материал порядчика | м.п | 1.03 | 72 |  |  | 0 | 0 |  | 0
1.6.3 |  |  | Труба гофрированная ПВХ легкая 350 Н серая с/з d12 мм | материал порядчика | м.п | 1.1 | 1757 |  |  | 0 | 0 |  | 0
1.6.4 |  |  | Коробка распределительная 20ти-клеммная КРТП 10х2 | материал порядчика | шт | 1 | 28 |  |  | 0 | 0 |  | 0
1.7 | 0.1.4.4.5.10.13.2.1.4 |  | Прокладка кабеля открыто | договорная цена | м.п |  | 192 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | Расходные и вспомогательные материалы, а также крепеж включены в стоиомсть работ. Устройство узлов прохода инженерных коммуникаций через стены, перекрытия, покрытия, стены из бетонного камня, в том числе штробление, устройство гнезд и сверление отверстий диаметром менее 150 мм (включительно) с последующей их заделкой в соответствии с нормами и соблюдением предела огнестойкости конструкций включены в стоимость работ.
1.7.1 |  |  | Кабель симметричный парной скрутки "витая пара" пониженной пожарной опасности с низкотоксичным дымо- и газовыделением сечением 4х2х0,5 U/UTP Cat5e ZH нг(А)-HF | материал порядчика | м.п | 1.03 | 12 |  |  | 0 | 0 |  | 0
1.7.2 |  |  | Кабель сигнальный для охранных систем и телекоммуникации пониженной пожарной опасности с низким дымо- и газовыделением диаметром: КСВВнг(А)-LS 2х1,5 | материал порядчика | м.п | 1.03 | 12 |  |  | 0 | 0 |  | 0
1.7.3 |  |  | Кабель сигнальный для охранных систем и телекоммуникации пониженной пожарной опасности с низким дымо- и газовыделением диаметром: КСВВнг(А)-LS 20х0,5 | материал порядчика | м.п | 1.03 | 173 |  |  | 0 | 0 |  | 0
1.8 |  |  | Настройка бесконтактного брелока | договорная цена | шт |  | 214 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | Вспомогательные и расходные материалы, крепеж включены в стоимость работ
1.8.1 |  |  | Бесконтактный брелок ISBC | материал порядчика | шт | 1 | 214 |  |  | 0 | 0 |  | 0
2 |  |  | Система контроля доступом
2.1 | 0.1.4.4.5.10.4 |  | Считыватели | договорная цена | шт |  | 2 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | Вспомогательные и расходные материалы, крепеж включены в стоимость работ
2.1.1 |  |  | Считыватель ProxWay PW-mini Multi BLE v.2 B | материал порядчика | шт | 1 | 2 |  |  | 0 | 0 |  | 0
2.2 | 0.1.4.4.5.10.8 |  | Кнопки | договорная цена | шт |  | 2 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | Вспомогательные и расходные материалы, крепеж включены в стоимость работ
2.2.1 |  |  | Кнопка выхода Slinex DR-03 | материал порядчика | шт | 1 | 2 |  |  | 0 | 0 |  | 0
2.3 | 0.1.4.4.5.10.6 |  | Замки электромагнитные | договорная цена | шт |  | 2 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | Вспомогательные и расходные материалы, крепеж включены в стоимость работ
2.3.1 |  |  | Замок электромагнитный ML400M | материал порядчика | шт | 1 | 2 |  |  | 0 | 0 |  | 0
2.4 | 0.1.4.4.5.10.3 |  | Контроллеры доступа | договорная цена | шт |  | 2 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | Вспомогательные и расходные материалы, крепеж включены в стоимость работ
2.4.1 |  | 1'ШКД0.1 1'ШКД1.1 | Сетевой контроллер СКУД в корпусе с источником питания и местом для АКБ PW-400 AC mod.23 | материал порядчика | шт | 1 | 2 |  |  | 0 | 0 |  | 0
2.5 | 0.1.4.4.5.10.1 |  | Оборудование управления | договорная цена | шт |  | 2 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | Вспомогательные и расходные материалы, крепеж включены в стоимость работ
2.5.1 |  |  | Модуль релейный адресный на 1 выход PM-1-R3 | материал порядчика | шт | 1 | 2 |  |  | 0 | 0 |  | 0
2.6 | 0.1.4.4.5.10.2 |  | Оборудование питания | договорная цена | шт |  | 2 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | Вспомогательные и расходные материалы, крепеж включены в стоимость работ
2.6.1 |  |  | Батарея аккумуляторная ёмкостью 7 Ач PTK-BATTERY | материал порядчика | шт | 1 | 2 |  |  | 0 | 0 |  | 0
2.7 | 0.1.4.4.5.10.9 |  | Прокладка кабеля в лотке | договорная цена | м.п |  | 25 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | Расходные и вспомогательные материалы, а также крепеж включены в стоиомсть работ. Устройство узлов прохода инженерных коммуникаций через стены, перекрытия, покрытия, стены из бетонного камня, в том числе штробление, устройство гнезд и сверление отверстий диаметром менее 150 мм (включительно) с последующей их заделкой в соответствии с нормами и соблюдением предела огнестойкости конструкций включены в стоимость работ.
2.7.1 |  |  | Кабель симметричный парной скрутки "витая пара" пониженной пожарной опасности с низкотоксичным дымо- и газовыделением сечением 4х2х0,5 U/UTP Cat5e нг(А)-HF(LSZH) | материал порядчика | м.п | 1.03 | 26 |  |  | 0 | 0 |  | 0
2.8 | 0.1.4.4.5.10.9 |  | Прокладка кабеля в гофротрубе | договорная цена | м.п |  | 81 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | Расходные и вспомогательные материалы, а также крепеж включены в стоиомсть работ. Устройство узлов прохода инженерных коммуникаций через стены, перекрытия, покрытия, стены из бетонного камня, в том числе штробление, устройство гнезд и сверление отверстий диаметром менее 150 мм (включительно) с последующей их заделкой в соответствии с нормами и соблюдением предела огнестойкости конструкций включены в стоимость работ.
2.8.1 |  |  | Кабель симметричный парной скрутки "витая пара" пониженной пожарной опасности с низкотоксичным дымо- и газовыделением сечением 4х2х0,5 U/UTP Cat5e нг(А)-HF(LSZH) | материал порядчика | м.п | 1.03 | 59 |  |  | 0 | 0 |  | 0
2.8.2 |  |  | Кабель сигнальный для охранных систем и телекоммуникации пониженной пожарной опасности с низким дымо- и газовыделением диаметром КСВВнг(А)-LS 4х0,80 | материал порядчика | м.п | 1.03 | 25 |  |  | 0 | 0 |  | 0
2.8.3 |  |  | Труба гофрированная ПВХ легкая 350 Н серая с/з d20 мм | материал порядчика | м.п | 1.1 | 89 |  |  | 0 | 0 |  | 0
2.9 | 0.1.4.4.5.10.9 |  | Прокладка кабеля открыто | договорная цена | м.п |  | 6 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | Расходные и вспомогательные материалы, а также крепеж включены в стоиомсть работ. Устройство узлов прохода инженерных коммуникаций через стены, перекрытия, покрытия, стены из бетонного камня, в том числе штробление, устройство гнезд и сверление отверстий диаметром менее 150 мм (включительно) с последующей их заделкой в соответствии с нормами и соблюдением предела огнестойкости конструкций включены в стоимость работ.
2.9.1 |  |  | Кабель симметричный парной скрутки "витая пара" пониженной пожарной опасности с низкотоксичным дымо- и газовыделением сечением 4х2х0,5 U/UTP Cat5e нг(А)-HF(LSZH) | материал порядчика | м.п | 1.03 | 6 |  |  | 0 | 0 |  | 0
3 |  |  | Система кабельных каналов/лотков.
3.1 | 0.1.4.4.5.5.1.2 |  | Лоток металлический проволочный комплекте с углами, поворотами, тройниками,монтажными материалами и крепежными изделиями | договорная цена | м.п |  | 28 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | Вспомогательные и расходные материалы, крепеж включены в стоимость работ
3.1.1 |  |  | Проволочный лоток 50х100 L2000 комплекте с углами, поворотами, тройниками,монтажными материалами и крепежными изделиями | материал порядчика | м.п | 1 | 28 |  |  | 0 | 0 |  | 0
3.2.1 |  |  | Шпилька резьбовая М8х1000 | материал порядчика | шт | 1 | 14 |  |  | 0 | 0 |  | 0
3.2.3 |  |  | Площадка фиксаторная CR в комплекте с крепжеными элементами | материал порядчика | шт | 1 | 14 |  |  | 0 | 0 |  | 0
3.2.4 |  |  | Держатель потолочный DR в комплекте с крепжеными элементами | материал порядчика | шт | 1 | 14 |  |  | 0 | 0 |  | 0
3.2.5 |  |  | Анкерный болт с гайкой М8/10х75 | материал порядчика | шт | 1 | 14 |  |  | 0 | 0 |  | 0
Секция 3Б
4 |  |  | Домофон
4.1 | 0.1.4.4.5.10.13.2.1.2.1 |  | Комплект оборудования на дверь (замок электромагнитный, доводчик, контроллер, кнопка выхода) | договорная цена | компл |  | 2 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | Вспомогательные и расходные материалы, крепеж включены в стоимость работ
4.1.1 |  |  | Кнопка выхода Slinex DR-03 | материал порядчика | шт | 1 | 2 |  |  | 0 | 0 |  | 0
4.1.2 |  |  | Замок электромагнитный ML400M | материал порядчика | шт | 1 | 2 |  |  | 0 | 0 |  | 0
4.2 |  |  | Вызывная панель | договорная цена | шт |  | 2 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | Вспомогательные и расходные материалы, крепеж включены в стоимость работ
4.2.1 |  |  | Кронштейн врезной для установки вызывных панелей DKS HT-DKS-UM01 | материал порядчика | шт | 1 | 2 |  |  | 0 | 0 |  | 0
4.2.2 |  |  | Панель вызывная многоабонентская DKS20211 | материал порядчика | шт | 1 | 2 |  |  | 0 | 0 |  | 0
4.2.3 |  |  | Диодная сборка с клеммниками DW2-01 | материал порядчика | шт | 1 | 2 |  |  | 0 | 0 |  | 0
4.2.4 |  |  | Прокладка для герметичной установки домофонов серии DKS PN2R-DWS-01 | материал порядчика | шт | 1 | 2 |  |  | 0 | 0 |  | 0
4.3 | 0.1.4.4.5.10.1 |  | Оборудование управления | договорная цена | шт |  | 2 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | Вспомогательные и расходные материалы, крепеж включены в стоимость работ
4.3.1 |  |  | Модуль релейный адресный на 1 выход PM-1-R3 | материал порядчика | шт | 1 | 2 |  |  | 0 | 0 |  | 0
4.4 | 0.1.4.4.5.10.13.2.1.4 |  | Прокладка кабеля в лотке | договорная цена | м.п |  | 479 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | Расходные и вспомогательные материалы, а также крепеж включены в стоиомсть работ. Устройство узлов прохода инженерных коммуникаций через стены, перекрытия, покрытия, стены из бетонного камня, в том числе штробление, устройство гнезд и сверление отверстий диаметром менее 150 мм (включительно) с последующей их заделкой в соответствии с нормами и соблюдением предела огнестойкости конструкций включены в стоимость работ.
4.4.1 |  |  | Кабель симметричный парной скрутки "витая пара" пониженной пожарной опасности с низкотоксичным дымо- и газовыделением сечением 4х2х0,5 U/UTP Cat5e ZH нг(А)-HF | материал порядчика | м.п | 1.03 | 204 |  |  | 0 | 0 |  | 0
4.4.2 |  |  | Кабель сигнальный для охранных систем и телекоммуникации пониженной пожарной опасности с низким дымо- и газовыделением диаметром: КСВВнг(А)-LS 2х1,5 | материал порядчика | м.п | 1.03 | 204 |  |  | 0 | 0 |  | 0
4.4.3 |  |  | Кабель сигнальный для охранных систем и телекоммуникации пониженной пожарной опасности с низким дымо- и газовыделением диаметром: КСВВнг(А)-LS 20х0,5 | материал порядчика | м.п | 1.03 | 85 |  |  | 0 | 0 |  | 0
4.5 | 0.1.4.4.5.10.13.2.1.4 |  | Прокладка кабеля в гофротрубе | договорная цена | м.п |  | 3476 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | Расходные и вспомогательные материалы, а также крепеж включены в стоиомсть работ. Устройство узлов прохода инженерных коммуникаций через стены, перекрытия, покрытия, стены из бетонного камня, в том числе штробление, устройство гнезд и сверление отверстий диаметром менее 150 мм (включительно) с последующей их заделкой в соответствии с нормами и соблюдением предела огнестойкости конструкций включены в стоимость работ.
4.5.1 |  |  | Кабель симметричный парной скрутки "витая пара" пониженной пожарной опасности с низкотоксичным дымо- и газовыделением сечением 4х2х0,5 U/UTP Cat5e ZH нг(А)-HF | материал порядчика | м.п | 1.03 | 3521 |  |  | 0 | 0 |  | 0
4.5.2 |  |  | Кабель сигнальный для охранных систем и телекоммуникации пониженной пожарной опасности с низким дымо- и газовыделением диаметром: КСВВнг(А)-LS 2х1,5 | материал порядчика | м.п | 1.03 | 60 |  |  | 0 | 0 |  | 0
4.5.3 |  |  | Труба гофрированная ПВХ легкая 350 Н серая с/з d12 мм | материал порядчика | м.п | 1.1 | 3824 |  |  | 0 | 0 |  | 0
4.5.4 |  |  | Коробка распределительная 20ти-клеммная КРТП 10х2 | материал порядчика | шт | 1 | 32 |  |  | 0 | 0 |  | 0
4.6 | 0.1.4.4.5.10.13.2.1.4 |  | Прокладка кабеля открыто | договорная цена | м.п |  | 200 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | Расходные и вспомогательные материалы, а также крепеж включены в стоиомсть работ. Устройство узлов прохода инженерных коммуникаций через стены, перекрытия, покрытия, стены из бетонного камня, в том числе штробление, устройство гнезд и сверление отверстий диаметром менее 150 мм (включительно) с последующей их заделкой в соответствии с нормами и соблюдением предела огнестойкости конструкций включены в стоимость работ.
4.6.1 |  |  | Кабель симметричный парной скрутки "витая пара" пониженной пожарной опасности с низкотоксичным дымо- и газовыделением сечением 4х2х0,5 U/UTP Cat5e ZH нг(А)-HF | материал порядчика | м.п | 1.03 | 12 |  |  | 0 | 0 |  | 0
4.6.2 |  |  | Кабель сигнальный для охранных систем и телекоммуникации пониженной пожарной опасности с низким дымо- и газовыделением диаметром: КСВВнг(А)-LS 2х1,5 | материал порядчика | м.п | 1.03 | 12 |  |  | 0 | 0 |  | 0
4.6.3 |  |  | Кабель сигнальный для охранных систем и телекоммуникации пониженной пожарной опасности с низким дымо- и газовыделением диаметром: КСВВнг(А)-LS 20х0,5 | материал порядчика | м.п | 1.03 | 181 |  |  | 0 | 0 |  | 0
4.7 |  |  | Настройка бесконтактного брелока | договорная цена | шт |  | 256 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | Вспомогательные и расходные материалы, крепеж включены в стоимость работ
4.7.1 |  |  | Бесконтактный брелок ISBC | материал порядчика | шт | 1 | 256 |  |  | 0 | 0 |  | 0
5 |  |  | Система контроля доступом
5.1 | 0.1.4.4.5.10.4 |  | Считыватели | договорная цена | шт |  | 3 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | Вспомогательные и расходные материалы, крепеж включены в стоимость работ
5.1.1 |  |  | Считыватель ProxWay PW-mini Multi BLE v.2 B | материал порядчика | шт | 1 | 3 |  |  | 0 | 0 |  | 0
5.2 | 0.1.4.4.5.10.8 |  | Кнопки | договорная цена | шт |  | 3 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | Вспомогательные и расходные материалы, крепеж включены в стоимость работ
5.2.1 |  |  | Кнопка выхода Slinex DR-03 | материал порядчика | шт | 1 | 3 |  |  | 0 | 0 |  | 0
5.3 | 0.1.4.4.5.10.6 |  | Замки электромагнитные | договорная цена | шт |  | 3 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | Вспомогательные и расходные материалы, крепеж включены в стоимость работ
5.3.1 |  |  | Замок электромагнитный ML400M | материал порядчика | шт | 1 | 3 |  |  | 0 | 0 |  | 0
5.4 | 0.1.4.4.5.10.3 |  | Контроллеры доступа | договорная цена | шт |  | 3 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | Вспомогательные и расходные материалы, крепеж включены в стоимость работ
5.4.1 |  | 2'ШКД0.1 2'ШКД1.1 2'ШКД1.2 | Сетевой контроллер СКУД в корпусе с источником питания и местом для АКБ PW-400 AC mod.23 | материал порядчика | шт | 1 | 3 |  |  | 0 | 0 |  | 0
5.5 | 0.1.4.4.5.10.1 |  | Оборудование управления | договорная цена | шт |  | 3 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | Вспомогательные и расходные материалы, крепеж включены в стоимость работ
5.5.1 |  |  | Модуль релейный адресный на 1 выход PM-1-R3 | материал порядчика | шт | 1 | 3 |  |  | 0 | 0 |  | 0
5.6 | 0.1.4.4.5.10.2 |  | Оборудование питания | договорная цена | шт |  | 3 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | Вспомогательные и расходные материалы, крепеж включены в стоимость работ
5.6.1 |  |  | Батарея аккумуляторная ёмкостью 7 Ач PTK-BATTERY | материал порядчика | шт | 1 | 3 |  |  | 0 | 0 |  | 0
5.7 | 0.1.4.4.5.10.9 |  | Прокладка кабеля в лотке | договорная цена | м.п |  | 93 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | Расходные и вспомогательные материалы, а также крепеж включены в стоиомсть работ. Устройство узлов прохода инженерных коммуникаций через стены, перекрытия, покрытия, стены из бетонного камня, в том числе штробление, устройство гнезд и сверление отверстий диаметром менее 150 мм (включительно) с последующей их заделкой в соответствии с нормами и соблюдением предела огнестойкости конструкций включены в стоимость работ.
5.7.1 |  |  | Кабель симметричный парной скрутки "витая пара" пониженной пожарной опасности с низкотоксичным дымо- и газовыделением сечением 4х2х0,5 U/UTP Cat5e нг(А)-HF(LSZH) | материал порядчика | м.п | 1.03 | 96 |  |  | 0 | 0 |  | 0
5.8 | 0.1.4.4.5.10.9 |  | Прокладка кабеля в гофротрубе | договорная цена | м.п |  | 127 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | Расходные и вспомогательные материалы, а также крепеж включены в стоиомсть работ. Устройство узлов прохода инженерных коммуникаций через стены, перекрытия, покрытия, стены из бетонного камня, в том числе штробление, устройство гнезд и сверление отверстий диаметром менее 150 мм (включительно) с последующей их заделкой в соответствии с нормами и соблюдением предела огнестойкости конструкций включены в стоимость работ.
5.8.1 |  |  | Кабель симметричный парной скрутки "витая пара" пониженной пожарной опасности с низкотоксичным дымо- и газовыделением сечением 4х2х0,5 U/UTP Cat5e нг(А)-HF(LSZH) | материал порядчика | м.п | 1.03 | 94 |  |  | 0 | 0 |  | 0
5.8.2 |  |  | Кабель сигнальный для охранных систем и телекоммуникации пониженной пожарной опасности с низким дымо- и газовыделением диаметром КСВВнг(А)-LS 4х0,80 | материал порядчика | м.п | 1.03 | 37 |  |  | 0 | 0 |  | 0
5.8.3 |  |  | Труба гофрированная ПВХ легкая 350 Н серая с/з d20 мм | материал порядчика | м.п | 1.1 | 140 |  |  | 0 | 0 |  | 0
5.9 | 0.1.4.4.5.10.9 |  | Прокладка кабеля открыто | договорная цена | м.п |  | 6 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | Расходные и вспомогательные материалы, а также крепеж включены в стоиомсть работ. Устройство узлов прохода инженерных коммуникаций через стены, перекрытия, покрытия, стены из бетонного камня, в том числе штробление, устройство гнезд и сверление отверстий диаметром менее 150 мм (включительно) с последующей их заделкой в соответствии с нормами и соблюдением предела огнестойкости конструкций включены в стоимость работ.
5.9.1 |  |  | Кабель симметричный парной скрутки "витая пара" пониженной пожарной опасности с низкотоксичным дымо- и газовыделением сечением 4х2х0,5 U/UTP Cat5e нг(А)-HF(LSZH) | материал порядчика | м.п | 1.03 | 6 |  |  | 0 | 0 |  | 0
6 |  |  | Система кабельных каналов/лотков.
6.1 | 0.1.4.4.5.5.1.2 |  | Лоток металлический проволочный комплекте с углами, поворотами, тройниками,монтажными материалами и крепежными изделиями | договорная цена | м.п |  | 32 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | Вспомогательные и расходные материалы, крепеж включены в стоимость работ
6.1.1 |  |  | Проволочный лоток 50х100 L2000 комплекте с углами, поворотами, тройниками,монтажными материалами и крепежными изделиями | материал порядчика | м.п | 1 | 32 |  |  | 0 | 0 |  | 0
6.1.2 |  |  | Шпилька резьбовая М8х1000 | материал порядчика | шт | 1 | 16 |  |  | 0 | 0 |  | 0
6.1.3 |  |  | Площадка фиксаторная CR в комплекте с крепжеными элементами | материал порядчика | шт | 1 | 16 |  |  | 0 | 0 |  | 0
6.1.4 |  |  | Держатель потолочный DR в комплекте с крепжеными элементами | материал порядчика | шт | 1 | 16 |  |  | 0 | 0 |  | 0
6.1.5 |  |  | Анкерный болт с гайкой М8/10х75 | материал порядчика | шт | 1 | 16 |  |  | 0 | 0 |  | 0
Секция 3В
7 |  |  | Домофон
7.1 | 0.1.4.4.5.10.13.2.1.2.1 |  | Комплект оборудования на дверь (замок электромагнитный, доводчик, контроллер, кнопка выхода) | договорная цена | компл |  | 2 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | Вспомогательные и расходные материалы, крепеж включены в стоимость работ
7.1.1 |  |  | Кнопка выхода Slinex DR-03 | материал порядчика | шт | 1 | 2 |  |  | 0 | 0 |  | 0
7.1.2 |  |  | Замок электромагнитный ML400M | материал порядчика | шт | 1 | 2 |  |  | 0 | 0 |  | 0
7.2 |  |  | Вызывная панель | договорная цена | шт |  | 2 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | Вспомогательные и расходные материалы, крепеж включены в стоимость работ
7.2.1 |  |  | Кронштейн врезной для установки вызывных панелей DKS HT-DKS-UM01 | материал порядчика | шт | 1 | 2 |  |  | 0 | 0 |  | 0
7.2.2 |  |  | Панель вызывная многоабонентская DKS20211 | материал порядчика | шт | 1 | 2 |  |  | 0 | 0 |  | 0
7.2.3 |  |  | Диодная сборка с клеммниками DW2-01 | материал порядчика | шт | 1 | 2 |  |  | 0 | 0 |  | 0
7.2.4 |  |  | Прокладка для герметичной установки домофонов серии DKS PN2R-DWS-01 | материал порядчика | шт | 1 | 2 |  |  | 0 | 0 |  | 0
7.3 | 0.1.4.4.5.10.1 |  | Оборудование управления | договорная цена | шт |  | 2 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | Вспомогательные и расходные материалы, крепеж включены в стоимость работ
7.3.1 |  |  | Модуль релейный адресный на 1 выход PM-1-R3 | материал порядчика | шт | 1 | 2 |  |  | 0 | 0 |  | 0
7.4 | 0.1.4.4.5.10.13.2.1.1.3 |  | Шкаф телекоммуникационный в сборе | договорная цена | шт |  | 1 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | Вспомогательные и расходные материалы, крепеж включены в стоимость работ
7.4.1 |  | 3'ШДФ0.1 | Щит с монтажной панелью 650х500х220 ЩМП-3-0 36 УХЛЗ IP31 в комлекте | материал порядчика | компл. | 1 | 1 |  |  | 0 | 0 |  | 0
7.4.2 |  |  | DIN-рейка 1,2 м | материал порядчика | шт | 1 | 1
7.4.3 |  |  | Коммутатор координатно-матричный KKM-100S2 | материал порядчика | шт | 1 | 2
7.4.4 |  |  | Коммутатор многоабонентских домофонов KD-02 | материал порядчика | шт | 1 | 1
7.4.5 |  |  | Неуправляемый коммутатор 4+2 10/100/1000 мбит/c+2 SFP порта STP-422 | материал порядчика | шт | 1 | 1
7.4.6 |  |  | Блок питания на DIN рейку EDR-120-12 | материал порядчика | шт | 1 | 2
7.4.7 |  |  | Розетка заземлением на DIN-рейку PAp10-3-ОП | материал порядчика | шт | 1 | 1
7.4.8 |  |  | Автоматический выключатель 6 А, 1р, С ВА47-29 | материал порядчика | шт | 1 | 1
7.5 | 0.1.4.4.5.10.13.2.1.4 |  | Прокладка кабеля в лотке | договорная цена | м.п |  | 107 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | Расходные и вспомогательные материалы, а также крепеж включены в стоиомсть работ. Устройство узлов прохода инженерных коммуникаций через стены, перекрытия, покрытия, стены из бетонного камня, в том числе штробление, устройство гнезд и сверление отверстий диаметром менее 150 мм (включительно) с последующей их заделкой в соответствии с нормами и соблюдением предела огнестойкости конструкций включены в стоимость работ.
7.5.1 |  |  | Кабель симметричный парной скрутки "витая пара" пониженной пожарной опасности с низкотоксичным дымо- и газовыделением сечением 4х2х0,5 U/UTP Cat5e ZH нг(А)-HF | материал порядчика | м.п | 1.03 | 33 |  |  | 0 | 0 |  | 0
7.5.2 |  |  | Кабель сигнальный для охранных систем и телекоммуникации пониженной пожарной опасности с низким дымо- и газовыделением диаметром: КСВВнг(А)-LS 2х1,5 | материал порядчика | м.п | 1.03 | 33 |  |  | 0 | 0 |  | 0
7.5.3 |  |  | Кабель сигнальный для охранных систем и телекоммуникации пониженной пожарной опасности с низким дымо- и газовыделением диаметром: КСВВнг(А)-LS 20х0,5 | материал порядчика | м.п | 1.03 | 44 |  |  | 0 | 0 |  | 0
7.6 | 0.1.4.4.5.10.13.2.1.4 |  | Прокладка кабеля в гофротрубе | договорная цена | м.п |  | 2856 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | Расходные и вспомогательные материалы, а также крепеж включены в стоиомсть работ. Устройство узлов прохода инженерных коммуникаций через стены, перекрытия, покрытия, стены из бетонного камня, в том числе штробление, устройство гнезд и сверление отверстий диаметром менее 150 мм (включительно) с последующей их заделкой в соответствии с нормами и соблюдением предела огнестойкости конструкций включены в стоимость работ.
7.6.1 |  |  | Кабель симметричный парной скрутки "витая пара" пониженной пожарной опасности с низкотоксичным дымо- и газовыделением сечением 4х2х0,5 U/UTP Cat5e ZH нг(А)-HF | материал порядчика | м.п | 1.03 | 2839 |  |  | 0 | 0 |  | 0
7.6.2 |  |  | Кабель сигнальный для охранных систем и телекоммуникации пониженной пожарной опасности с низким дымо- и газовыделением диаметром: КСВВнг(А)-LS 2х1,5 | материал порядчика | м.п | 1.03 | 103 |  |  | 0 | 0 |  | 0
7.6.3 |  |  | Труба гофрированная ПВХ легкая 350 Н серая с/з d12 мм | материал порядчика | м.п | 1.1 | 3142 |  |  | 0 | 0 |  | 0
7.6.4 |  |  | Коробка распределительная 20ти-клеммная КРТП 10х2 | материал порядчика | шт | 1 | 28 |  |  | 0 | 0 |  | 0
7.7 | 0.1.4.4.5.10.13.2.1.4 |  | Прокладка кабеля открыто | договорная цена | м.п |  | 192 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | Расходные и вспомогательные материалы, а также крепеж включены в стоиомсть работ. Устройство узлов прохода инженерных коммуникаций через стены, перекрытия, покрытия, стены из бетонного камня, в том числе штробление, устройство гнезд и сверление отверстий диаметром менее 150 мм (включительно) с последующей их заделкой в соответствии с нормами и соблюдением предела огнестойкости конструкций включены в стоимость работ.
7.7.1 |  |  | Кабель симметричный парной скрутки "витая пара" пониженной пожарной опасности с низкотоксичным дымо- и газовыделением сечением 4х2х0,5 U/UTP Cat5e ZH нг(А)-HF | материал порядчика | м.п | 1.03 | 12 |  |  | 0 | 0 |  | 0
7.7.2 |  |  | Кабель сигнальный для охранных систем и телекоммуникации пониженной пожарной опасности с низким дымо- и газовыделением диаметром: КСВВнг(А)-LS 2х1,5 | материал порядчика | м.п | 1.03 | 12 |  |  | 0 | 0 |  | 0
7.7.3 |  |  | Кабель сигнальный для охранных систем и телекоммуникации пониженной пожарной опасности с низким дымо- и газовыделением диаметром: КСВВнг(А)-LS 20х0,5 | материал порядчика | м.п | 1.03 | 173 |  |  | 0 | 0 |  | 0
7.8 |  |  | Настройка бесконтактного брелока | договорная цена | шт |  | 346 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | Вспомогательные и расходные материалы, крепеж включены в стоимость работ
7.8.1 |  |  | Бесконтактный брелок ISBC | материал порядчика | шт | 1 | 346 |  |  | 0 | 0 |  | 0
8 |  |  | Система контроля доступом
8.1 | 0.1.4.4.5.10.4 |  | Считыватели | договорная цена | шт |  | 3 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | Вспомогательные и расходные материалы, крепеж включены в стоимость работ
8.1.1 |  |  | Считыватель ProxWay PW-mini Multi BLE v.2 B | материал порядчика | шт | 1 | 3 |  |  | 0 | 0 |  | 0
8.2 | 0.1.4.4.5.10.8 |  | Кнопки | договорная цена | шт |  | 1 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | Вспомогательные и расходные материалы, крепеж включены в стоимость работ
8.2.1 |  |  | Кнопка выхода Slinex DR-03 | материал порядчика | шт | 1 | 1 |  |  | 0 | 0 |  | 0
8.3 | 0.1.4.4.5.10.6 |  | Замки электромагнитные | договорная цена | шт |  | 2 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | Вспомогательные и расходные материалы, крепеж включены в стоимость работ
8.3.1 |  |  | Замок электромагнитный ML400M | материал порядчика | шт | 1 | 2 |  |  | 0 | 0 |  | 0
8.4 | 0.1.4.4.5.10.3 |  | Контроллеры доступа | договорная цена | шт |  | 2 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | Вспомогательные и расходные материалы, крепеж включены в стоимость работ
8.4.1 |  | 3'ШКД0.1 3'ШКД1.1 | Сетевой контроллер СКУД в корпусе с источником питания и местом для АКБ PW-400 AC mod.23 | материал порядчика | шт | 1 | 2 |  |  | 0 | 0 |  | 0
8.5 | 0.1.4.4.5.10.1 |  | Оборудование управления | договорная цена | шт |  | 2 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | Вспомогательные и расходные материалы, крепеж включены в стоимость работ
8.5.1 |  |  | Модуль релейный адресный на 1 выход PM-1-R3 | материал порядчика | шт | 1 | 2 |  |  | 0 | 0 |  | 0
8.6 | 0.1.4.4.5.10.2 |  | Оборудование питания | договорная цена | шт |  | 2 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | Вспомогательные и расходные материалы, крепеж включены в стоимость работ
8.6.1 |  |  | Батарея аккумуляторная ёмкостью 7 Ач PTK-BATTERY | материал порядчика | шт | 1 | 2 |  |  | 0 | 0 |  | 0
8.7 | 0.1.4.4.5.10.9 |  | Прокладка кабеля в лотке | договорная цена | м.п |  | 30 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | Расходные и вспомогательные материалы, а также крепеж включены в стоиомсть работ. Устройство узлов прохода инженерных коммуникаций через стены, перекрытия, покрытия, стены из бетонного камня, в том числе штробление, устройство гнезд и сверление отверстий диаметром менее 150 мм (включительно) с последующей их заделкой в соответствии с нормами и соблюдением предела огнестойкости конструкций включены в стоимость работ.
8.7.1 |  |  | Кабель симметричный парной скрутки "витая пара" пониженной пожарной опасности с низкотоксичным дымо- и газовыделением сечением 4х2х0,5 U/UTP Cat5e нг(А)-HF(LSZH) | материал порядчика | м.п | 1.03 | 31 |  |  | 0 | 0 |  | 0
8.8 | 0.1.4.4.5.10.9 |  | Прокладка кабеля в гофротрубе | договорная цена | м.п |  | 118 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | Расходные и вспомогательные материалы, а также крепеж включены в стоиомсть работ. Устройство узлов прохода инженерных коммуникаций через стены, перекрытия, покрытия, стены из бетонного камня, в том числе штробление, устройство гнезд и сверление отверстий диаметром менее 150 мм (включительно) с последующей их заделкой в соответствии с нормами и соблюдением предела огнестойкости конструкций включены в стоимость работ.
8.8.1 |  |  | Кабель симметричный парной скрутки "витая пара" пониженной пожарной опасности с низкотоксичным дымо- и газовыделением сечением 4х2х0,5 U/UTP Cat5e нг(А)-HF(LSZH) | материал порядчика | м.п | 1.03 | 93 |  |  | 0 | 0 |  | 0
8.8.2 |  |  | Кабель сигнальный для охранных систем и телекоммуникации пониженной пожарной опасности с низким дымо- и газовыделением диаметром КСВВнг(А)-LS 4х0,80 | материал порядчика | м.п | 1.03 | 29 |  |  | 0 | 0 |  | 0
8.8.3 |  |  | Труба гофрированная ПВХ легкая 350 Н серая с/з d20 мм | материал порядчика | м.п | 1.1 | 130 |  |  | 0 | 0 |  | 0
8.9 | 0.1.4.4.5.10.9 |  | Прокладка кабеля открыто | договорная цена | м.п |  | 6 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | Расходные и вспомогательные материалы, а также крепеж включены в стоиомсть работ. Устройство узлов прохода инженерных коммуникаций через стены, перекрытия, покрытия, стены из бетонного камня, в том числе штробление, устройство гнезд и сверление отверстий диаметром менее 150 мм (включительно) с последующей их заделкой в соответствии с нормами и соблюдением предела огнестойкости конструкций включены в стоимость работ.
8.9.1 |  |  | Кабель симметричный парной скрутки "витая пара" пониженной пожарной опасности с низкотоксичным дымо- и газовыделением сечением 4х2х0,5 U/UTP Cat5e нг(А)-HF(LSZH) | материал порядчика | м.п | 1.03 | 6 |  |  | 0 | 0 |  | 0
9 |  |  | Система кабельных каналов/лотков.
9.1 | 0.1.4.4.5.5.1.2 |  | Лоток металлический проволочный комплекте с углами, поворотами, тройниками,монтажными материалами и крепежными изделиями | договорная цена | м.п |  | 48 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | Вспомогательные и расходные материалы, крепеж включены в стоимость работ
9.1.1 |  |  | Проволочный лоток 50х100 L2000 комплекте с углами, поворотами, тройниками,монтажными материалами и крепежными изделиями | материал порядчика | м.п | 1 | 48 |  |  | 0 | 0 |  | 0
9.1.2 |  |  | Шпилька резьбовая М8х1000 | материал порядчика | шт | 1 | 24 |  |  | 0 | 0 |  | 0
9.1.3 |  |  | Площадка фиксаторная CR в комплекте с крепжеными элементами | материал порядчика | шт | 1 | 24 |  |  | 0 | 0 |  | 0
9.1.4 |  |  | Держатель потолочный DR в комплекте с крепжеными элементами | материал порядчика | шт | 1 | 24 |  |  | 0 | 0 |  | 0
9.1.5 |  |  | Анкерный болт с гайкой М8/10х75 | материал порядчика | шт | 1 | 24 |  |  | 0 | 0 |  | 0
Секция 3А,3Б,3В
10 |  |  | Пусконаладочные работы системы контроля и управления доступом (система домофонной связи)
10.1 | 0.1.4.4.5.10 |  | Пусконаладочные работы системы контроля и управления доступом (система домофонной связи) | договорная цена | компл. |  | 1 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | Вспомогательные и расходные материалы, крепеж включены в стоимость работ
|  |  | Общая стоимость работ | [7 empty] | 0 | 0 | 0
|  |  | в т.ч. НДС 22% | [9 empty] | 0
Квалификационная и контактная информация
1 |  |  | Наличие авансирования
2 |  |  | Готовность приступить к работе по уведомлению
3 |  |  | Срок исполнения предмета тендера
4 |  |  | Информация о посещении объекта (были/не были), вопросы по результатам посещения
5 |  |  | Готовность подписать договор в редакции Заказчика
6 |  |  | Наличие СРО
7 |  |  | Опыт работы
8 |  |  | Дата регистрации компании
9 |  |  | e-mail
10 |  |  | Генеральный директор : Ф.И.О. полностью, тел., e-mail
11 |  |  | Контактное лицо: Ф.И.О. полностью, тел., e-mail

## ВДЦ ал.окна (hidden)
540118 | [11 empty] | Приложение №1
СОГЛАСОВАНО: | [11 empty] | к договору подряда № _________ от ________г.
ООО СЗ «Крылья»
Управляющий ___________________________ ИП Жалнин Д.В.
м.п.
Ведомость договорной цены №1
на выполнение комплекса работ по изготовлению и монтажу оконных проемов ГП-2.2 с пристроенными нежилыми помещениями
на объекте: "Многоквартирный жилой дом с подземной автостоянкой, расположенный в квартале улиц Т. Кармацкого - Е. Войнова в г. Тюмени. 2 этап"
номер п/п | Код | Наименование затрат | Примечание | Ед. изм. | Коэф. Расхода | Кол-во | Наименование организации ИНН 7203292023
[7 empty] | Цена, руб. в т.ч. НДС |  | Цена, руб.в т.ч НДС | Стоимость, руб. в т.ч. НДС |  | Общая стоимость, руб. в т.ч. НДС | *
[7 empty] | Материалы/ оборудование | СМР, ПНР |  | Материалы/ оборудование | СМР, ПНР
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
| 107 | Раздел 1. Изготовление и монтаж светопрозрачных конструкций | [7 empty] | 4819194 | 971633.3 | 5790827.3
1 |  | Изготовление и монтаж окон из алюминиевого профиля | договорная цена | шт. | 1 | 52 |  |  |  | 4819194 | 971633.3 | 5790827.3
1.1 |  | #REF! | договорная цена | шт. | 1 | 1 | 126331.3 | 23286.2 | 149617.5 | 126331.3 | 23286.2 | 149617.5
1.2 |  | #REF! | договорная цена | шт. | 1 | 1 | 126331.3 | 23286.2 | 149617.5 | 126331.3 | 23286.2 | 149617.5
1.3 |  | #REF! | договорная цена | шт. | 1 | 4 | 87665.72 | 18021.3 | 105687.02 | 350662.88 | 72085.2 | 422748.08
1.4 |  | #REF! | договорная цена | шт. | 1 | 11 | 61504.62 | 9927.6 | 71432.22 | 676550.82 | 109203.6 | 785754.42
1.5 |  | #REF! | договорная цена | шт. | 1 | 4 | 86926.54 | 18021.3 | 104947.84 | 347706.16 | 72085.2 | 419791.36
1.6 |  | #REF! | договорная цена | шт. | 1 | 3 | 86926.54 | 18021.3 | 104947.84 | 260779.62 | 54063.9 | 314843.52
1.7 |  | #REF! | договорная цена | шт. | 1 | 9 | 89982.12 | 19609.9 | 109592.02 | 809839.08 | 176489.1 | 986328.18
1.8 |  | #REF! | договорная цена | шт. | 1 | 9 | 89982.12 | 19609.9 | 109592.02 | 809839.08 | 176489.1 | 986328.18
1.9 |  | #REF! | договорная цена | шт. | 1 | 5 | 135332.04 | 26697.2 | 162029.24 | 676660.2 | 133486 | 810146.2
1.10 |  | #REF! | договорная цена | шт. | 1 | 1 | 114248.72 | 25533.6 | 139782.32 | 114248.72 | 25533.6 | 139782.32
1.11 |  | #REF! | договорная цена | шт. | 1 | 1 | 114248.72 | 25533.6 | 139782.32 | 114248.72 | 25533.6 | 139782.32
1.12 |  | #REF! | договорная цена | шт. | 1 | 3 | 135332.04 | 26697.2 | 162029.24 | 405996.12 | 80091.6 | 486087.72
|  | Общая стоимость работ | [7 empty] | 4819194 | 971633.3 | 5790827.3
|  | в т.ч. НДС 20% | [9 empty] | 965137.8833 | * в случае применения УСН не указывается
Заказчик: |  |  |  | Подрядчик: |  |  |  |  | Технический заказчик:
ООО СЗ «Крылья» |  |  |  | ООО «Создание» |  |  |  |  | ООО «Технический заказчик «ПАРИТЕТ»
в лице ООО «Любимый город», действующего на основании Агентского Договора № А54/23-А от 28.07.2023 г, доверенности №23/23-ДК от 28.07.2023 года
Генеральный директор ООО "Любимый город" |  |  |  | Директор |  |  |  |  | Представитель по доверенности №2/24-ПД от 09.01.2024г.
|  | С.А. Бусыгин |  |  |  |  | Д.С. Вишневская |  |  |  |  | И.Г. Солдаткин
"______" ____________________ 2024г. |  |  |  | "______" ____________________ 2024г. |  |  |  |  | "______" ____________________ 2024г.
м.п. |  |  |  | м.п. |  |  |  |  | м.п.