## Секция 2А
Коммерческое предложение
на выполнение комплекса работ по монтажу автоматизированной системы учета коммунальных ресурсов (АСКУЭ)
на объекте: «Многоквартирные жилые дома с объектами инфраструктуры, расположенные по адресу: г.Тюмень, ул. Московский тракт, Квартал №1» Секция 2А
номер п/п | Код | Обозначение на плане | Наименование затрат | Примечание | Ед. изм. | Коэф. Расхода | Кол-во | Наименование организации ИНН | [5 empty] | Допускается замена оборудования и материалов, указанных в данной спецификации, на аналогичные по характеристикам и выполняемым функциям, имеющих необходимые сертификаты. Замену отразить в поле примечание ниже.
[8 empty] | Цена, руб. НДС |  | Цена, руб. НДС | Стоимость, руб. НДС |  | Общая стоимость, руб. НДС
[8 empty] | Материалы/ оборудование | СМР |  | Материалы/ оборудование | СМР
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14
1 |  |  | Автоматизированная система учета коммунальных ресурсов (АСКУЭ)
1.1 | 0.1.4.4.5.7.15.2.1 |  | Шкаф АСКУЭ в сборе | договорная цена | шт |  | 1 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | Вспомогательные и расходные материалы, крепеж включены в стоимость работ.
1.1.1 |  | 1'ШТм0.1 2'ШТм0.1 | Шкаф навесной с монтажной платой 650х500х220 мм, кол-во гермовводов 3шт, с навесным замком, с защитным заземлением ЩМПг-65.50.22 (ЩРНМ-3) IP54 (mb24-3) в комплекте | материал порядчика | компл. | 1 | 2 |  |  | 0 | 0 |  | 0
1.1.2 |  |  | Гермовводы типы PG25 IP54 plc-pg-25 | материал порядчика | шт | 1 | 6
1.1.3 |  |  | Накладка для навесного замка и опломбировки cover-3 | материал порядчика | шт | 1 | 2
1.1.4 |  |  | Устройство защиты линии интерфейса RS-485 УЗЛ-И | материал порядчика | шт | 1 | 8
1.1.5 |  |  | Ограничитель импульсных напряжений ОИН-1 | материал порядчика | шт | 1 | 4
1.1.6 |  |  | Контроллер интеллектуальный для автоматизации учета энергоресурсов и диспетчеризации объектов энергетики, промышленности и ЖКХ SM160-02М ВЛСТ 340.00.000-02М/350Д | материал порядчика | шт | 1 | 2
1.1.7 |  |  | Блок питания, 12В,4.5А,54Вт HDR-60-12 | материал порядчика | шт | 1 | 2
1.1.8 |  |  | Выключатель автоматический двухполюсный ВА47-29 2Р С 10А 4,5кА MVA20-2-010-C | материал порядчика | шт | 1 | 2
1.1.9 |  |  | Выключатель автоматический однополюсный ВА47-29 1Р С 2А MVA20-1-002-C | материал порядчика | шт | 1 | 4
1.1.10 |  |  | Шина PE "земля" на DIN-изол ШНИ-6х9-8-Д-Ж | материал порядчика | шт | 1 | 2
1.1.11 |  |  | Шина N "ноль" на DIN-изоляторе с никелевым покрытием ШНИ-6х9-8-Д-С | материал порядчика | шт | 1 | 2
1.1.12 |  |  | Терминал клеммный до 2.5мм2 25A 12 клеммных пар TB-2512 | материал порядчика | шт | 1 | 2
1.1.13 |  |  | Ограничитель клем. зажимов на DIN-рейку YXD10 | материал порядчика | шт | 1 | 12
1.1.14 |  |  | Кабель-канал перфорированный 40х40 L2000 RL6 G 01134RL | материал порядчика | шт | 1 | 4
1.1.15 |  |  | Розетка с заземлением на DIN-рейку РАр10-3-ОП | материал порядчика | шт | 1 | 2
1.1.16 |  |  | Оповещатель охранно-пожарный звуковой Маяк-24-3М | материал порядчика | шт | 1 | 2
1.1.17 |  |  | Извещатель охранный точечный магнитоконтактный, кабель в пластмассовом рукаве ИО 102-20 Б2П | материал порядчика | шт | 1 | 2
1.1.18 |  |  | Ключи доступа | материал порядчика | шт | 1 | 10
1.1.19 |  |  | DIN-рейка 15 см | материал порядчика | шт | 1 | 6
1.2 | 0.1.4.4.5.7.15.1.4 |  | Разветвитель интерфейса | договорная цена | шт |  | 28 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | Вспомогательные и расходные материалы, крепеж включены в стоимость работ.
1.2.1 |  |  | Разветвитель интерфейса rs 422/485 ПР-8 | материал порядчика | шт | 1 | 28 |  |  | 0 | 0 |  | 0
1.2.2 |  |  | Антенна GSM/3G/4G Nitsa-7 | материал порядчика | шт | 1 | 1 |  |  | 0 | 0 |  | 0
1.3 | 0.1.4.4.5.7.15.5 |  | Прокладка кабеля открыто | договорная цена | м.п |  | 174 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | Расходные и вспомогательные материалы, а также крепеж включены в стоиомсть работ. Устройство узлов прохода инженерных коммуникаций через стены, перекрытия, покрытия, стены из бетонного камня, в том числе штробление, устройство гнезд и сверление отверстий диаметром менее 150 мм (включительно) с последующей их заделкой в соответствии с нормами и соблюдением предела огнестойкости конструкций включены в стоимость работ.
1.3.1 |  |  | Интерфейсный кабель парной скрутки, экранированный для интерфейса RS 485, волновое сопротивление 120 Ом СегментКИ-485-ЭВнг(А)-LS 2х2х0,78 | материал порядчика | м.п | 1.03 | 179 |  |  | 0 | 0 |  | 0
1.4 | 0.1.4.4.5.7.15.5 |  | Прокладка кабеля в гофротрубе | договорная цена | м.п |  | 748 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | Расходные и вспомогательные материалы, а также крепеж включены в стоиомсть работ. Устройство узлов прохода инженерных коммуникаций через стены, перекрытия, покрытия, стены из бетонного камня, в том числе штробление, устройство гнезд и сверление отверстий диаметром менее 150 мм (включительно) с последующей их заделкой в соответствии с нормами и соблюдением предела огнестойкости конструкций включены в стоимость работ.
1.4.1 |  |  | Интерфейсный кабель парной скрутки, экранированный для интерфейса RS 485, волновое сопротивление 120 Ом СегментКИ-485-ЭВнг(А)-LS 2х2х0,78 | материал порядчика | м.п | 1.03 | 132 |  |  | 0 | 0 |  | 0
1.4.2 |  |  | Огнестойкий кабель парной скрутки для интерфейса RS-485 КИ-485-ЭВнг(А)-LS 2х2х0,78 КИС-РВнг(А)-FRLS 1х2х0,5 | материал порядчика | м.п | 1.03 | 628 |  |  | 0 | 0 |  | 0
1.4.3 |  |  | Кабель радиочастотный коаксиальный пониженной пожарной опасности с низкотоксичным дымо- и газовыделением РК 75-7-327нг(А)-HF | материал порядчика | м.п | 1.03 | 10 |  |  | 0 | 0 |  | 0
1.4.6 |  |  | Труба гофрированная ПВХ гофрированная самозатухающая с зондом ∅20 с крепежным комплектом | материал порядчика | м.п | 1.1 | 823 |  |  | 0 | 0 |  | 0
1.5 |  |  | Пусконаладочные работы | договорная цена | компл. |  | 1 |  |  | 0 |  | 0 | 0
|  |  | Общая стоимость работ | [7 empty] | 0 | 0 | 0
|  |  | в т.ч. НДС 22% | [9 empty] | 0
Квалификационная и контактная информация
1 |  |  | Наличие авансирования
2 |  |  | Готовность приступить к работе по уведомлению
3 |  |  | Срок исполнения предмета тендера
4 |  |  | Информация о посещении объекта (были/не были), вопросы по результатам посещения
5 |  |  | Готовность подписать договор в редакции Заказчика
6 |  |  | Наличие СРО
7 |  |  | Опыт работы
8 |  |  | Дата регистрации компании
9 |  |  | e-mail
10 |  |  | Генеральный директор : Ф.И.О. полностью, тел., e-mail
11 |  |  | Контактное лицо: Ф.И.О. полностью, тел., e-mail

## Секция 2Б
Коммерческое предложение
на выполнение комплекса работ по монтажу автоматизированной системы учета коммунальных ресурсов (АСКУЭ)
на объекте: «Многоквартирные жилые дома с объектами инфраструктуры, расположенные по адресу: г.Тюмень, ул. Московский тракт, Квартал №1» Секция 2Б
номер п/п | Код | Обозначение на плане | Наименование затрат | Примечание | Ед. изм. | Коэф. Расхода | Кол-во | Наименование организации ИНН | [5 empty] | Допускается замена оборудования и материалов, указанных в данной спецификации, на аналогичные по характеристикам и выполняемым функциям, имеющих необходимые сертификаты. Замену отразить в поле примечание ниже.
[8 empty] | Цена, руб. НДС |  | Цена, руб. НДС | Стоимость, руб. НДС |  | Общая стоимость, руб. НДС
[8 empty] | Материалы/ оборудование | СМР |  | Материалы/ оборудование | СМР
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14
1 |  |  | Автоматизированная система учета коммунальных ресурсов (АСКУЭ)
1.1 | 0.1.4.4.5.7.15.1.4 |  | Разветвитель интерфейса | договорная цена | шт |  | 35 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | Вспомогательные и расходные материалы, крепеж включены в стоимость работ.
1.1.1 |  |  | Разветвитель интерфейса rs 422/485 ПР-8 | материал порядчика | шт | 1 | 35 |  |  | 0 | 0 |  | 0
1.1.2 |  |  | Антенна GSM/3G/4G Nitsa-7 | материал порядчика | шт | 1 | 1 |  |  | 0 | 0 |  | 0
1.2 | 0.1.4.4.5.7.15.5 |  | Прокладка кабеля открыто | договорная цена | м.п |  | 246 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | Расходные и вспомогательные материалы, а также крепеж включены в стоиомсть работ. Устройство узлов прохода инженерных коммуникаций через стены, перекрытия, покрытия, стены из бетонного камня, в том числе штробление, устройство гнезд и сверление отверстий диаметром менее 150 мм (включительно) с последующей их заделкой в соответствии с нормами и соблюдением предела огнестойкости конструкций включены в стоимость работ.
1.2.1 |  |  | Интерфейсный кабель парной скрутки, экранированный для интерфейса RS 485, волновое сопротивление 120 Ом СегментКИ-485-ЭВнг(А)-LS 2х2х0,78 | материал порядчика | м.п | 1.03 | 253 |  |  | 0 | 0 |  | 0
1.3 | 0.1.4.4.5.7.15.5 |  | Прокладка кабеля в гофротрубе | договорная цена | м.п |  | 755 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | Расходные и вспомогательные материалы, а также крепеж включены в стоиомсть работ. Устройство узлов прохода инженерных коммуникаций через стены, перекрытия, покрытия, стены из бетонного камня, в том числе штробление, устройство гнезд и сверление отверстий диаметром менее 150 мм (включительно) с последующей их заделкой в соответствии с нормами и соблюдением предела огнестойкости конструкций включены в стоимость работ.
1.3.1 |  |  | Интерфейсный кабель парной скрутки, экранированный для интерфейса RS 485, волновое сопротивление 120 Ом СегментКИ-485-ЭВнг(А)-LS 2х2х0,78 | материал порядчика | м.п | 1.03 | 216 |  |  | 0 | 0 |  | 0
1.3.2 |  |  | Огнестойкий кабель парной скрутки для интерфейса RS-485 КИ-485-ЭВнг(А)-LS 2х2х0,78 КИС-РВнг(А)-FRLS 1х2х0,5 | материал порядчика | м.п | 1.03 | 549 |  |  | 0 | 0 |  | 0
1.3.3 |  |  | Кабель радиочастотный коаксиальный пониженной пожарной опасности с низкотоксичным дымо- и газовыделением РК 75-7-327нг(А)-HF | материал порядчика | м.п | 1.03 | 12 |  |  | 0 | 0 |  | 0
1.3.4 |  |  | Труба гофрированная ПВХ гофрированная самозатухающая с зондом ∅20 с крепежным комплектом | материал порядчика | м.п | 1.1 | 831 |  |  | 0 | 0 |  | 0
1.4 |  |  | Пусконаладочные работы | договорная цена | компл. |  | 1 |  |  | 0 |  | 0 | 0
|  |  | Общая стоимость работ | [7 empty] | 0 | 0 | 0
|  |  | в т.ч. НДС 22% | [9 empty] | 0
Квалификационная и контактная информация
1 |  |  | Наличие авансирования
2 |  |  | Готовность приступить к работе по уведомлению
3 |  |  | Срок исполнения предмета тендера
4 |  |  | Информация о посещении объекта (были/не были), вопросы по результатам посещения
5 |  |  | Готовность подписать договор в редакции Заказчика
6 |  |  | Наличие СРО
7 |  |  | Опыт работы
8 |  |  | Дата регистрации компании
9 |  |  | e-mail
10 |  |  | Генеральный директор : Ф.И.О. полностью, тел., e-mail
11 |  |  | Контактное лицо: Ф.И.О. полностью, тел., e-mail

## Секция 1А
Коммерческое предложение
на выполнение комплекса работ по монтажу автоматизированной системы учета коммунальных ресурсов (АСКУЭ)
на объекте: «Многоквартирные жилые дома с объектами инфраструктуры, расположенные по адресу: г.Тюмень, ул. Московский тракт, Квартал №1» Секция 1А
номер п/п | Код | Обозначение на плане | Наименование затрат | Примечание | Ед. изм. | Коэф. Расхода | Кол-во | Наименование организации ИНН | [5 empty] | Допускается замена оборудования и материалов, указанных в данной спецификации, на аналогичные по характеристикам и выполняемым функциям, имеющих необходимые сертификаты. Замену отразить в поле примечание ниже.
[8 empty] | Цена, руб. НДС |  | Цена, руб. НДС | Стоимость, руб. НДС |  | Общая стоимость, руб. НДС
[8 empty] | Материалы/ оборудование | СМР |  | Материалы/ оборудование | СМР
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14
1 |  |  | Автоматизированная система учета коммунальных ресурсов (АСКУЭ)
1.1 | 0.1.4.4.5.7.15.1.4 |  | Разветвитель интерфейса | договорная цена | шт |  | 29 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | Вспомогательные и расходные материалы, крепеж включены в стоимость работ.
1.1.1 |  |  | Разветвитель интерфейса rs 422/485 ПР-8 | материал порядчика | шт | 1 | 29 |  |  | 0 | 0 |  | 0
1.1.2 |  |  | Антенна GSM/3G/4G Nitsa-7 | материал порядчика | шт | 1 | 1 |  |  | 0 | 0 |  | 0
1.2 | 0.1.4.4.5.7.15.5 |  | Прокладка кабеля открыто | договорная цена | м.п |  | 174 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | Расходные и вспомогательные материалы, а также крепеж включены в стоиомсть работ. Устройство узлов прохода инженерных коммуникаций через стены, перекрытия, покрытия, стены из бетонного камня, в том числе штробление, устройство гнезд и сверление отверстий диаметром менее 150 мм (включительно) с последующей их заделкой в соответствии с нормами и соблюдением предела огнестойкости конструкций включены в стоимость работ.
1.2.1 |  |  | Интерфейсный кабель парной скрутки, экранированный для интерфейса RS 485, волновое сопротивление 120 Ом СегментКИ-485-ЭВнг(А)-LS 2х2х0,78 | материал порядчика | м.п | 1.03 | 179 |  |  | 0 | 0 |  | 0
1.3 | 0.1.4.4.5.7.15.5 |  | Прокладка кабеля в гофротрубе | договорная цена | м.п |  | 766 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | Расходные и вспомогательные материалы, а также крепеж включены в стоиомсть работ. Устройство узлов прохода инженерных коммуникаций через стены, перекрытия, покрытия, стены из бетонного камня, в том числе штробление, устройство гнезд и сверление отверстий диаметром менее 150 мм (включительно) с последующей их заделкой в соответствии с нормами и соблюдением предела огнестойкости конструкций включены в стоимость работ.
1.3.1 |  |  | Интерфейсный кабель парной скрутки, экранированный для интерфейса RS 485, волновое сопротивление 120 Ом СегментКИ-485-ЭВнг(А)-LS 2х2х0,78 | материал порядчика | м.п | 1.03 | 456 |  |  | 0 | 0 |  | 0
1.3.2 |  |  | Огнестойкий кабель парной скрутки для интерфейса RS-485 КИ-485-ЭВнг(А)-LS 2х2х0,78 КИС-РВнг(А)-FRLS 1х2х0,5 | материал порядчика | м.п | 1.03 | 320 |  |  | 0 | 0 |  | 0
1.3.3 |  |  | Кабель радиочастотный коаксиальный пониженной пожарной опасности с низкотоксичным дымо- и газовыделением РК 75-7-327нг(А)-HF | материал порядчика | м.п | 1.03 | 12 |  |  | 0 | 0 |  | 0
1.3.4 |  |  | Труба гофрированная ПВХ гофрированная самозатухающая с зондом ∅20 с крепежным комплектом | материал порядчика | м.п | 1.1 | 843 |  |  | 0 | 0 |  | 0
1.4 |  |  | Пусконаладочные работы | договорная цена | компл. |  | 1 |  |  | 0 |  | 0 | 0
|  |  | Общая стоимость работ | [7 empty] | 0 | 0 | 0
|  |  | в т.ч. НДС 22% | [9 empty] | 0
Квалификационная и контактная информация
1 |  |  | Наличие авансирования
2 |  |  | Готовность приступить к работе по уведомлению
3 |  |  | Срок исполнения предмета тендера
4 |  |  | Информация о посещении объекта (были/не были), вопросы по результатам посещения
5 |  |  | Готовность подписать договор в редакции Заказчика
6 |  |  | Наличие СРО
7 |  |  | Опыт работы
8 |  |  | Дата регистрации компании
9 |  |  | e-mail
10 |  |  | Генеральный директор : Ф.И.О. полностью, тел., e-mail
11 |  |  | Контактное лицо: Ф.И.О. полностью, тел., e-mail

## Секция 1Б
Коммерческое предложение
на выполнение комплекса работ по монтажу автоматизированной системы учета коммунальных ресурсов (АСКУЭ)
на объекте: «Многоквартирные жилые дома с объектами инфраструктуры, расположенные по адресу: г.Тюмень, ул. Московский тракт, Квартал №1» Секция 1Б
номер п/п | Код | Обозначение на плане | Наименование затрат | Примечание | Ед. изм. | Коэф. Расхода | Кол-во | Наименование организации ИНН | [5 empty] | Допускается замена оборудования и материалов, указанных в данной спецификации, на аналогичные по характеристикам и выполняемым функциям, имеющих необходимые сертификаты. Замену отразить в поле примечание ниже.
[8 empty] | Цена, руб. НДС |  | Цена, руб. НДС | Стоимость, руб. НДС |  | Общая стоимость, руб. НДС
[8 empty] | Материалы/ оборудование | СМР |  | Материалы/ оборудование | СМР
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14
1 |  |  | Автоматизированная система учета коммунальных ресурсов (АСКУЭ)
1.1 | 0.1.4.4.5.7.15.2.1 |  | Шкаф АСКУЭ в сборе | договорная цена | шт |  | 1 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | Вспомогательные и расходные материалы, крепеж включены в стоимость работ.
1.1.1 |  | 1'ШТм0.1 2'ШТм0.1 | Шкаф навесной с монтажной платой 650х500х220 мм, кол-во гермовводов 3шт, с навесным замком, с защитным заземлением ЩМПг-65.50.22 (ЩРНМ-3) IP54 (mb24-3) в комплекте | материал порядчика | компл. | 1 | 2 |  |  | 0 | 0 |  | 0
1.1.2 |  |  | Гермовводы типы PG25 IP54 plc-pg-25 | материал порядчика | шт | 1 | 6
1.1.3 |  |  | Накладка для навесного замка и опломбировки cover-3 | материал порядчика | шт | 1 | 2
1.1.4 |  |  | Устройство защиты линии интерфейса RS-485 УЗЛ-И | материал порядчика | шт | 1 | 8
1.1.5 |  |  | Ограничитель импульсных напряжений ОИН-1 | материал порядчика | шт | 1 | 4
1.1.6 |  |  | Контроллер интеллектуальный для автоматизации учета энергоресурсов и диспетчеризации объектов энергетики, промышленности и ЖКХ SM160-02М ВЛСТ 340.00.000-02М/350Д | материал порядчика | шт | 1 | 2
1.1.7 |  |  | Блок питания, 12В,4.5А,54Вт HDR-60-12 | материал порядчика | шт | 1 | 2
1.1.8 |  |  | Выключатель автоматический двухполюсный ВА47-29 2Р С 10А 4,5кА MVA20-2-010-C | материал порядчика | шт | 1 | 2
1.1.9 |  |  | Выключатель автоматический однополюсный ВА47-29 1Р С 2А MVA20-1-002-C | материал порядчика | шт | 1 | 4
1.1.10 |  |  | Шина PE "земля" на DIN-изол ШНИ-6х9-8-Д-Ж | материал порядчика | шт | 1 | 2
1.1.11 |  |  | Шина N "ноль" на DIN-изоляторе с никелевым покрытием ШНИ-6х9-8-Д-С | материал порядчика | шт | 1 | 2
1.1.12 |  |  | Терминал клеммный до 2.5мм2 25A 12 клеммных пар TB-2512 | материал порядчика | шт | 1 | 2
1.1.13 |  |  | Ограничитель клем. зажимов на DIN-рейку YXD10 | материал порядчика | шт | 1 | 12
1.1.14 |  |  | Кабель-канал перфорированный 40х40 L2000 RL6 G 01134RL | материал порядчика | шт | 1 | 4
1.1.15 |  |  | Розетка с заземлением на DIN-рейку РАр10-3-ОП | материал порядчика | шт | 1 | 2
1.1.16 |  |  | Оповещатель охранно-пожарный звуковой Маяк-24-3М | материал порядчика | шт | 1 | 2
1.1.17 |  |  | Извещатель охранный точечный магнитоконтактный, кабель в пластмассовом рукаве ИО 102-20 Б2П | материал порядчика | шт | 1 | 2
1.1.18 |  |  | Ключи доступа | материал порядчика | шт | 1 | 10
1.1.19 |  |  | DIN-рейка 15 см | материал порядчика | шт | 1 | 6
1.2 | 0.1.4.4.5.7.15.1.4 |  | Разветвитель интерфейса | договорная цена | шт |  | 36 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | Вспомогательные и расходные материалы, крепеж включены в стоимость работ.
1.2.1 |  |  | Разветвитель интерфейса rs 422/485 ПР-8 | материал порядчика | шт | 1 | 36 |  |  | 0 | 0 |  | 0
1.2.2 |  |  | Антенна GSM/3G/4G Nitsa-7 | материал порядчика | шт | 1 | 1 |  |  | 0 | 0 |  | 0
1.3 | 0.1.4.4.5.7.15.5 |  | Прокладка кабеля открыто | договорная цена | м.п |  | 246 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | Расходные и вспомогательные материалы, а также крепеж включены в стоиомсть работ. Устройство узлов прохода инженерных коммуникаций через стены, перекрытия, покрытия, стены из бетонного камня, в том числе штробление, устройство гнезд и сверление отверстий диаметром менее 150 мм (включительно) с последующей их заделкой в соответствии с нормами и соблюдением предела огнестойкости конструкций включены в стоимость работ.
1.3.1 |  |  | Интерфейсный кабель парной скрутки, экранированный для интерфейса RS 485, волновое сопротивление 120 Ом СегментКИ-485-ЭВнг(А)-LS 2х2х0,78 | материал порядчика | м.п | 1.03 | 253 |  |  | 0 | 0 |  | 0
1.4 | 0.1.4.4.5.7.15.5 |  | Прокладка кабеля в гофротрубе | договорная цена | м.п |  | 529 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | Расходные и вспомогательные материалы, а также крепеж включены в стоиомсть работ. Устройство узлов прохода инженерных коммуникаций через стены, перекрытия, покрытия, стены из бетонного камня, в том числе штробление, устройство гнезд и сверление отверстий диаметром менее 150 мм (включительно) с последующей их заделкой в соответствии с нормами и соблюдением предела огнестойкости конструкций включены в стоимость работ.
1.4.1 |  |  | Интерфейсный кабель парной скрутки, экранированный для интерфейса RS 485, волновое сопротивление 120 Ом СегментКИ-485-ЭВнг(А)-LS 2х2х0,78 | материал порядчика | м.п | 1.03 | 82 |  |  | 0 | 0 |  | 0
1.4.2 |  |  | Огнестойкий кабель парной скрутки для интерфейса RS-485 КИ-485-ЭВнг(А)-LS 2х2х0,78 КИС-РВнг(А)-FRLS 1х2х0,5 | материал порядчика | м.п | 1.03 | 451 |  |  | 0 | 0 |  | 0
1.4.3 |  |  | Кабель радиочастотный коаксиальный пониженной пожарной опасности с низкотоксичным дымо- и газовыделением РК 75-7-327нг(А)-HF | материал порядчика | м.п | 1.03 | 11 |  |  | 0 | 0 |  | 0
1.4.4 |  |  | Труба гофрированная ПВХ гофрированная самозатухающая с зондом ∅20 с крепежным комплектом | материал порядчика | м.п | 1.1 | 582 |  |  | 0 | 0 |  | 0
1.5 |  |  | Пусконаладочные работы | договорная цена | компл. |  | 1 |  |  | 0 |  | 0 | 0
|  |  | Общая стоимость работ | [7 empty] | 0 | 0 | 0
|  |  | в т.ч. НДС 22% | [9 empty] | 0
Квалификационная и контактная информация
1 |  |  | Наличие авансирования
2 |  |  | Готовность приступить к работе по уведомлению
3 |  |  | Срок исполнения предмета тендера
4 |  |  | Информация о посещении объекта (были/не были), вопросы по результатам посещения
5 |  |  | Готовность подписать договор в редакции Заказчика
6 |  |  | Наличие СРО
7 |  |  | Опыт работы
8 |  |  | Дата регистрации компании
9 |  |  | e-mail
10 |  |  | Генеральный директор : Ф.И.О. полностью, тел., e-mail
11 |  |  | Контактное лицо: Ф.И.О. полностью, тел., e-mail

## Секция 3А
Коммерческое предложение
на выполнение комплекса работ по монтажу автоматизированной системы учета коммунальных ресурсов (АСКУЭ)
на объекте: «Многоквартирные жилые дома с объектами инфраструктуры, расположенные по адресу: г.Тюмень, ул. Московский тракт, Квартал №1» Секция 3А
номер п/п | Код | Обозначение на плане | Наименование затрат | Примечание | Ед. изм. | Коэф. Расхода | Кол-во | Наименование организации ИНН | [5 empty] | Допускается замена оборудования и материалов, указанных в данной спецификации, на аналогичные по характеристикам и выполняемым функциям, имеющих необходимые сертификаты. Замену отразить в поле примечание ниже.
[8 empty] | Цена, руб. НДС |  | Цена, руб. НДС | Стоимость, руб. НДС |  | Общая стоимость, руб. НДС
[8 empty] | Материалы/ оборудование | СМР |  | Материалы/ оборудование | СМР
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14
1 |  |  | Автоматизированная система учета коммунальных ресурсов (АСКУЭ)
1.1 | 0.1.4.4.5.7.15.2.1 |  | Шкаф АСКУЭ в сборе | договорная цена | шт |  | 1 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | Вспомогательные и расходные материалы, крепеж включены в стоимость работ.
1.1.1 |  | 1'ШТм0.1 2'ШТм0.1 | Шкаф навесной с монтажной платой 650х500х220 мм, кол-во гермовводов 3шт, с навесным замком, с защитным заземлением ЩМПг-65.50.22 (ЩРНМ-3) IP54 (mb24-3) в комплекте | материал порядчика | компл. | 1 | 2 |  |  | 0 | 0 |  | 0
1.1.2 |  |  | Гермовводы типы PG25 IP54 plc-pg-25 | материал порядчика | шт | 1 | 6
1.1.3 |  |  | Накладка для навесного замка и опломбировки cover-3 | материал порядчика | шт | 1 | 2
1.1.4 |  |  | Устройство защиты линии интерфейса RS-485 УЗЛ-И | материал порядчика | шт | 1 | 8
1.1.5 |  |  | Ограничитель импульсных напряжений ОИН-1 | материал порядчика | шт | 1 | 4
1.1.6 |  |  | Контроллер интеллектуальный для автоматизации учета энергоресурсов и диспетчеризации объектов энергетики, промышленности и ЖКХ SM160-02М ВЛСТ 340.00.000-02М/350Д | материал порядчика | шт | 1 | 2
1.1.7 |  |  | Блок питания, 12В,4.5А,54Вт HDR-60-12 | материал порядчика | шт | 1 | 2
1.1.8 |  |  | Выключатель автоматический двухполюсный ВА47-29 2Р С 10А 4,5кА MVA20-2-010-C | материал порядчика | шт | 1 | 2
1.1.9 |  |  | Выключатель автоматический однополюсный ВА47-29 1Р С 2А MVA20-1-002-C | материал порядчика | шт | 1 | 4
1.1.10 |  |  | Шина PE "земля" на DIN-изол ШНИ-6х9-8-Д-Ж | материал порядчика | шт | 1 | 2
1.1.11 |  |  | Шина N "ноль" на DIN-изоляторе с никелевым покрытием ШНИ-6х9-8-Д-С | материал порядчика | шт | 1 | 2
1.1.12 |  |  | Терминал клеммный до 2.5мм2 25A 12 клеммных пар TB-2512 | материал порядчика | шт | 1 | 2
1.1.13 |  |  | Ограничитель клем. зажимов на DIN-рейку YXD10 | материал порядчика | шт | 1 | 12
1.1.14 |  |  | Кабель-канал перфорированный 40х40 L2000 RL6 G 01134RL | материал порядчика | шт | 1 | 4
1.1.15 |  |  | Розетка с заземлением на DIN-рейку РАр10-3-ОП | материал порядчика | шт | 1 | 2
1.1.16 |  |  | Оповещатель охранно-пожарный звуковой Маяк-24-3М | материал порядчика | шт | 1 | 2
1.1.17 |  |  | Извещатель охранный точечный магнитоконтактный, кабель в пластмассовом рукаве ИО 102-20 Б2П | материал порядчика | шт | 1 | 2
1.1.18 |  |  | Ключи доступа | материал порядчика | шт | 1 | 10
1.1.19 |  |  | DIN-рейка 15 см | материал порядчика | шт | 1 | 6
1.2 | 0.1.4.4.5.7.15.1.4 |  | Разветвитель интерфейса | договорная цена | шт |  | 33 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | Вспомогательные и расходные материалы, крепеж включены в стоимость работ.
1.2.1 |  |  | Разветвитель интерфейса rs 422/485 ПР-8 | материал порядчика | шт | 1 | 33 |  |  | 0 | 0 |  | 0
1.2.2 |  |  | Антенна GSM/3G/4G Nitsa-7 | материал порядчика | шт | 1 | 1 |  |  | 0 | 0 |  | 0
1.3 | 0.1.4.4.5.7.15.5 |  | Прокладка кабеля открыто | договорная цена | м.п |  | 202 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | Расходные и вспомогательные материалы, а также крепеж включены в стоиомсть работ. Устройство узлов прохода инженерных коммуникаций через стены, перекрытия, покрытия, стены из бетонного камня, в том числе штробление, устройство гнезд и сверление отверстий диаметром менее 150 мм (включительно) с последующей их заделкой в соответствии с нормами и соблюдением предела огнестойкости конструкций включены в стоимость работ.
1.3.1 |  |  | Интерфейсный кабель парной скрутки, экранированный для интерфейса RS 485, волновое сопротивление 120 Ом СегментКИ-485-ЭВнг(А)-LS 2х2х0,78 | материал порядчика | м.п | 1.03 | 208 |  |  | 0 | 0 |  | 0
1.4 | 0.1.4.4.5.7.15.5 |  | Прокладка кабеля в гофротрубе | договорная цена | м.п |  | 408 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | Расходные и вспомогательные материалы, а также крепеж включены в стоиомсть работ. Устройство узлов прохода инженерных коммуникаций через стены, перекрытия, покрытия, стены из бетонного камня, в том числе штробление, устройство гнезд и сверление отверстий диаметром менее 150 мм (включительно) с последующей их заделкой в соответствии с нормами и соблюдением предела огнестойкости конструкций включены в стоимость работ.
1.4.1 |  |  | Интерфейсный кабель парной скрутки, экранированный для интерфейса RS 485, волновое сопротивление 120 Ом СегментКИ-485-ЭВнг(А)-LS 2х2х0,78 | материал порядчика | м.п | 1.03 | 72 |  |  | 0 | 0 |  | 0
1.4.2 |  |  | Огнестойкий кабель парной скрутки для интерфейса RS-485 КИ-485-ЭВнг(А)-LS 2х2х0,78 КИС-РВнг(А)-FRLS 1х2х0,5 | материал порядчика | м.п | 1.03 | 342 |  |  | 0 | 0 |  | 0
1.4.3 |  |  | Кабель радиочастотный коаксиальный пониженной пожарной опасности с низкотоксичным дымо- и газовыделением РК 75-7-327нг(А)-HF | материал порядчика | м.п | 1.03 | 6 |  |  | 0 | 0 |  | 0
1.4.4 |  |  | Труба гофрированная ПВХ гофрированная самозатухающая с зондом ∅20 с крепежным комплектом | материал порядчика | м.п | 1.1 | 449 |  |  | 0 | 0 |  | 0
1.5 |  |  | Пусконаладочные работы | договорная цена | компл. |  | 1 |  |  | 0 |  | 0 | 0
|  |  | Общая стоимость работ | [7 empty] | 0 | 0 | 0
|  |  | в т.ч. НДС 22% | [9 empty] | 0
Квалификационная и контактная информация
1 |  |  | Наличие авансирования
2 |  |  | Готовность приступить к работе по уведомлению
3 |  |  | Срок исполнения предмета тендера
4 |  |  | Информация о посещении объекта (были/не были), вопросы по результатам посещения
5 |  |  | Готовность подписать договор в редакции Заказчика
6 |  |  | Наличие СРО
7 |  |  | Опыт работы
8 |  |  | Дата регистрации компании
9 |  |  | e-mail
10 |  |  | Генеральный директор : Ф.И.О. полностью, тел., e-mail
11 |  |  | Контактное лицо: Ф.И.О. полностью, тел., e-mail

## Секция 3Б
Коммерческое предложение
на выполнение комплекса работ по монтажу автоматизированной системы учета коммунальных ресурсов (АСКУЭ)
на объекте: «Многоквартирные жилые дома с объектами инфраструктуры, расположенные по адресу: г.Тюмень, ул. Московский тракт, Квартал №1» Секция 3Б
номер п/п | Код | Обозначение на плане | Наименование затрат | Примечание | Ед. изм. | Коэф. Расхода | Кол-во | Наименование организации ИНН | [5 empty] | Допускается замена оборудования и материалов, указанных в данной спецификации, на аналогичные по характеристикам и выполняемым функциям, имеющих необходимые сертификаты. Замену отразить в поле примечание ниже.
[8 empty] | Цена, руб. НДС |  | Цена, руб. НДС | Стоимость, руб. НДС |  | Общая стоимость, руб. НДС
[8 empty] | Материалы/ оборудование | СМР |  | Материалы/ оборудование | СМР
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14
1 |  |  | Автоматизированная система учета коммунальных ресурсов (АСКУЭ)
1.1 | 0.1.4.4.5.7.15.1.4 |  | Разветвитель интерфейса | договорная цена | шт |  | 35 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | Вспомогательные и расходные материалы, крепеж включены в стоимость работ.
1.1.1 |  |  | Разветвитель интерфейса rs 422/485 ПР-8 | материал порядчика | шт | 1 | 35 |  |  | 0 | 0 |  | 0
1.1.2 |  |  | Антенна GSM/3G/4G Nitsa-7 | материал порядчика | шт | 1 | 1 |  |  | 0 | 0 |  | 0
1.2 | 0.1.4.4.5.7.15.5 |  | Прокладка кабеля открыто | договорная цена | м.п |  | 174 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | Расходные и вспомогательные материалы, а также крепеж включены в стоиомсть работ. Устройство узлов прохода инженерных коммуникаций через стены, перекрытия, покрытия, стены из бетонного камня, в том числе штробление, устройство гнезд и сверление отверстий диаметром менее 150 мм (включительно) с последующей их заделкой в соответствии с нормами и соблюдением предела огнестойкости конструкций включены в стоимость работ.
1.2.1 |  |  | Интерфейсный кабель парной скрутки, экранированный для интерфейса RS 485, волновое сопротивление 120 Ом СегментКИ-485-ЭВнг(А)-LS 2х2х0,78 | материал порядчика | м.п | 1.03 | 179 |  |  | 0 | 0 |  | 0
1.3 | 0.1.4.4.5.7.15.5 |  | Прокладка кабеля в гофротрубе | договорная цена | м.п |  | 304 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | Расходные и вспомогательные материалы, а также крепеж включены в стоиомсть работ. Устройство узлов прохода инженерных коммуникаций через стены, перекрытия, покрытия, стены из бетонного камня, в том числе штробление, устройство гнезд и сверление отверстий диаметром менее 150 мм (включительно) с последующей их заделкой в соответствии с нормами и соблюдением предела огнестойкости конструкций включены в стоимость работ.
1.3.1 |  |  | Интерфейсный кабель парной скрутки, экранированный для интерфейса RS 485, волновое сопротивление 120 Ом СегментКИ-485-ЭВнг(А)-LS 2х2х0,78 | материал порядчика | м.п | 1.03 | 80 |  |  | 0 | 0 |  | 0
1.3.2 |  |  | Огнестойкий кабель парной скрутки для интерфейса RS-485 КИ-485-ЭВнг(А)-LS 2х2х0,78 КИС-РВнг(А)-FRLS 1х2х0,5 | материал порядчика | м.п | 1.03 | 225 |  |  | 0 | 0 |  | 0
1.3.3 |  |  | Кабель радиочастотный коаксиальный пониженной пожарной опасности с низкотоксичным дымо- и газовыделением РК 75-7-327нг(А)-HF | материал порядчика | м.п | 1.03 | 8 |  |  | 0 | 0 |  | 0
1.3.4 |  |  | Труба гофрированная ПВХ гофрированная самозатухающая с зондом ∅20 с крепежным комплектом | материал порядчика | м.п | 1.1 | 334 |  |  | 0 | 0 |  | 0
1.4 |  |  | Пусконаладочные работы | договорная цена | компл. |  | 1 |  |  | 0 |  | 0 | 0
|  |  | Общая стоимость работ | [7 empty] | 0 | 0 | 0
|  |  | в т.ч. НДС 22% | [9 empty] | 0
Квалификационная и контактная информация
1 |  |  | Наличие авансирования
2 |  |  | Готовность приступить к работе по уведомлению
3 |  |  | Срок исполнения предмета тендера
4 |  |  | Информация о посещении объекта (были/не были), вопросы по результатам посещения
5 |  |  | Готовность подписать договор в редакции Заказчика
6 |  |  | Наличие СРО
7 |  |  | Опыт работы
8 |  |  | Дата регистрации компании
9 |  |  | e-mail
10 |  |  | Генеральный директор : Ф.И.О. полностью, тел., e-mail
11 |  |  | Контактное лицо: Ф.И.О. полностью, тел., e-mail

## Секция 3В
Коммерческое предложение
на выполнение комплекса работ по монтажу автоматизированной системы учета коммунальных ресурсов (АСКУЭ)
на объекте: «Многоквартирные жилые дома с объектами инфраструктуры, расположенные по адресу: г.Тюмень, ул. Московский тракт, Квартал №1» Секция 3В
номер п/п | Код | Обозначение на плане | Наименование затрат | Примечание | Ед. изм. | Коэф. Расхода | Кол-во | Наименование организации ИНН | [5 empty] | Допускается замена оборудования и материалов, указанных в данной спецификации, на аналогичные по характеристикам и выполняемым функциям, имеющих необходимые сертификаты. Замену отразить в поле примечание ниже.
[8 empty] | Цена, руб. НДС |  | Цена, руб. НДС | Стоимость, руб. НДС |  | Общая стоимость, руб. НДС
[8 empty] | Материалы/ оборудование | СМР |  | Материалы/ оборудование | СМР
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14
1 |  |  | Автоматизированная система учета коммунальных ресурсов (АСКУЭ)
1.1 | 0.1.4.4.5.7.15.2.1 |  | Шкаф АСКУЭ в сборе | договорная цена | шт |  | 1 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | Вспомогательные и расходные материалы, крепеж включены в стоимость работ.
1.1.1 |  | 3'ШТм0.1 | Шкаф навесной с монтажной платой 650х500х220 мм, кол-во гермовводов 3шт, с навесным замком, с защитным заземлением ЩМПг-65.50.22 (ЩРНМ-3) IP54 (mb24-3) в комплекте | материал порядчика | компл. | 1 | 1 |  |  | 0 | 0 |  | 0
1.1.2 |  |  | Гермовводы типы PG25 IP54 plc-pg-25 | материал порядчика | шт | 1 | 3
1.1.3 |  |  | Накладка для навесного замка и опломбировки cover-3 | материал порядчика | шт | 1 | 1
1.1.4 |  |  | Устройство защиты линии интерфейса RS-485 УЗЛ-И | материал порядчика | шт | 1 | 4
1.1.5 |  |  | Ограничитель импульсных напряжений ОИН-1 | материал порядчика | шт | 1 | 2
1.1.6 |  |  | Контроллер интеллектуальный для автоматизации учета энергоресурсов и диспетчеризации объектов энергетики, промышленности и ЖКХ SM160-02М ВЛСТ 340.00.000-02М/350Д | материал порядчика | шт | 1 | 1
1.1.7 |  |  | Блок питания, 12В,4.5А,54Вт HDR-60-12 | материал порядчика | шт | 1 | 1
1.1.8 |  |  | Выключатель автоматический двухполюсный ВА47-29 2Р С 10А 4,5кА MVA20-2-010-C | материал порядчика | шт | 1 | 1
1.1.9 |  |  | Выключатель автоматический однополюсный ВА47-29 1Р С 2А MVA20-1-002-C | материал порядчика | шт | 1 | 2
1.1.10 |  |  | Шина PE "земля" на DIN-изол ШНИ-6х9-8-Д-Ж | материал порядчика | шт | 1 | 1
1.1.11 |  |  | Шина N "ноль" на DIN-изоляторе с никелевым покрытием ШНИ-6х9-8-Д-С | материал порядчика | шт | 1 | 1
1.1.12 |  |  | Терминал клеммный до 2.5мм2 25A 12 клеммных пар TB-2512 | материал порядчика | шт | 1 | 1
1.1.13 |  |  | Ограничитель клем. зажимов на DIN-рейку YXD10 | материал порядчика | шт | 1 | 6
1.1.14 |  |  | Кабель-канал перфорированный 40х40 L2000 RL6 G 01134RL | материал порядчика | шт | 1 | 2
1.1.15 |  |  | Розетка с заземлением на DIN-рейку РАр10-3-ОП | материал порядчика | шт | 1 | 1
1.1.16 |  |  | Оповещатель охранно-пожарный звуковой Маяк-24-3М | материал порядчика | шт | 1 | 1
1.1.17 |  |  | Извещатель охранный точечный магнитоконтактный, кабель в пластмассовом рукаве ИО 102-20 Б2П | материал порядчика | шт | 1 | 1
1.1.18 |  |  | Ключи доступа | материал порядчика | шт | 1 | 5
1.1.19 |  |  | DIN-рейка 15 см | материал порядчика | шт | 1 | 3
1.2 | 0.1.4.4.5.7.15.1.4 |  | Разветвитель интерфейса | договорная цена | шт |  | 32 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | Вспомогательные и расходные материалы, крепеж включены в стоимость работ.
1.2.1 |  |  | Разветвитель интерфейса rs 422/485 ПР-8 | материал порядчика | шт | 1 | 32 |  |  | 0 | 0 |  | 0
1.2.2 |  |  | Антенна GSM/3G/4G Nitsa-7 | материал порядчика | шт | 1 | 1 |  |  | 0 | 0 |  | 0
1.3 | 0.1.4.4.5.7.15.5 |  | Прокладка кабеля открыто | договорная цена | м.п |  | 328 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | Расходные и вспомогательные материалы, а также крепеж включены в стоиомсть работ. Устройство узлов прохода инженерных коммуникаций через стены, перекрытия, покрытия, стены из бетонного камня, в том числе штробление, устройство гнезд и сверление отверстий диаметром менее 150 мм (включительно) с последующей их заделкой в соответствии с нормами и соблюдением предела огнестойкости конструкций включены в стоимость работ.
1.3.1 |  |  | Интерфейсный кабель парной скрутки, экранированный для интерфейса RS 485, волновое сопротивление 120 Ом СегментКИ-485-ЭВнг(А)-LS 2х2х0,78 | материал порядчика | м.п | 1.03 | 338 |  |  | 0 | 0 |  | 0
1.4 | 0.1.4.4.5.7.15.5 |  | Прокладка кабеля в гофротрубе | договорная цена | м.п |  | 544 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | Расходные и вспомогательные материалы, а также крепеж включены в стоиомсть работ. Устройство узлов прохода инженерных коммуникаций через стены, перекрытия, покрытия, стены из бетонного камня, в том числе штробление, устройство гнезд и сверление отверстий диаметром менее 150 мм (включительно) с последующей их заделкой в соответствии с нормами и соблюдением предела огнестойкости конструкций включены в стоимость работ.
1.4.1 |  |  | Интерфейсный кабель парной скрутки, экранированный для интерфейса RS 485, волновое сопротивление 120 Ом СегментКИ-485-ЭВнг(А)-LS 2х2х0,78 | материал порядчика | м.п | 1.03 | 145 |  |  | 0 | 0 |  | 0
1.4.2 |  |  | Огнестойкий кабель парной скрутки для интерфейса RS-485 КИ-485-ЭВнг(А)-LS 2х2х0,78 КИС-РВнг(А)-FRLS 1х2х0,5 | материал порядчика | м.п | 1.03 | 406 |  |  | 0 | 0 |  | 0
1.4.3 |  |  | Кабель радиочастотный коаксиальный пониженной пожарной опасности с низкотоксичным дымо- и газовыделением РК 75-7-327нг(А)-HF | материал порядчика | м.п | 1.03 | 9 |  |  | 0 | 0 |  | 0
1.4.4 |  |  | Труба гофрированная ПВХ гофрированная самозатухающая с зондом ∅20 с крепежным комплектом | материал порядчика | м.п | 1.1 | 598 |  |  | 0 | 0 |  | 0
1.5 |  |  | Пусконаладочные работы | договорная цена | компл. |  | 1 |  |  | 0 |  | 0 | 0
|  |  | Общая стоимость работ | [7 empty] | 0 | 0 | 0
|  |  | в т.ч. НДС 22% | [9 empty] | 0
Квалификационная и контактная информация
1 |  |  | Наличие авансирования
2 |  |  | Готовность приступить к работе по уведомлению
3 |  |  | Срок исполнения предмета тендера
4 |  |  | Информация о посещении объекта (были/не были), вопросы по результатам посещения
5 |  |  | Готовность подписать договор в редакции Заказчика
6 |  |  | Наличие СРО
7 |  |  | Опыт работы
8 |  |  | Дата регистрации компании
9 |  |  | e-mail
10 |  |  | Генеральный директор : Ф.И.О. полностью, тел., e-mail
11 |  |  | Контактное лицо: Ф.И.О. полностью, тел., e-mail

## ВДЦ ал.окна (hidden)
540118 | [11 empty] | Приложение №1
СОГЛАСОВАНО: | [11 empty] | к договору подряда № _________ от ________г.
ООО СЗ «Крылья»
Управляющий ___________________________ ИП Жалнин Д.В.
м.п.
Ведомость договорной цены №1
на выполнение комплекса работ по изготовлению и монтажу оконных проемов ГП-2.2 с пристроенными нежилыми помещениями
на объекте: "Многоквартирный жилой дом с подземной автостоянкой, расположенный в квартале улиц Т. Кармацкого - Е. Войнова в г. Тюмени. 2 этап"
номер п/п | Код | Наименование затрат | Примечание | Ед. изм. | Коэф. Расхода | Кол-во | Наименование организации ИНН 7203292023
[7 empty] | Цена, руб. в т.ч. НДС |  | Цена, руб.в т.ч НДС | Стоимость, руб. в т.ч. НДС |  | Общая стоимость, руб. в т.ч. НДС | *
[7 empty] | Материалы/ оборудование | СМР, ПНР |  | Материалы/ оборудование | СМР, ПНР
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
| 107 | Раздел 1. Изготовление и монтаж светопрозрачных конструкций | [7 empty] | 4819194 | 971633.3 | 5790827.3
1 |  | Изготовление и монтаж окон из алюминиевого профиля | договорная цена | шт. | 1 | 52 |  |  |  | 4819194 | 971633.3 | 5790827.3
1.1 |  | #REF! | договорная цена | шт. | 1 | 1 | 126331.3 | 23286.2 | 149617.5 | 126331.3 | 23286.2 | 149617.5
1.2 |  | #REF! | договорная цена | шт. | 1 | 1 | 126331.3 | 23286.2 | 149617.5 | 126331.3 | 23286.2 | 149617.5
1.3 |  | #REF! | договорная цена | шт. | 1 | 4 | 87665.72 | 18021.3 | 105687.02 | 350662.88 | 72085.2 | 422748.08
1.4 |  | #REF! | договорная цена | шт. | 1 | 11 | 61504.62 | 9927.6 | 71432.22 | 676550.82 | 109203.6 | 785754.42
1.5 |  | #REF! | договорная цена | шт. | 1 | 4 | 86926.54 | 18021.3 | 104947.84 | 347706.16 | 72085.2 | 419791.36
1.6 |  | #REF! | договорная цена | шт. | 1 | 3 | 86926.54 | 18021.3 | 104947.84 | 260779.62 | 54063.9 | 314843.52
1.7 |  | #REF! | договорная цена | шт. | 1 | 9 | 89982.12 | 19609.9 | 109592.02 | 809839.08 | 176489.1 | 986328.18
1.8 |  | #REF! | договорная цена | шт. | 1 | 9 | 89982.12 | 19609.9 | 109592.02 | 809839.08 | 176489.1 | 986328.18
1.9 |  | #REF! | договорная цена | шт. | 1 | 5 | 135332.04 | 26697.2 | 162029.24 | 676660.2 | 133486 | 810146.2
1.10 |  | #REF! | договорная цена | шт. | 1 | 1 | 114248.72 | 25533.6 | 139782.32 | 114248.72 | 25533.6 | 139782.32
1.11 |  | #REF! | договорная цена | шт. | 1 | 1 | 114248.72 | 25533.6 | 139782.32 | 114248.72 | 25533.6 | 139782.32
1.12 |  | #REF! | договорная цена | шт. | 1 | 3 | 135332.04 | 26697.2 | 162029.24 | 405996.12 | 80091.6 | 486087.72
|  | Общая стоимость работ | [7 empty] | 4819194 | 971633.3 | 5790827.3
|  | в т.ч. НДС 20% | [9 empty] | 965137.8833 | * в случае применения УСН не указывается
Заказчик: |  |  |  | Подрядчик: |  |  |  |  | Технический заказчик:
ООО СЗ «Крылья» |  |  |  | ООО «Создание» |  |  |  |  | ООО «Технический заказчик «ПАРИТЕТ»
в лице ООО «Любимый город», действующего на основании Агентского Договора № А54/23-А от 28.07.2023 г, доверенности №23/23-ДК от 28.07.2023 года
Генеральный директор ООО "Любимый город" |  |  |  | Директор |  |  |  |  | Представитель по доверенности №2/24-ПД от 09.01.2024г.
|  | С.А. Бусыгин |  |  |  |  | Д.С. Вишневская |  |  |  |  | И.Г. Солдаткин
"______" ____________________ 2024г. |  |  |  | "______" ____________________ 2024г. |  |  |  |  | "______" ____________________ 2024г.
м.п. |  |  |  | м.п. |  |  |  |  | м.п.