## В
Приложение №3
к Приказу №____ от _____
Коммерческое предложение
на выполнение комплекса работ по устройству наружных сетей водоснабжения
на объекте: "Многоквартирные жилые дома с объектами инфраструктуры, расположенные по адресу: г.Тюмень, ул. Московский тракт, Квартал №1"
Номер п/п |  | Код | Наименование затрат | Примечание | Ед. изм. | Коэф. Расхода | Кол-во | Цена, руб. в т.ч. НДС |  | Цена, руб. в т.ч. НДС | Стоимость, руб. в т.ч. НДС |  | Общая стоимость, руб. в т.ч. НДС | * | Допускается замена оборудования и материалов, указанных в данной спецификации, на аналогичные по характеристикам и выполняемым функциям, имеющих необходимые сертификаты. Замену отразить в поле примечание ниже.
[8 empty] | Материалы/ оборудование | СМР |  | Материалы/ оборудование | СМР
1 |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
1 |  | 2: 0.1.4.6.3.2.5.1; 3: Строительно-монтажные работы внешних сетей
2 |  | 2: 0.1.4.6.3.2.5.1.3; 3: Сети водоснабжения
3 |  | 2: 0.1.4.6.3.2.5.1.3.1; 3: Земляные работы
4 | Р | 0.1.4.6.3.2.5.1.3.1.3 | Механизированная разработка грунта (каналов, колодцев, камер, опор байпаса), погрузка с вывозом за пределы строительной площадки | договорная цена | м3 | 1 | 5053.7 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | Трубопровод, колодцы
|  |  | ВК1-ПГ5 | участок | м3 | 1 | 676.21
|  |  | ПГ5-8 | участок | м3 | 1 | 104.33
|  |  | 8-7 | участок | м3 | 1 | 315.76
|  |  | 7-1 | участок | м3 | 1 | 438.9
|  |  | 1-2 | участок | м3 | 1 | 297.89
|  |  | 2-6 | участок | м3 | 1 | 64.35
|  |  | 6-ПГ3 | участок | м3 | 1 | 790.57
|  |  | ПГ3-4 | участок | м3 | 1 | 77.1
|  |  | 4-5 | участок | м3 | 1 | 123.32
|  |  | 5-ПГ4 | участок | м3 | 1 | 153.12
|  |  | 2-ПГ1 | участок | м3 | 1 | 388.61
|  |  | ПГ1-ПГ2 | участок | м3 | 1 | 234.36
|  |  | ПГ2-3 | участок | м3 | 1 | 144.8
|  |  | 3-ЖД | участок | м3 | 1 | 76.92
|  |  | 6-ЖД | участок | м3 | 1 | 271.52
|  |  | 5-Котельная | участок | м3 | 1 | 241.99
|  |  | 1 | колодец | м3 | 1 | 54.58
|  |  | 2 | колодец | м3 | 1 | 52.97
|  |  | 3 | колодец | м3 | 1 | 52.97
|  |  | 4 | колодец | м3 | 1 | 74.58
|  |  | 5 | колодец | м3 | 1 | 49.16
|  |  | 6 | колодец | м3 | 1 | 56.53
|  |  | 7 | колодец | м3 | 1 | 55.55
|  |  | 8 | колодец | м3 | 1 | 57.52
|  |  | ПГ1 | колодец | м3 | 1 | 33.28
|  |  | ПГ2 | колодец | м3 | 1 | 33.28
|  |  | ПГ3 | колодец | м3 | 1 | 46.25
|  |  | ПГ4 | колодец | м3 | 1 | 51.89
|  |  | ПГ5 | колодец | м3 | 1 | 35.39
5 | Р | 0.1.4.6.3.2.5.1.3.1.3 | Механизированная разработка грунта (каналов, колодцев, камер, опор байпаса), погрузка с вывозом за пределы строительной площадки | договорная цена | м3 | 1 | 226.32 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | Трубопровод на перспективу
|  |  | 7-Школа (персп.) | участок | м3 | 1 | 107.12
|  |  | 6-ГП2 (персп.) | участок | м3 | 1 | 119.2
6 | Р | 0.1.4.6.3.2.5.1.3.1.5 | Ручная разработка грунта (каналов, колодцев, камер, опор байпаса), погрузка с вывозом за пределы строительной площадки | договорная цена | м3 | 1 | 147.19 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | Трубопровод, колодцы
|  |  | ВК1-ПГ5 | участок | м3 | 1 | 17.24
|  |  | ПГ5-8 | участок | м3 | 1 | 2.94
|  |  | 8-7 | участок | м3 | 1 | 9.07
|  |  | 7-1 | участок | м3 | 1 | 13.08
|  |  | 1-2 | участок | м3 | 1 | 9.17
|  |  | 2-6 | участок | м3 | 1 | 1.93
|  |  | 6-ПГ3 | участок | м3 | 1 | 18.8
|  |  | ПГ3-4 | участок | м3 | 1 | 1.54
|  |  | 4-5 | участок | м3 | 1 | 2.37
|  |  | 5-ПГ4 | участок | м3 | 1 | 2.74
|  |  | 2-ПГ1 | участок | м3 | 1 | 11.54
|  |  | ПГ1-ПГ2 | участок | м3 | 1 | 6.87
|  |  | ПГ2-3 | участок | м3 | 1 | 4.3
|  |  | 3-ЖД | участок | м3 | 1 | 1.84
|  |  | 6-ЖД | участок | м3 | 1 | 4.83
|  |  | 5-Котельная | участок | м3 | 1 | 4.07
|  |  | 1 | колодец | м3 | 1 | 3.42
|  |  | 2 | колодец | м3 | 1 | 3.42
|  |  | 3 | колодец | м3 | 1 | 3.42
|  |  | 4 | колодец | м3 | 1 | 3.42
|  |  | 5 | колодец | м3 | 1 | 1.82
|  |  | 6 | колодец | м3 | 1 | 3.42
|  |  | 7 | колодец | м3 | 1 | 3.42
|  |  | 8 | колодец | м3 | 1 | 3.42
|  |  | ПГ1 | колодец | м3 | 1 | 1.82
|  |  | ПГ2 | колодец | м3 | 1 | 1.82
|  |  | ПГ3 | колодец | м3 | 1 | 1.82
|  |  | ПГ4 | колодец | м3 | 1 | 1.82
|  |  | ПГ5 | колодец | м3 | 1 | 1.82
7 | Р | 0.1.4.6.3.2.5.1.3.1.5 | Ручная разработка грунта (каналов, колодцев, камер, опор байпаса), погрузка с вывозом за пределы строительной площадки | договорная цена | м3 | 1 | 6.1 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | Трубопровод на перспективу
|  |  | 7-Школа (персп.) | участок | м3 | 1 | 2.95
|  |  | 6-ГП2 (персп.) | участок | м3 | 1 | 3.15
8 | Р | 0.1.4.6.3.2.5.1.3.1.4 | Обратная засыпка пескогрунтом с послойным трамбованием (каналов, колодцев, камер, опор байпаса) | договорная цена | м3 | 1 | 4989.98 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | Трубопровод, колодцы
|  |  | ВК1-ПГ5 | участок | м3 | 1 | 669.4
|  |  | ПГ5-8 | участок | м3 | 1 | 103.17
|  |  | 8-7 | участок | м3 | 1 | 312.18
|  |  | 7-1 | участок | м3 | 1 | 433.74
|  |  | 1-2 | участок | м3 | 1 | 294.27
|  |  | 2-6 | участок | м3 | 1 | 63.59
|  |  | 6-ПГ3 | участок | м3 | 1 | 783.15
|  |  | ПГ3-4 | участок | м3 | 1 | 76.49
|  |  | 4-5 | участок | м3 | 1 | 122.39
|  |  | 5-ПГ4 | участок | м3 | 1 | 152.04
|  |  | 2-ПГ1 | участок | м3 | 1 | 386.11
|  |  | ПГ1-ПГ2 | участок | м3 | 1 | 232.87
|  |  | ПГ2-3 | участок | м3 | 1 | 143.87
|  |  | 3-ЖД | участок | м3 | 1 | 76.52
|  |  | 6-ЖД | участок | м3 | 1 | 271.29
|  |  | 5-Котельная | участок | м3 | 1 | 241.91
|  |  | 1 | колодец | м3 | 1 | 51.77
|  |  | 2 | колодец | м3 | 1 | 50.45
|  |  | 3 | колодец | м3 | 1 | 50.45
|  |  | 4 | колодец | м3 | 1 | 71.65
|  |  | 5 | колодец | м3 | 1 | 47.22
|  |  | 6 | колодец | м3 | 1 | 53.38
|  |  | 7 | колодец | м3 | 1 | 54.17
|  |  | 8 | колодец | м3 | 1 | 55.8
|  |  | ПГ1 | колодец | м3 | 1 | 31.79
|  |  | ПГ2 | колодец | м3 | 1 | 31.79
|  |  | ПГ3 | колодец | м3 | 1 | 44.58
|  |  | ПГ4 | колодец | м3 | 1 | 49.7
|  |  | ПГ5 | колодец | м3 | 1 | 34.24
9 | М |  | Песок средней плотности | материал подрядчика | м3 | 1.1 | 5488.978 |  |  | 0 | 0 |  | 0
10 | Р | 0.1.4.6.3.2.5.1.3.1.4 | Обратная засыпка пескогрунтом с послойным трамбованием (каналов, колодцев, камер, опор байпаса) | договорная цена | м3 | 1 | 226.03 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | Трубопровод на перспективу
|  |  | 7-Школа (персп.) | участок | м3 | 1 | 106.98
|  |  | 6-ГП2 (персп.) | участок | м3 | 1 | 119.05
11 | М |  | Песок средней плотности | материал подрядчика | м3 | 1.1 | 248.633 |  |  | 0 | 0 |  | 0
12 |  | 2: 0.1.4.6.3.2.5.1.3.4; 3: Открытая прокладка трубопроводов
13 | Р | 0.1.4.6.3.2.5.1.3.7 | Устройство оснований | договорная цена | м3 | 1 | 137.64 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | Трубопровод, в т.ч. разравнивание и уплотнение
14 | М |  | Песок средней плотности | материал подрядчика | м3 | 1.1 | 151.404 |  |  | 0 | 0 |  | 0
15 | Р | 0.1.4.6.3.2.5.1.3.4 | Открытая прокладка трубопроводов | договорная цена | пог.м. | 1 | 810 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | Трубопровод, в т.ч установка в проектное положение, вспомогательные и расходные материалы, фитинги и крепления, заделка стыков и мест прохода трубопроводов, устройство упоров
16 | М |  | Труба ПНД ПЭ100 SDR13.6 315 мм "питьевая" ГОСТ 18599-2001 | материал подрядчика | пог.м. | 1.03 | 834.3 |  |  | 0 | 0 |  | 0
17 | М |  | Отвод литой 90° ПЭ100 SDR17 315 мм | материал подрядчика | шт | 1 | 1 |  |  | 0 | 0 |  | 0
18 | М |  | Тройник литой редукционный ПЭ100 SDR17 315*225*315 мм | материал подрядчика | шт | 1 | 8 |  |  | 0 | 0 |  | 0
19 | М |  | Тройник литой редукционный ПЭ100 SDR17 315*110*315 мм | материал подрядчика | шт | 1 | 5 |  |  | 0 | 0 |  | 0
20 | М |  | Труба стальная d377x5,0мм L=200мм (гильза) ГОСТ 10704-91 | материал подрядчика | пог.м. | 1 | 4 |  |  | 0 | 0 |  | 0
21 | Р | 0.1.4.6.3.2.5.1.3.4 | Открытая прокладка трубопроводов | договорная цена | пог.м. | 1 | 315 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | Трубопровод, в т.ч установка в проектное положение, вспомогательные и расходные материалы, фитинги и крепления, заделка стыков и мест прохода трубопроводов, устройство упоров
22 | М |  | Труба ПНД ПЭ100 SDR13.6 225 мм "питьевая" ГОСТ 18599-2001 | материал подрядчика | пог.м. | 1.03 | 324.45 |  |  | 0 | 0 |  | 0
23 | М |  | Отвод литой 90° ПЭ100 SDR17 225 мм | материал подрядчика | шт | 1 | 1 |  |  | 0 | 0 |  | 0
24 | М |  | Отвод литой 45° ПЭ100 SDR17 225 мм | материал подрядчика | шт | 1 | 2 |  |  | 0 | 0 |  | 0
25 | М |  | Тройник литой ПЭ100 SDR17 225 мм | материал подрядчика | шт | 1 | 2 |  |  | 0 | 0 |  | 0
26 | М |  | Заглушка литая ПЭ100 SDR17 225 мм | материал подрядчика | шт | 1 | 2 |  |  | 0 | 0 |  | 0
27 | М |  | Труба стальная d325x4,0мм L=200мм (гильза) ГОСТ 10704-91 | материал подрядчика | пог.м. | 1 | 2.2 |  |  | 0 | 0 |  | 0
28 | Р | 0.1.4.6.3.2.5.1.3.4 | Открытая прокладка трубопроводов | договорная цена | пог.м. | 1 | 124 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | Трубопровод, в т.ч установка в проектное положение, вспомогательные и расходные материалы, фитинги и крепления, заделка стыков и мест прохода трубопроводов, устройство упоров
29 | М |  | Труба ПНД ПЭ100 SDR13.6 110 мм "питьевая" ГОСТ 18599-2001 | материал подрядчика | пог.м. | 1.03 | 100.94 |  |  | 0 | 0 |  | 0
30 | М |  | Труба ПНД ПЭ100 SDR13.6 63 мм "питьевая" ГОСТ 18599-2001 | материал подрядчика | пог.м. | 1.03 | 26.78 |  |  | 0 | 0 |  | 0
31 | М |  | Отвод литой 45° ПЭ100 SDR17 110 мм | материал подрядчика | шт | 1 | 4 |  |  | 0 | 0 |  | 0
32 | М |  | Переход удлиненный литой ПЭ100 SDR17 110*63 мм | материал подрядчика | шт | 1 | 1 |  |  | 0 | 0 |  | 0
33 | М |  | Заглушка литая ПЭ100 SDR17 110 мм | материал подрядчика | шт | 1 | 6 |  |  | 0 | 0 |  | 0
34 | М |  | Труба стальная d159x4,0мм L=200мм (гильза) ГОСТ 10704-91 | материал подрядчика | пог.м. | 1 | 1 |  |  | 0 | 0 |  | 0
35 | М |  | Бетон В15 (упоры) | материал подрядчика | м3 | 1.02 | 1.326 |  |  | 0 | 0 |  | 0
36 | Р | 0.1.4.6.3.2.5.1.3.4 | Открытая прокладка трубопроводов | договорная цена | пог.м. | 1 | 1.5 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Трубопровод, в т.ч установка в проектное положение, присоединение в действующую сеть водоснабжения, вспомогательные и расходные материалы, фитинги и крепления, заделка стыков и мест прохода трубопроводов
37 | М |  | Труба стальная d630x10,0 мм ГОСТ 10704-91 | материал подрядчика | пог.м. | 1.03 | 1.545 |  |  | 0 | 0 |  | 0
38 | М |  | Тройник ТШС 630х10-273х8, Рп 1,0 мПа по типу ТУ 1469-002-94782256-2012 | материал подрядчика | шт | 1 | 2 |  |  | 0 | 0 |  | 0
39 | М |  | Неразъемное соединение полиэтилен-сталь ПЭ100 SDR17 НСПС Вода 630/630*8 | материал подрядчика | шт | 1 | 2 |  |  | 0 | 0 |  | 0
40 | М |  | Труба стальная d820x7,0мм L=200мм (гильза) ГОСТ 10704-91 | материал подрядчика | пог.м. | 1 | 0.4 |  |  | 0 | 0 |  | 0
41 | Р | 0.1.4.6.3.2.5.1.3.4 | Открытая прокладка трубопроводов | договорная цена | пог.м. | 1 | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Трубопровод, в т.ч установка в проектное положение, присоединение в действующую сеть водоснабжения, вспомогательные и расходные материалы, фитинги и крепления, заделка стыков и мест прохода трубопроводов
42 | М |  | Труба стальная d273x8,0 мм ГОСТ 10704-91 | материал подрядчика | пог.м. | 1.03 | 1.03 |  |  | 0 | 0 |  | 0
43 | Р | 0.1.4.6.3.2.5.1.3.4 | Антикоррозионное покрытие стальных труб и фасонных частей | договорная цена | м2 | 1 | 4.8 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Трубопровод
44 | М |  | Грунтовка ГТ-760 ИН ТУ 102-340-86 | материал подрядчика | кг | 0.3 | 1.44 |  |  | 0 | 0 |  | 0
45 | М |  | Мастика МБР-90 (3 слоя) ГОСТ 15836-79 | материал подрядчика | кг | 2 | 28.8 |  |  | 0 | 0 |  | 0
46 | Р | 0.1.4.6.3.2.5.1.3.4 | Установка запорной арматуры | договорная цена | шт | 1 | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Трубопровод, в т.ч. установка в проектное положение, вспомогательные и расходные материалы, фитинги и крепления
47 | М |  | Затвор поворотный дисковый фланцевый с ручным управлением (в комплекте со съемной рукояткой, прокладками и крепежными изделиями) DN 600, PN 10 | материал подрядчика | шт | 1 | 1 |  |  | 0 | 0 |  | 0
48 | М |  | Фланец стальной плоский приварной Ду 630, Рп 1,0 мПа ГОСТ 33259-2015 | материал подрядчика | шт | 1 | 2 |  |  | 0 | 0 |  | 0
49 | Р | 0.1.4.6.3.2.5.1.3.4 | Установка запорной арматуры | договорная цена | шт | 1 | 19 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Трубопровод, в т.ч. установка в проектное положение, вспомогательные и расходные материалы, фитинги и крепления
50 | М |  | Затвор поворотный дисковый фланцевый с ручным управлением (в комплекте со съемной рукояткой, прокладками и крепежными изделиями) DN 250, PN 10 | материал подрядчика | шт | 1 | 8 |  |  | 0 | 0 |  | 0
51 | М |  | Затвор поворотный дисковый фланцевый с ручным управлением (в комплекте со съемной рукояткой, прокладками и крепежными изделиями) DN 200, PN 10 | материал подрядчика | шт | 1 | 11 |  |  | 0 | 0 |  | 0
52 | М |  | Фланец стальной плоский приварной Ду 273, Рп 1,0 мПа ГОСТ 33259-2015 | материал подрядчика | шт | 1 | 2 |  |  | 0 | 0 |  | 0
53 | М |  | Фланец прижимной для ПНД (ПЭ) труб PN10 300*315 мм | материал подрядчика | шт | 1 | 14 |  |  | 0 | 0 |  | 0
54 | М |  | Фланец прижимной для ПНД (ПЭ) труб PN10 200*225 мм | материал подрядчика | шт | 1 | 22 |  |  | 0 | 0 |  | 0
55 | М |  | Втулка под фланец удлинённая литая ПЭ100 SDR17 315 мм | материал подрядчика | шт | 1 | 16 |  |  | 0 | 0 |  | 0
56 | М |  | Втулка под фланец удлинённая литая ПЭ100 SDR17 225 мм | материал подрядчика | шт | 1 | 22 |  |  | 0 | 0 |  | 0
57 | Р | 0.1.4.6.3.2.5.1.3.4 | Установка запорной арматуры | договорная цена | шт | 1 | 5 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Трубопровод, в т.ч. установка в проектное положение, вспомогательные и расходные материалы, фитинги и крепления
58 | М |  | Затвор поворотный дисковый фланцевый с ручным управлением (в комплекте со съемной рукояткой, прокладками и крепежными изделиями) DN 100, PN 10 | материал подрядчика | шт | 1 | 4 |  |  | 0 | 0 |  | 0
59 | М |  | Затвор поворотный дисковый фланцевый с ручным управлением (в комплекте со съемной рукояткой, прокладками и крепежными изделиями) DN 50, PN 10 | материал подрядчика | шт | 1 | 1 |  |  | 0 | 0 |  | 0
60 | М |  | Фланец прижимной для ПНД (ПЭ) труб PN10 100*110 мм | материал подрядчика | шт | 1 | 8 |  |  | 0 | 0 |  | 0
61 | М |  | Фланец прижимной для ПНД (ПЭ) труб PN10 50*63 мм | материал подрядчика | шт | 1 | 2 |  |  | 0 | 0 |  | 0
62 | М |  | Втулка под фланец удлинённая литая ПЭ100 SDR17 110 мм | материал подрядчика | шт | 1 | 8 |  |  | 0 | 0 |  | 0
63 | М |  | Втулка под фланец удлинённая литая ПЭ100 SDR17 63 мм | материал подрядчика | шт | 1 | 2 |  |  | 0 | 0 |  | 0
64 | Р | 0.1.4.6.3.2.5.1.3.4 | Установка пожарных гидрантов | договорная цена | шт | 1 | 5 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | ПГ, в т.ч. установка в проектное положение, вспомогательные и расходные материалы, фитинги и крепления
65 | М |  | Пожарный гидрант Н=1,5м, Ру=10 кгс/см2. Ду125 ГОСТ Р 53961-2010 | материал подрядчика | шт | 1 | 2 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | ПГ1, ПГ2
66 | М |  | Пожарный гидрант Н=2,00м, Ру=10 кгс/см2. Ду125 ГОСТ Р 53961-2010 | материал подрядчика | шт | 1 | 2 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | ПГ3, ПГ5
67 | М |  | Пожарный гидрант Н=2,25м, Ру=10 кгс/см2. Ду125 ГОСТ Р 53961-2010 | материал подрядчика | шт | 1 | 1 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | ПГ4
68 | М |  | Пожарная подставка двухсторонняя ППФО Ду 250 | материал подрядчика | шт | 1 | 2 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | ПГ3, ПГ5
69 | М |  | Пожарная подставка угловая ППФО Ду 250 | материал подрядчика | шт | 1 | 1 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | ПГ4
70 | М |  | Пожарная подставка двухсторонняя ППФО Ду 200 | материал подрядчика | шт | 1 | 2 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | ПГ1, ПГ2
71 | М |  | Резиновая прокладка под пожарный гидрант | материал подрядчика | шт | 1 | 5 |  |  | 0 | 0 |  | 0
72 | М |  | Фланец прижимной для ПНД (ПЭ) труб PN10 300*315 мм | материал подрядчика | шт | 1 | 6 |  |  | 0 | 0 |  | 0
73 | М |  | Фланец прижимной для ПНД (ПЭ) труб PN10 200*225 мм | материал подрядчика | шт | 1 | 4 |  |  | 0 | 0 |  | 0
74 | М |  | Втулка под фланец удлинённая литая ПЭ100 SDR17 315 мм | материал подрядчика | шт | 1 | 6 |  |  | 0 | 0 |  | 0
75 | М |  | Втулка под фланец удлинённая литая ПЭ100 SDR17 225 мм | материал подрядчика | шт | 1 | 4 |  |  | 0 | 0 |  | 0
76 |  | 2: 0.1.4.6.3.2.5.1.3.8; 3: Устройство колодцев
77 | Р | 0.1.4.6.3.2.5.1.3.7 | Устройство оснований | договорная цена | м3 | 1 | 8.053 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | Колодцы, в т.ч. разравнивание и уплотнение
78 | М |  | Песок средней плотности | материал подрядчика | м3 | 1.1 | 8.8583 |  |  | 0 | 0 |  | 0
79 | Р | 0.1.4.6.3.2.5.1.3.7 | Устройство оснований | договорная цена | м3 | 1 | 12.0795 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | Колодцы, в т.ч. разравнивание и уплотнение
80 | М |  | Щебень фр. 20-40 | материал подрядчика | тн | 1.5525 | 18.7534 |  |  | 0 | 0 |  | 0
81 | Р | 0.1.4.6.3.2.5.1.3.8.1 | Устройство водопроводного колодца из сборных ж/б элементов (включая гидроизоляцию и металлоконструкции) | договорная цена | шт | 1 | 13 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | Колодцы, в т.ч установка в проектное положение, вспомогательные и расходные материалы, фитинги и крепления, заделка стыков и мест прохода трубопроводов
82 | М |  | Плита днища ПН25 ГОСТ 8020-2016 | материал подрядчика | шт | 1 | 7 |  |  | 0 | 0 |  | 0
83 | М |  | Плита днища ПН15 ГОСТ 8020-2016 | материал подрядчика | шт | 1 | 6 |  |  | 0 | 0 |  | 0
84 | М |  | Кольцо стеновое КСФ15.9 ГОСТ 8020-2016 | материал подрядчика | шт | 1 | 11 |  |  | 0 | 0 |  | 0
85 | М |  | Кольцо стеновое КСФ25.6 ГОСТ 8020-2016 | материал подрядчика | шт | 1 | 5 |  |  | 0 | 0 |  | 0
86 | М |  | Кольцо стеновое КСФ15.6 ГОСТ 8020-2016 | материал подрядчика | шт | 1 | 5 |  |  | 0 | 0 |  | 0
87 | М |  | Кольцо стеновое КСФ25.9 ГОСТ 8020-2016 | материал подрядчика | шт | 1 | 12 |  |  | 0 | 0 |  | 0
88 | М |  | Кольцо стеновое КС7.3 ГОСТ 8020-2016 | материал подрядчика | шт | 1 | 1 |  |  | 0 | 0 |  | 0
89 | М |  | Плита перекрытия 3ПП15-1 ГОСТ 8020-2016 | материал подрядчика | шт | 1 | 6 |  |  | 0 | 0 |  | 0
90 | М |  | Плита перекрытия ПП25-2 ГОСТ 8020-2016 | материал подрядчика | шт | 1 | 7 |  |  | 0 | 0 |  | 0
91 | М |  | Кольцо опорное КО4 (840х40 мм) ГОСТ 8020-2016 | материал подрядчика | шт | 1 | 8 |  |  | 0 | 0 |  | 0
92 | М |  | Кольцо опорное КО5 (840х50 мм) ГОСТ 8020-2016 | материал подрядчика | шт | 1 | 26 |  |  | 0 | 0 |  | 0
93 | М |  | Кольцо опорное КО6 (840х60 мм) ГОСТ 8020-2016 | материал подрядчика | шт | 1 | 1 |  |  | 0 | 0 |  | 0
94 | М |  | Кольцо опорное КО7 (840х70 мм) ГОСТ 8020-2016 | материал подрядчика | шт | 1 | 1 |  |  | 0 | 0 |  | 0
95 | М |  | Плита дорожная ПД6 ГОСТ 8020-2016 | материал подрядчика | шт | 1 | 2 |  |  | 0 | 0 |  | 0
96 | М |  | Люк чугунный водопроводный тип "Т" ГОСТ 3634-99 | материал подрядчика | шт | 1 | 2 |  |  | 0 | 0 |  | 0
97 | М |  | Люк чугунный водопроводный тип "Л" ГОСТ 3634-99 | материал подрядчика | шт | 1 | 11 |  |  | 0 | 0 |  | 0
98 | М |  | Стремянка С-2 | материал подрядчика | шт | 1 | 13 |  |  | 0 | 0 |  | 0
99 | М |  | Уплотнительное кольцо для ЖБИ Пенебар или аналог | материал подрядчика | пог.м. | 1 | 50 |  |  | 0 | 0 |  | 0
100 | М |  | Гидроизоляция колодцев Праймер-ПМ (2 слоя) | материал подрядчика | кг | 0.12 | 48 |  |  | 0 | 0 |  | 0
101 |  | 2: 0.1.4.6.3.2.5.1.3.12; 3: Прочие работы
102 | Р | 0.1.4.6.3.2.5.1.3.12 | Водовоздушная промывка трубопроводов | договорная цена | м3 | 1 | 75.37 |  |  | 0 |  | 0 | 0
103 | Р | 0.1.4.6.3.2.5.1.3.12 | Телеинспекция трубопроводов | договорная цена | пог.м. | 1 | 1248.5 |  |  | 0 |  | 0 | 0
104 | Р | 0.1.4.6.3.2.5.1.3.12 | Гидравлические испытания трубопроводов | договорная цена | пог.м. | 1 | 1248.5 |  |  | 0 |  | 0 | 0
105 | Р | 0.1.4.6.3.2.5.1.3.12 | Промывка трубопроводов с дезинфекцией | договорная цена | пог.м. | 1 | 1248.5 |  |  | 0 |  | 0 | 0
|  |  | Общая стоимость работ | [7 empty] | 0 | 0 | 0
|  |  | в т.ч. НДС 22% | [9 empty] | 0
Квалификационная и контактная информация
1 |  | 3: Наличие авансирования
2 |  | 3: Готовность приступить к работе по уведомлению
3 |  | 3: Срок исполнения предмета тендера
4 |  | 3: Информация о посещении объекта (были/не были), вопросы по результатам посещения
5 |  | 3: Готовность подписать договор в редакции Заказчика
6 |  | 3: Наличие СРО
7 |  | 3: Опыт работы
8 |  | 3: Дата регистрации компании
9 |  | 3: e-mail
10 |  | 3: Генеральный директор : Ф.И.О. полностью, тел., e-mail
11 |  | 3: Контактное лицо: Ф.И.О. полностью, тел., e-mail
Примечание: Допускается замена оборудования и материалов, указанных в данной спецификации, на аналогичные по характеристикам и выполняемым функциям, имеющих необходимые сертификаты. Замену отразить в примечании 2. *Стоимость включает все виды и объемы работ, предусмотренные проектной документацией и техническим заданием, необходимые для выполнения полного комплекса работ, в том числе: стоимость материалов, стоимость изготовления конструкций, доставку, разгрузку и складирование материалов, разнос изделий по этажам или перемещение в пределах строительной площадки, монтаж с использованием необходимого оборудования, установка в проектное положение, антикоррозионная обработка, пусконаладочные работы, лабораторные испытания, присоединение в действующую сеть водоснабжения, накладные расходы, сметную прибыль, НДС, обслуживание электрооборудования и подключение электроприборов, уборку и вывоз строительного мусора с объекта в период производства работ. Все вспомогательные и расходные материалы, в том числе крепления и фитинги, учтены в стоимости СМР. Если предоставленная ВДЦ не учитывает какой-либо материал или вид СМР для выполнения полного комплекса работ, эти затраты должны быть учтены Подрядной организацией в предоставленном коммерческом предложении.
___________________________________ /_____________/

## К
Приложение №3
к Приказу №____ от _____
Коммерческое предложение
на выполнение комплекса работ по устройству наружных сетей канализации
на объекте: "Многоквартирные жилые дома с объектами инфраструктуры, расположенные по адресу: г.Тюмень, ул. Московский тракт, Квартал №1"
Номер п/п |  | Код | Наименование затрат | Примечание | Ед. изм. | Коэф. Расхода | Кол-во | Цена, руб. в т.ч. НДС |  | Цена, руб. в т.ч. НДС | Стоимость, руб. в т.ч. НДС |  | Общая стоимость, руб. в т.ч. НДС | * | Допускается замена оборудования и материалов, указанных в данной спецификации, на аналогичные по характеристикам и выполняемым функциям, имеющих необходимые сертификаты. Замену отразить в поле примечание ниже.
[8 empty] | Материалы/ оборудование | СМР |  | Материалы/ оборудование | СМР
1 |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
1 |  | 2: 0.1.4.6.3.2.5.1; 3: Строительно-монтажные работы внешних сетей
2 |  | 2: 0.1.4.6.3.2.5.1.4; 3: Сети канализации
3 |  | 2: 0.1.4.6.3.2.5.1.4.1; 3: Земляные работы
4 | Р | 0.1.4.6.3.2.5.1.4.1.3 | Механизированная разработка грунта (каналов, колодцев, камер, опор байпаса), погрузка с вывозом за пределы строительной площадки | договорная цена | м3 | 1 | 10622.07 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | Трубопровод, колодцы
|  |  | К28(сущ)-КК29 | участок | м3 | 1 | 448.12
|  |  | КК29-КК28 | участок | м3 | 1 | 865.53
|  |  | КК28-КК27 | участок | м3 | 1 | 763.03
|  |  | КК27-КК26 | участок | м3 | 1 | 704.53
|  |  | КК26-КК25 | участок | м3 | 1 | 603.47
|  |  | КК25-КК30 | участок | м3 | 1 | 122.85
|  |  | КК-30-КК31 | участок | м3 | 1 | 344.38
|  |  | КК17-КК18 | участок | м3 | 1 | 286.82
|  |  | КК18-КК19 | участок | м3 | 1 | 228.12
|  |  | КК19-КК20 | участок | м3 | 1 | 333.97
|  |  | КК20-КК21 | участок | м3 | 1 | 341.67
|  |  | КК21-КК22 | участок | м3 | 1 | 398.97
|  |  | КК22-КК10 | участок | м3 | 1 | 227.66
|  |  | КК7-КК8 | участок | м3 | 1 | 83.28
|  |  | КК8-КК9 | участок | м3 | 1 | 221.98
|  |  | КК9-КК10 | участок | м3 | 1 | 123.94
|  |  | КК10-КК11 | участок | м3 | 1 | 268.15
|  |  | КК11-КК12 | участок | м3 | 1 | 429.24
|  |  | КК12-КК13 | участок | м3 | 1 | 553.24
|  |  | КК13-КК14 | участок | м3 | 1 | 579.25
|  |  | КК14-КК15 | участок | м3 | 1 | 665.5
|  |  | КК15-КК16 | участок | м3 | 1 | 458.95
|  |  | КК16-КК27(сущ) | участок | м3 | 1 | 26
|  |  | КК23-КК24 | участок | м3 | 1 | 271.67
|  |  | КК24-КК22 | участок | м3 | 1 | 318.88
|  |  | КК7 | колодец | м3 | 1 | 22.16
|  |  | КК8 | колодец | м3 | 1 | 24.48
|  |  | КК9 | колодец | м3 | 1 | 26.08
|  |  | КК10 | колодец | м3 | 1 | 30.37
|  |  | КК11 | колодец | м3 | 1 | 32.66
|  |  | КК12 | колодец | м3 | 1 | 42.07
|  |  | КК13 | колодец | м3 | 1 | 45.56
|  |  | КК14 | колодец | м3 | 1 | 45.97
|  |  | КК15 | колодец | м3 | 1 | 51.79
|  |  | КК16 | колодец | м3 | 1 | 57.23
|  |  | КК17 | колодец | м3 | 1 | 25.6
|  |  | КК18 | колодец | м3 | 1 | 32.21
|  |  | КК19 | колодец | м3 | 1 | 35.49
|  |  | КК20 | колодец | м3 | 1 | 38.53
|  |  | КК21 | колодец | м3 | 1 | 37.76
|  |  | КК22 | колодец | м3 | 1 | 38.53
|  |  | КК23 | колодец | м3 | 1 | 26.9
|  |  | КК24 | колодец | м3 | 1 | 30.28
|  |  | КК25 | колодец | м3 | 1 | 37.76
|  |  | КК26 | колодец | м3 | 1 | 46.82
|  |  | КК27 | колодец | м3 | 1 | 47.88
|  |  | КК28 | колодец | м3 | 1 | 53.35
|  |  | КК29 | колодец | м3 | 1 | 59.1
|  |  | КК30 | колодец | м3 | 1 | 33.84
|  |  | КК31 | колодец | м3 | 1 | 30.45
5 | Р | 0.1.4.6.3.2.5.1.4.1.3 | Механизированная разработка грунта (каналов, колодцев, камер, опор байпаса), погрузка с вывозом за пределы строительной площадки | договорная цена | м3 | 1 | 217.16 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | Трубопровод на перспективу
|  |  | КК18-перспект. | участок | м3 | 1 | 217.16
6 | Р | 0.1.4.6.3.2.5.1.4.1.5 | Ручная разработка грунта (каналов, колодцев, камер, опор байпаса), погрузка с вывозом за пределы строительной площадки | договорная цена | м3 | 1 | 203.25 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | Трубопровод, колодцы
|  |  | К28(сущ)-КК29 | участок | м3 | 1 | 4.27
|  |  | КК29-КК28 | участок | м3 | 1 | 9
|  |  | КК28-КК27 | участок | м3 | 1 | 9
|  |  | КК27-КК26 | участок | м3 | 1 | 9
|  |  | КК26-КК25 | участок | м3 | 1 | 8.87
|  |  | КК25-КК30 | участок | м3 | 1 | 2.18
|  |  | КК-30-КК31 | участок | м3 | 1 | 6.86
|  |  | КК17-КК18 | участок | м3 | 1 | 7.18
|  |  | КК18-КК19 | участок | м3 | 1 | 4.69
|  |  | КК19-КК20 | участок | м3 | 1 | 6.13
|  |  | КК20-КК21 | участок | м3 | 1 | 6.04
|  |  | КК21-КК22 | участок | м3 | 1 | 7.05
|  |  | КК22-КК10 | участок | м3 | 1 | 4.8
|  |  | КК7-КК8 | участок | м3 | 1 | 7.36
|  |  | КК8-КК9 | участок | м3 | 1 | 9
|  |  | КК9-КК10 | участок | м3 | 1 | 3.67
|  |  | КК10-КК11 | участок | м3 | 1 | 7.06
|  |  | КК11-КК12 | участок | м3 | 1 | 9.86
|  |  | КК12-КК13 | участок | м3 | 1 | 10.5
|  |  | КК13-КК14 | участок | м3 | 1 | 9.95
|  |  | КК14-КК15 | участок | м3 | 1 | 10.5
|  |  | КК15-КК16 | участок | м3 | 1 | 6.91
|  |  | КК16-КК27(сущ) | участок | м3 | 1 | 0.36
|  |  | КК23-КК24 | участок | м3 | 1 | 6.5
|  |  | КК24-КК22 | участок | м3 | 1 | 6.26
|  |  | КК7 | колодец | м3 | 1 | 1.21
|  |  | КК8 | колодец | м3 | 1 | 1.21
|  |  | КК9 | колодец | м3 | 1 | 1.21
|  |  | КК10 | колодец | м3 | 1 | 1.21
|  |  | КК11 | колодец | м3 | 1 | 1.21
|  |  | КК12 | колодец | м3 | 1 | 1.21
|  |  | КК13 | колодец | м3 | 1 | 1.21
|  |  | КК14 | колодец | м3 | 1 | 1.21
|  |  | КК15 | колодец | м3 | 1 | 1.21
|  |  | КК16 | колодец | м3 | 1 | 1.21
|  |  | КК17 | колодец | м3 | 1 | 1.21
|  |  | КК18 | колодец | м3 | 1 | 1.21
|  |  | КК19 | колодец | м3 | 1 | 1.21
|  |  | КК20 | колодец | м3 | 1 | 1.21
|  |  | КК21 | колодец | м3 | 1 | 1.21
|  |  | КК22 | колодец | м3 | 1 | 1.21
|  |  | КК23 | колодец | м3 | 1 | 1.21
|  |  | КК24 | колодец | м3 | 1 | 1.21
|  |  | КК25 | колодец | м3 | 1 | 1.21
|  |  | КК26 | колодец | м3 | 1 | 1.21
|  |  | КК27 | колодец | м3 | 1 | 1.21
|  |  | КК28 | колодец | м3 | 1 | 1.21
|  |  | КК29 | колодец | м3 | 1 | 1.21
|  |  | КК30 | колодец | м3 | 1 | 1.21
|  |  | КК31 | колодец | м3 | 1 | 1.21
7 | Р | 0.1.4.6.3.2.5.1.4.1.5 | Ручная разработка грунта (каналов, колодцев, камер, опор байпаса), погрузка с вывозом за пределы строительной площадки | договорная цена | м3 | 1 | 7.09 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | Трубопровод на перспективу
|  |  | КК18-перспект. | участок | м3 | 1 | 7.09
8 | Р | 0.1.4.6.3.2.5.1.4.1.4 | Обратная засыпка пескогрунтом с послойным трамбованием (каналов, колодцев, камер, опор байпаса) | договорная цена | м3 | 1 | 10531.41 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | Трубопровод, колодцы
|  |  | К28(сущ)-КК29 | участок | м3 | 1 | 447.38
|  |  | КК29-КК28 | участок | м3 | 1 | 863.96
|  |  | КК28-КК27 | участок | м3 | 1 | 761.46
|  |  | КК27-КК26 | участок | м3 | 1 | 702.96
|  |  | КК26-КК25 | участок | м3 | 1 | 601.92
|  |  | КК25-КК30 | участок | м3 | 1 | 122.47
|  |  | КК-30-КК31 | участок | м3 | 1 | 343.18
|  |  | КК17-КК18 | участок | м3 | 1 | 285.57
|  |  | КК18-КК19 | участок | м3 | 1 | 226.89
|  |  | КК19-КК20 | участок | м3 | 1 | 332.37
|  |  | КК20-КК21 | участок | м3 | 1 | 340.09
|  |  | КК21-КК22 | участок | м3 | 1 | 397.13
|  |  | КК22-КК10 | участок | м3 | 1 | 226.4
|  |  | КК7-КК8 | участок | м3 | 1 | 82
|  |  | КК8-КК9 | участок | м3 | 1 | 220.41
|  |  | КК9-КК10 | участок | м3 | 1 | 123.3
|  |  | КК10-КК11 | участок | м3 | 1 | 265.36
|  |  | КК11-КК12 | участок | м3 | 1 | 425.35
|  |  | КК12-КК13 | участок | м3 | 1 | 546.96
|  |  | КК13-КК14 | участок | м3 | 1 | 573.3
|  |  | КК14-КК15 | участок | м3 | 1 | 659.22
|  |  | КК15-КК16 | участок | м3 | 1 | 454.82
|  |  | КК16-КК27(сущ) | участок | м3 | 1 | 25.79
|  |  | КК23-КК24 | участок | м3 | 1 | 270.54
|  |  | КК24-КК22 | участок | м3 | 1 | 317.79
|  |  | КК7 | колодец | м3 | 1 | 21.03
|  |  | КК8 | колодец | м3 | 1 | 23.33
|  |  | КК9 | колодец | м3 | 1 | 24.89
|  |  | КК10 | колодец | м3 | 1 | 28.97
|  |  | КК11 | колодец | м3 | 1 | 31.18
|  |  | КК12 | колодец | м3 | 1 | 40.33
|  |  | КК13 | колодец | м3 | 1 | 43.78
|  |  | КК14 | колодец | м3 | 1 | 44.17
|  |  | КК15 | колодец | м3 | 1 | 49.91
|  |  | КК16 | колодец | м3 | 1 | 55.22
|  |  | КК17 | колодец | м3 | 1 | 24.44
|  |  | КК18 | колодец | м3 | 1 | 30.84
|  |  | КК19 | колодец | м3 | 1 | 33.99
|  |  | КК20 | колодец | м3 | 1 | 37
|  |  | КК21 | колодец | м3 | 1 | 36.27
|  |  | КК22 | колодец | м3 | 1 | 37
|  |  | КК23 | колодец | м3 | 1 | 25.65
|  |  | КК24 | колодец | м3 | 1 | 29.03
|  |  | КК25 | колодец | м3 | 1 | 36.27
|  |  | КК26 | колодец | м3 | 1 | 45.2
|  |  | КК27 | колодец | м3 | 1 | 46.05
|  |  | КК28 | колодец | м3 | 1 | 51.46
|  |  | КК29 | колодец | м3 | 1 | 57.15
|  |  | КК30 | колодец | м3 | 1 | 32.44
|  |  | КК31 | колодец | м3 | 1 | 29.19
9 | М |  | Песок средней плотности | материал подрядчика | м3 | 1.1 | 11584.551 |  |  | 0 | 0 |  | 0
10 | Р | 0.1.4.6.3.2.5.1.4.1.4 | Обратная засыпка пескогрунтом с послойным трамбованием (каналов, колодцев, камер, опор байпаса) | договорная цена | м3 | 1 | 215.92 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | Трубопровод на перспективу
|  |  | КК18-перспект. | участок | м3 | 1 | 215.92
11 | М |  | Песок средней плотности | материал подрядчика | м3 | 1.1 | 237.512 |  |  | 0 | 0 |  | 0
12 |  | 2: 0.1.4.6.3.2.5.1.4.4; 3: Открытая прокладка трубопроводов
13 | Р | 0.1.4.6.3.2.5.1.4.7 | Устройство оснований | договорная цена | м3 | 1 | 127.34 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | Трубопровод, в т.ч. разравнивание и уплотнение
14 | М |  | Песок средней плотности | материал подрядчика | м3 | 1.1 | 140.074 |  |  | 0 | 0 |  | 0
15 | Р | 0.1.4.6.3.2.5.1.4.4 | Открытая прокладка трубопроводов | договорная цена | пог.м. | 1 | 270 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | Трубопровод, в т.ч установка в проектное положение, присоединение в действующую сеть канализации, вспомогательные и расходные материалы, фитинги и крепления, заделка стыков и мест прохода трубопроводов, устройство упоров
16 | М |  | Труба КОРСИС DN/OD 400 Р SN 8 ГОСТ 32413-2013 | материал подрядчика | пог.м. | 1.03 | 189.52 |  |  | 0 | 0 |  | 0
17 | М |  | Труба КОРСИС DN/OD 315 Р SN 8 ГОСТ 32413-2013 | материал подрядчика | пог.м. | 1.03 | 88.58 |  |  | 0 | 0 |  | 0
18 | М |  | Муфта для прохода стенки ж/б колодца DN400 | материал подрядчика | шт | 1 | 10 |  |  | 0 | 0 |  | 0
19 | М |  | Муфта для прохода стенки ж/б колодца DN315 | материал подрядчика | шт | 1 | 4 |  |  | 0 | 0 |  | 0
20 | Р | 0.1.4.6.3.2.5.1.4.4 | Открытая прокладка трубопроводов | договорная цена | пог.м. | 1 | 784 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | Трубопровод, в т.ч установка в проектное положение, присоединение в действующую сеть канализации, вспомогательные и расходные материалы, фитинги и крепления, заделка стыков и мест прохода трубопроводов, устройство упоров
21 | М |  | Труба КОРСИС DN/OD 250 Р SN 8 ГОСТ 32413-2013 | материал подрядчика | пог.м. | 1.03 | 158.62 |  |  | 0 | 0 |  | 0
22 | М |  | Труба КОРСИС DN/OD 200 Р SN 8 ГОСТ 32413-2013 | материал подрядчика | пог.м. | 1.03 | 648.9 |  |  | 0 | 0 |  | 0
23 | М |  | Заглушка НПВХ 200 | материал подрядчика | шт | 1 | 3 |  |  | 0 | 0 |  | 0
24 | М |  | Муфта для прохода стенки ж/б колодца DN250 | материал подрядчика | шт | 1 | 11 |  |  | 0 | 0 |  | 0
25 | М |  | Муфта для прохода стенки ж/б колодца DN200 | материал подрядчика | шт | 1 | 39 |  |  | 0 | 0 |  | 0
26 | Р | 0.1.4.6.3.2.5.1.4.4 | Открытая прокладка трубопроводов | договорная цена | пог.м. | 1 | 100 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | Трубопровод, в т.ч установка в проектное положение, присоединение в действующую сеть канализации, вспомогательные и расходные материалы, фитинги и крепления, заделка стыков и мест прохода трубопроводов, устройство упоров
27 | М |  | Труба КОРСИС DN/OD 110 Р SN 8 ГОСТ 32413-2013 | материал подрядчика | пог.м. | 1.03 | 103 |  |  | 0 | 0 |  | 0
28 | М |  | Муфта для прохода стенки ж/б колодца DN110 | материал подрядчика | шт | 1 | 18 |  |  | 0 | 0 |  | 0
29 | М |  | Переход Корсис на чугун коричневый Дн 110 б/нап б/манжеты | материал подрядчика | шт | 1 | 2 |  |  | 0 | 0 |  | 0
30 |  | 2: 0.1.4.6.3.2.5.1.4.8; 3: Устройство колодцев
31 | Р | 0.1.4.6.3.2.5.1.4.7 | Устройство оснований | договорная цена | м3 | 1 | 6.076 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | Колодцы, в т.ч. разравнивание и уплотнение
32 | М |  | Песок средней плотности | материал подрядчика | м3 | 1.1 | 6.6836 |  |  | 0 | 0 |  | 0
33 | Р | 0.1.4.6.3.2.5.1.4.7 | Устройство оснований | договорная цена | м3 | 1 | 9.114 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | Колодцы, в т.ч. разравнивание и уплотнение
34 | М |  | Щебень фр. 20-40 | материал подрядчика | тн | 1.5525 | 14.1495 |  |  | 0 | 0 |  | 0
35 | Р | 0.1.4.6.3.2.5.1.4.8.1 | Устройство канализационного колодца из сборных ж/б элементов (включая гидроизоляцию и металлоконструкции) | договорная цена | шт | 1 | 31 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | Колодцы, в т.ч установка в проектное положение, вспомогательные и расходные материалы, фитинги и крепления, заделка стыков и мест прохода трубопроводов
36 | М |  | Плита днища ПН10 ГОСТ 8020-2016 | материал подрядчика | шт | 1 | 31 |  |  | 0 | 0 |  | 0
37 | М |  | Кольцо опорное КО10 (1160х100 мм) ГОСТ 8020-2016 | материал подрядчика | шт | 1 | 22 |  |  | 0 | 0 |  | 0
38 | М |  | Кольцо стеновое КСФ10.9 ГОСТ 8020-2016 | материал подрядчика | шт | 1 | 58 |  |  | 0 | 0 |  | 0
39 | М |  | Кольцо стеновое КСФ10.6 ГОСТ 8020-2016 | материал подрядчика | шт | 1 | 17 |  |  | 0 | 0 |  | 0
40 | М |  | Кольцо стеновое КСФ10.3 ГОСТ 8020-2016 | материал подрядчика | шт | 1 | 8 |  |  | 0 | 0 |  | 0
41 | М |  | Плита перекрытия ПП10-2 ГОСТ 8020-2016 | материал подрядчика | шт | 1 | 31 |  |  | 0 | 0 |  | 0
42 | М |  | Кольцо опорное КО4 (840х40 мм) ГОСТ 8020-2016 | материал подрядчика | шт | 1 | 21 |  |  | 0 | 0 |  | 0
43 | М |  | Кольцо опорное КО5 (840х50 мм) ГОСТ 8020-2016 | материал подрядчика | шт | 1 | 12 |  |  | 0 | 0 |  | 0
44 | М |  | Кольцо опорное КО6 (840х60 мм) ГОСТ 8020-2016 | материал подрядчика | шт | 1 | 9 |  |  | 0 | 0 |  | 0
45 | М |  | Кольцо опорное КО7 (840х70 мм) ГОСТ 8020-2016 | материал подрядчика | шт | 1 | 2 |  |  | 0 | 0 |  | 0
46 | М |  | Плита дорожная ПД6 ГОСТ 8020-2016 | материал подрядчика | шт | 1 | 8 |  |  | 0 | 0 |  | 0
47 | М |  | Люк чугунный водопроводный тип "Т" ГОСТ 3634-99 | материал подрядчика | шт | 1 | 8 |  |  | 0 | 0 |  | 0
48 | М |  | Люк чугунный водопроводный тип "Л" ГОСТ 3634-99 | материал подрядчика | шт | 1 | 23 |  |  | 0 | 0 |  | 0
49 | М |  | Бетон В15 (лотки) | материал подрядчика | м3 | 1.02 | 5.2428 |  |  | 0 | 0 |  | 0
50 | М |  | Уплотнительное кольцо для ЖБИ Пенебар или аналог | материал подрядчика | пог.м. | 1 | 100 |  |  | 0 | 0 |  | 0
51 | М |  | Гидроизоляция колодцев Праймер-ПМ (2 слоя) | материал подрядчика | кг | 0.12 | 55.2 |  |  | 0 | 0 |  | 0
52 |  | 2: 0.1.4.6.3.2.5.1.4.11; 3: Прочие работы
53 | Р | 0.1.4.6.3.2.5.1.4.11 | Водовоздушная промывка трубопроводов | договорная цена | м3 | 1 | 58.0966 |  |  | 0 |  | 0 | 0
54 | Р | 0.1.4.6.3.2.5.1.4.11 | Телеинспекция трубопроводов | договорная цена | пог.м. | 1 | 1155 |  |  | 0 |  | 0 | 0
55 | Р | 0.1.4.6.3.2.5.1.4.11 | Гидравлические испытания трубопроводов | договорная цена | пог.м. | 1 | 1155 |  |  | 0 |  | 0 | 0
|  |  | Общая стоимость работ | [7 empty] | 0 | 0 | 0
|  |  | в т.ч. НДС 22% | [9 empty] | 0
Квалификационная и контактная информация
1 |  | 3: Наличие авансирования
2 |  | 3: Готовность приступить к работе по уведомлению
3 |  | 3: Срок исполнения предмета тендера
4 |  | 3: Информация о посещении объекта (были/не были), вопросы по результатам посещения
5 |  | 3: Готовность подписать договор в редакции Заказчика
6 |  | 3: Наличие СРО
7 |  | 3: Опыт работы
8 |  | 3: Дата регистрации компании
9 |  | 3: e-mail
10 |  | 3: Генеральный директор : Ф.И.О. полностью, тел., e-mail
11 |  | 3: Контактное лицо: Ф.И.О. полностью, тел., e-mail
Примечание: Допускается замена оборудования и материалов, указанных в данной спецификации, на аналогичные по характеристикам и выполняемым функциям, имеющих необходимые сертификаты. Замену отразить в примечании 2. *Стоимость включает все виды и объемы работ, предусмотренные проектной документацией и техническим заданием, необходимые для выполнения полного комплекса работ, в том числе: стоимость материалов, стоимость изготовления конструкций, доставку, разгрузку и складирование материалов, разнос изделий по этажам или перемещение в пределах строительной площадки, монтаж с использованием необходимого оборудования, установка в проектное положение, антикоррозионная обработка, пусконаладочные работы, лабораторные испытания, присоединение в действующую сеть канализации, накладные расходы, сметную прибыль, НДС, обслуживание электрооборудования и подключение электроприборов, уборку и вывоз строительного мусора с объекта в период производства работ. Все вспомогательные и расходные материалы, в том числе крепления и фитинги, учтены в стоимости СМР. Если предоставленная ВДЦ не учитывает какой-либо материал или вид СМР для выполнения полного комплекса работ, эти затраты должны быть учтены Подрядной организацией в предоставленном коммерческом предложении.
___________________________________ /_____________/