## Worksheet
Ведомость объемов работ к тендеру №64
ЭТО НЕ ОФЕРТА И НЕ КП, ЗАПОЛНЯТЬ ЕЕ НЕ НУЖНО. ЭТО ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ, ИСПОЛЬЗУЙТЕ ЕЕ ДЛЯ ВАШИХ РАСЧЕТОВ
Выполнение комплекса работ по поставке и установке дверных блоков и сопутствующей фурнитуры для ЖК Сибирский
№ п/п | Виды работ | Ед. изм. | Кол-во | Примечание
1 | Многоквартирные жилые дома с объектами инфраструктуры, расположенные по адресу: г. Тюмень, ул. Московский тракт. Квартал №1
1 | Дверь металлическая для техпомещений | шт | 355 | Вспомогательные, расходные материалы и транспортные расходы включены в стоимость работ. Согласовать с заказчиком тип замка,дверной ручки. Примечание : 1) Технические характеристики (фурнитура, цвет и прочее) рассчитать согласно Техническому заданию; 2) Предусмотреть антивандальную защиту на период строительства; 3) Перед установкой дверей выполнить фактические замеры проема. Требуется указать в примечании: 1. Комплектацию 2. Бренд замков, фурнитуры.
2 | Дверь металлическая для техпомещений противопожарная | шт | 67 | Вспомогательные, расходные материалы и транспортные расходы включены в стоимость работ. Согласовать с заказчиком тип замка, доводчика и дверной ручки. Примечание : 1) Технические характеристики (фурнитура, цвет и прочее) рассчитать согласно Техническому заданию; 2) Предусмотреть антивандальную защиту на период строительства; 3) Противопожарные двери должны быть снабжены выпадающим порогом; 4) Дверной доводчик включен, в стоимость двери. 5) Перед установкой дверей выполнить фактические замеры проема. Требуется указать в примечании: 1. Комплектацию 2. Бренд замков, фурнитуры, доводчиков
3 | Установка дверей, люков металлических наружных непротивопожарных | шт | 3 | Вспомогательные, расходные материалы и транспортные расходы включены в стоимость работ. Согласовать с заказчиком тип замка,дверной ручки. Примечание : 1) Технические характеристики (фурнитура, цвет и прочее) рассчитать согласно Техническому заданию; 2) Предусмотреть антивандальную защиту на период строительства; 3) Перед установкой дверей выполнить фактические замеры проема. Требуется указать в примечании: 1. Комплектацию 2. Бренд замков, фурнитуры.
4 | Установка дверей, люков металлических наружных противопожарных | шт | 2 | Вспомогательные, расходные материалы и транспортные расходы включены в стоимость работ. Согласовать с заказчиком тип замка,дверной ручки. Примечание : 1) Технические характеристики (фурнитура, цвет и прочее) рассчитать согласно Техническому заданию; 2) Предусмотреть антивандальную защиту на период строительства; 3) Перед установкой дверей выполнить фактические замеры проема. Требуется указать в примечании: 1. Комплектацию 2. Бренд замков, фурнитуры.
5 | Установка дверей, люков металлических непротивопожарных | шт | 3 | Вспомогательные, расходные материалы и транспортные расходы включены в стоимость работ. Согласовать с заказчиком тип замка,дверной ручки. Примечание : 1) Технические характеристики (фурнитура, цвет и прочее) рассчитать согласно Техническому заданию; 2) Предусмотреть антивандальную защиту на период строительства; 3) Перед установкой дверей выполнить фактические замеры проема. Требуется указать в примечании: 1. Комплектацию 2. Бренд замков, фурнитуры.
6 | Установка дверей, люков металлических противопожарных | шт | 258 | Вспомогательные, расходные материалы и транспортные расходы включены в стоимость работ. Согласовать с заказчиком тип замка, доводчика и дверной ручки. Примечание : 1) Технические характеристики (фурнитура, цвет и прочее) рассчитать согласно Техническому заданию; 2) Предусмотреть антивандальную защиту на период строительства; 3) Противопожарные двери должны быть снабжены выпадающим порогом; 4) Дверной доводчик включен, в стоимость двери. 5) Перед установкой дверей выполнить фактические замеры проема. Требуется указать в примечании: 1. Комплектацию 2. Бренд замков, фурнитуры, доводчиков
7 | Установка дверей, люков ПВХ | шт | 7 | Вспомогательные, расходные материалы и транспортные расходы включены в стоимость работ. Согласовать с заказчиком тип замка,дверной ручки. Примечание : 1) Технические характеристики (фурнитура, цвет и прочее) рассчитать согласно Техническому заданию; 2) Предусмотреть антивандальную защиту на период строительства; 3) Перед установкой дверей выполнить фактические замеры проема. Требуется указать в примечании: 1. Комплектацию 2. Бренд замков, фурнитуры.
8 | Установка дверных ограничителей | шт | 1067 | Вспомогательные, расходные материалы и транспортные расходы включены в стоимость работ . Согласовать с заказчиком тип дверного ограничителя напольного.
9 | Установка квартирных дверей металлических | шт | 1058 | Вспомогательные, расходные материалы и транспортные расходы включены в стоимость работ. Согласовать с заказчиком тип замка,дверной ручки. Примечание : 1) Технические характеристики (фурнитура, цвет и прочее) рассчитать согласно Техническому заданию; 2) Предусмотреть антивандальную защиту на период строительства; 3) Перед установкой дверей выполнить фактические замеры проема. Требуется указать в примечании: 1. Комплектацию 2. Бренд замков, фурнитуры.
10 | Установка наружных дверей, люков металлических противопожарных | шт | 1 | Вспомогательные, расходные материалы и транспортные расходы включены в стоимость работ. Согласовать с заказчиком тип замка, доводчика и дверной ручки. Примечание : 1) Технические характеристики (фурнитура, цвет и прочее) рассчитать согласно Техническому заданию; 2) Предусмотреть антивандальную защиту на период строительства; 3) Противопожарные двери должны быть снабжены выпадающим порогом; 4) Дверной доводчик включен, в стоимость двери. 5) Перед установкой дверей выполнить фактические замеры проема. Требуется указать в примечании: 1. Комплектацию 2. Бренд замков, фурнитуры, доводчиков
11 | Раздел 2. Материалы | шт | 1
11.1. | Дверной блок из алюминиевых профилей EI60, глухой,с порогом не более 14 мм, однопольный, распашной, цвет RAL 7024,ДАН Г П Оп Пр Р 2100х1150 EI60 | шт | 1
11.2. | Дверной блок из алюминиевых профилей наружный (группы А), глухой, с порогом не более 14 мм, полуторапольный, распашной, цвет RAL 7024, ДАН Г П Дв Пр Р 2100х1500, ГОСТ 23747-2015 | шт | 3
11.3. | Дверной ограничитей напольный, в комплекте с крепежными элементами | шт | 1067
11.4. | Дверной стальной блок внутренний (группа В), однопольный, с порогом не более 14 мм, правого открывания, открывание наружу, с полотном из двух стальных листов, класса прочности М3, обычное исполнение, цвет RAL 7024, ДСВ. В. Оп. Прг. Пр. Н. П2пс. М3. О 2100х1150 | шт | 1
11.5. | Дверной стальной блок внутренний (группа В), однопольный, с порогом, правого открывания, открывание наружу, с полотном из двух стальных листов, класса прочности М3, обычное исполнение, цвет RAL 7024. ДСВ. В. Оп. Прг. Пр. Н. П2пс. М3. О 2100х1150, ГОСТ 31173-2016 | шт | 1
11.6. | Дверь внутренняя EIS60, стальная, глухая, однопольная, правая, с доводчиком и уплотненем в притворах, цвет RAL 7004, ДВСГ-1 Пр С 1060x1860(h), ГОСТ 31173-2016, ГОСТ Р 57327-2016. | шт | 2
11.7. | Дверь внутренняя, ПВХ, глухая, однопольная, левая ДВПГ-1 Л 900x2100(h), ГОСТ 30970-2023 Дверь скрытого монтажа под декоративную штукатурку | шт | 1
11.8. | Дверь внутренняя, ПВХ, глухая, однопольная, правая ДВПГ-1 Пр 910x2100(h), ГОСТ 30970-2023 | шт | 1
11.9. | Дверь внутренняя, ПВХ, глухая, однопольная, правая ДВПГ-1 Пр 900x2100(h), ГОСТ 30970-2023 | шт | 2
11.10. | Дверь внутренняя, ПВХ, глухая, однопольная, правая, цвет согласовать с заказчиком ДВПГ-1 Пр 870x2080(h), ГОСТ 30970-2023 | шт | 3
11.11. | Дверь внутренняя, стальная, глухая, без порога, однопольная, левая, цвет RAL 7004, ДВСГ-1 Л 1000x2100(h), ГОСТ 31173-2016 | шт | 426
11.12. | Дверь внутренняя, стальная, глухая, без порога, однопольная, левая, цвет RAL 7004, ДВСГ-1 Л 970x2080(h),ГОСТ 31173-2016 | шт | 42
11.13. | Дверь внутренняя, стальная, глухая, без порога, однопольная, правая, цвет RAL 7004, ДВСГ-1 Пр 1000x2100(h), ГОСТ 31173-2016 | шт | 482
11.14. | Дверь внутренняя, стальная, глухая, без порога, однопольная, правая, цвет RAL 7004, ДВСГ-1 Пр 970x2080(h), ГОСТ 31173-2016 | шт | 39
11.15. | Дверь внутренняя, стальная, глухая, однопольная, левая, входная квартирная, цвет RAL 7004, ДВСГ-1 Л 970x2080(h), ГОСТ 31173-2016 | шт | 85
11.16. | Дверь внутренняя, стальная, глухая, однопольная, левая, входная квартирная, цвет согласовать с заказчиком ДВСГ-1 Л 970x2080(h) ГОСТ 31173-2016 | шт | 66
11.17. | Дверь внутренняя, стальная, глухая, однопольная, правая, входная квартирная, цвет RAL 7004, ДВСГ-1 Пр 970x2080(h), ГОСТ 31173-2016 | шт | 152
11.18. | Дверь внутренняя, стальная, глухая, однопольная, правая, входная квартирная, цвет согласовать с заказчиком ДВСГ-1 Пр 970x2080(h) ГОСТ 31173-2016 | шт | 107
11.19. | Дверь внутренняя, стальная, сетчатая, без порога, однопольная, левая,цвет RAL 7024, ДВСГ-1 Л 1000x2100(h), ГОСТ 31173-2016 | шт | 7
11.20. | Дверь внутренняя, стальная, сетчатая, без порога, однопольная, правая, цвет RAL 7024, ДВСГ-1 Пр 1000x2100(h), ГОСТ 31173-2016 | шт | 8
11.21. | Дверь противопожарная EI 60 стальная глухая, однопольная, правого открывания, порог не более 14 мм, цвет RAL 7024, ДПС 01 2100х1350 пр. EI 60, ГОСТ Р 57327-2016 | шт | 2
11.22. | Дверь противопожарная EI 60 стальная глухая, однопольная, правого открывания, цвет RAL 7024, ДПС 01 2100х1150 пр. EI 60, ГОСТ Р 57327-2016 | шт | 1
11.23. | Дверь противопожарная EI-30, внутренняя, стальная, глухая, с порогом не более 14 мм, однопольная, левая, с доводчиком и уплотнением в притворах, цвет RAL 7004, ДВСГ-1 Л С 1200x2100(h) ГОСТ 31173-2016, ГОСТ Р 57327-2016 | шт | 2
11.24. | Дверь противопожарная EI-60, внутренняя, стальная, остекленная, стекло прозрачное закаленное, с порогом не более 14 мм, однопольная, левая, с доводчиком и уплотнением в притворах, цвет RAL 9004, ДВСО-1 Л Уз 1160x2080(h), ГОСТ 31173-2016, ГОСТ Р 57327-2016 | шт | 55
11.25. | Дверь противопожарная EI-60, внутренняя, стальная, остекленная, стекло прозрачное закаленное, с порогом не более 14 мм, однопольная, правая, с доводчиком и уплотнением в притворах, цвет RAL 9004, ДВСО-1 Пр Уз 1160x2080(h), ГОСТ 31173-2016, ГОСТ Р 57327-2016 | шт | 65
11.26. | Дверь противопожарная EIS 60 стальная глухая, однопольная, левого открывания, цвет RAL 7024, ДПС 01 2100х1150 пр. EIS 60, ГОСТ Р 57327-2016 | шт | 1
11.27. | Дверь противопожарная EIS 60 стальная глухая, однопольная, правого открывания, порог не более 14 мм, цвет RAL 7024, ДПС 01 2100х1150 пр. EIS 60, ГОСТ Р 57327-2016 | шт | 1
11.28. | Дверь противопожарная EIS60, внутренняя, стальная, глухая, с порогом не более 14 мм, однопольная, правая, с доводчиком и уплотнением в притворах, цвет RAL 7004, ДВСГ-1 Пр Уз 1160x1860(h), ГОСТ 31173-2016, ГОСТ Р 57327-2016. | шт | 5
11.29. | Дверь противопожарная EIS-60, внутренняя, стальная, глухая, с порогом не более 14 мм, однопольная, левая, с доводчиком и уплотнением в притворах, цвет RAL 7004, ДВСГ-1 Л Уз 1200x2100(h), ГОСТ 31173-2016, ГОСТ Р 57327-2016 | шт | 4
11.30. | Дверь противопожарная EI30 стальная глухая, однопольная, левого открывания, цвет RAL 7024, ДПС 01 2100х1150 л. EI 30, ГОСТ Р 57327-2016 | шт | 2
11.31. | Дверь противопожарная EI30 стальная глухая, однопольная, правого открывания, цвет RAL 7024, ДПС 01 2100х1150 пр. EI 30, ГОСТ Р 57327-2016 | шт | 1
11.32. | Дверь противопожарная EI-30, внутренняя, стальная, глухая, с порогом не более 14 мм, однопольная, левая, с доводчиком и уплотнением в притворах, цвет RAL 7004, ДВСГ-1 Л С 1200x2100(h), ГОСТ 31173-2016, ГОСТ Р 57327-2016 | шт | 1
11.33. | Дверь противопожарная EI-30, внутренняя, стальная, глухая, с порогом не более 14 мм, однопольная, правая, с доводчиком и уплотнением в притворах, цвет RAL 7004, ДВСГ-1 Пр С 1200x2100(h), ГОСТ 31173-2016, ГОСТ Р 57327-2016 | шт | 1
11.34. | Дверь противопожарная EI-60, внутренняя, стальная, остекленная, стекло прозрачное закаленное, с порогом не более 14 мм, однопольная, левая, с доводчиком и уплотнением в притворах, цвет RAL 9004, ДВСГ-1 Л 1200x2100(h),ГОСТ 31173-2016, ГОСТ Р 57327-2016 | шт | 1
11.35. | Дверь противопожарная EI-60, внутренняя, стальная, глухая, с порогом не более 14 мм, однопольная, левая, с доводчиком и уплотнением в притворах, цвет RAL 7004, ДВСГ-1 Л 1200x2100(h), ГОСТ 31173-2016, ГОСТ Р 57327-2016 | шт | 6
11.36. | Дверь противопожарная EI-60, внутренняя, стальная, глухая, с порогом не более 14 мм, однопольная, левая, с доводчиком и уплотнением в притворах, цвет RAL 7004, ДВСГ-1 Л Уз 1160x2080(h), ГОСТ 31173-2016, ГОСТ Р 57327-2016 | шт | 4
11.37. | Дверь противопожарная EI-60, внутренняя, стальная, глухая, с порогом не более 14 мм, однопольная, правая, с доводчиком и уплотнением в притворах, цвет RAL 7004, ДВСГ-1 Пр 1200x2100(h), ГОСТ 31173-2016, ГОСТ Р 57327-2016 | шт | 13
11.38. | Дверь противопожарная EI-60, внутренняя, стальная, глухая, с порогом не более 14 мм, однопольная,правая, с доводчиком и уплотнением в притворах, цвет RAL 7004, ДВСГ-1 Пр Уз 1160x2080(h),ГОСТ 31173-2016, ГОСТ Р 57327-2016 | шт | 9
11.39. | Дверь противопожарная EI-60, внутренняя, стальная, остекленная, стекло прозрачное закаленное, с порогом не более 14 мм, однопольная, левая, с доводчиком и уплотнением в притворах, цвет RAL 9004, ДВСО-1 Л Уз 1200x2100(h), ГОСТ 31173-2016, ГОСТ Р 57327-2 | шт | 74
11.40. | Дверь противопожарная EI-60, внутренняя, стальная, остекленная, стекло прозрачное закаленное, с порогом не более 14 мм, однопольная, правая, с доводчиком и уплотнением в притворах, цвет RAL 9004, ДВСО-1 Пр Уз 1200x2100(h), ГОСТ 31173-2016, ГОСТ Р 57327-2016 | шт | 38
11.41. | Дверь противопожарная EI-60, внутренняя, стальная, остекленная,стекло прозрачное закаленное, с порогом не более 14 мм, однопольная, левая, с доводчиком и уплотнением в притворах, цвет RAL 9004, ДВСГ-1 Л 1200x2100(h), ГОСТ 31173-2016, ГОСТ Р 57327-2016 | шт | 16
11.42. | Дверь противопожарная EI-60, внутренняя, стальная, остекленная,стекло прозрачное закаленное, с порогом не более 14 мм, однопольная,правая, с доводчиком и уплотнением в притворах, цвет RAL 9004, ДВСГ-1 Пр 1200x2100(h), ГОСТ 31173-2016, ГОСТ Р 57327-2016 | шт | 19
11.43. | Дверь противопожарная EIS 60 стальная глухая, однопольная, левого открывания, порог не более 14 мм, цвет RAL 7024, ДПС 01 2100х1240 л. EIS 60, ГОСТ Р 57327-2016 | шт | 2
11.44. | Дверь противопожарная, внутренняя, стальная, остекленная, стекло прозрачное закаленное, с порогом не более 14 мм, однопольная, правая, с доводчиком и уплотнением в притворах, цвет RAL 7024, ДНАО-1 Пр Уз Ут 1200x2100(h) ГОСТ 31173-2016, ГОСТ Р 57327-2016 | шт | 1
11.45. | Дверь противопожарная, внутренняя, стальная, остекленная, стекло прозрачное закаленное, с порогом не более 14 мм, однопольная, правая, с доводчиком и уплотнением в притворах, цвет RAL 9004, ДНАО-1 Пр Уз Ут 1200x2100(h) ГОСТ 31173-2016, ГОСТ Р 57327-2016 | шт | 1